附3：

内部检查记录

3．1日常检查记录表

部门：                                                                                  年        月        日

| 时 间 事 项 | 0:00-8:00 | 8:00-16:00 | 16:00-24:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障症状 |  |  |  |
| 处理过程 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |
| 巡检人员（签字） |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

3.2 内部检查方案案例

| 区 域 或 设 备 | 检 查 要 素 和 内 容 | 检 查 频 率 |
| --- | --- | --- |
| 1 安保设施 |  |  |
| 监视系统 | 检查操作是否正常 | 每天一次 |
| 警示标识 | 检查标识是否存在 | 每季度一次 |
| 主要道路 | 检查是否有坑、洞，或其他路面损坏 | 每周一次 |
| …… |  |  |
| 2 环境监测系统 |  |  |
| 气象监测系统 | 检查风向标及风力计记录设备操作是否正常 | 每周一次 |
| 地下水监测系统 | 检查监测井是否存在破坏迹象 | 每月一次 |
| …… |  |  |
| 3 安全及应急设备 |  |  |
| 防护设备 | 检查供应是否充足 检查是否老化、损坏 | 每月一次 每月一次 |
| 急救设备 | 检查供应是否充足 | 每月一次 |
| 应急淋浴及洗眼设施 | 检查是否正常启动和关闭 | 每周一次 |
| 警报系统 | 是否正常操作 | 每周一次 |
| 内部及外部通讯联络系统 | 是否正常操作 | 每天一次 |
| 灭火器 | 检查封口，确保未被使用过 检查标签，确保每年均由专业部门维护过 检查通向灭火器的通道未被堵塞 …… | 每月一次 每月一次 每周一次 …… |
| 阻燃毯 | 检查封口，确保没有使用过 | 每月一次 |
| 吸附剂 | 检查供应是否充分 | 每周一次 |
| …… |  |  |
| 4 中和设施 |  |  |
| 反应罐 | 检查罐体外部是否有裂缝、漏隙或其他明显的变形 检查罐体厚度及完整性 | 每天一次 每年一次 |
| 压力或温度仪表等泄漏探测设备 | 核查压力或温度仪表的数据是否正常 | 每天一次 |
| 贮存容器 | 检查容器是否老化、漏隙或膨胀 检查是否溢漏 | 每周一次 每周一次 |
| 装卸区域 | 检查是否存在泄漏物质 检查地板、排水坑是否有裂缝、缺口等 | 每天一次 每天一次 |
| …… |  |  |
| 5 填埋设施 |  |  |
| 径流控制系统 | 检查排水沟的老化和损坏情况 检查排水沟集水的排出情况 | 每周一次及每次暴雨和地震后 每周一次及每次暴雨后 |
| 渗虑液收集与排出系统 | 检查排水坑渗虑液情况及渗虑液排出量记录 …… | 每周一次 |
| …… |  |  |
| 6焚烧系统 |  |  |
| 进料切断系统 | 检查工作是否正常 | 每周或每月一次 |
| …… |  |  |