附表2：

环保专业工程设计项目规模表

| 环保专业工程类别 |  | 计算(量)单位 |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染防 治工 程 | 工业废水治理 | 废水量：吨/日 |  | ＞5000 | 1000-5000 | ＜1000 |
|  | 城镇污水处理 | 污水量：万吨/日 |  | ≥10 | 4-10 | ≤4 |
|  | 污〈废〉水回用 | 污〈废〉水量：吨/日 |  | ≥10000 | 20OO--10000 | ≤200O |
| 大气 污染 防治 工程 | 工业蒸汽锅炉烟气治 理 | 单台装机容量：蒸吨/ 小时 |  | ≥65 | 35-65 | ≤35 |
|  | 发电锅炉烟气治理 | 单台装机容量：兆瓦 |  | ≥125 | 25-125 | ≤25 |
|  | 工业窑炉烟气治理 | 废气量：万立方米/ 小时 |  | ≥20 | 6-20 | ≤6 |
|  | 其它工业废气治理 | 废气量：万立方米/ 小时 |  | ＞10 | 3-10 | ＜3 |
| 固体 废物 处理 处置 与资 源化 工程 | 一般工业固体废物处 理与利用 | 投资额：万元 |  | ≥2000 | 500-2000 | ≤500 |
|  | 危险废物处理处置, 其中医疗废物处置 | 处理量：吨/日 |  | ≥30 ≥15 | 10-30 5-15 | ＜10 ＜5 |
|  | 城镇生活垃圾处理: | 处理量：吨/日 |  |  |  |  |
|  | 焚烧工程 卫生填埋工程 堆肥工程 |  |  | ≥300 ≥800 ≥300 | 100-300 300-800 100-300 | ≤100 ≤300 ≤100 |
| 物理 污染 防治 工程 | 噪声与振动治理 | 投资额：万元 |  | ≥150 | 50-150 | ≤50 |
|  | 电磁污染防治 |  | 投资额：万元 | ≥400 | 100-400 | ≤100 |
| 污染 修复 工程 | 污染水体、土壤、矿山 修复等工程 | 投资额：万元 |  | ≥3000 | 500-3000 | ≤500 |