## 污水处理设施列表
四川省工业园区污水处理设施情况表
工业园区基本情况 | [5 empty] | 污水收集情况 |  |  |  |  | 污水处理设施情况 | [12 empty] | 污水排放情况 | [10 empty] | 备注
代码 | 省（市） | 市（区） | 工业园区名称 | 分园名称 | 工业园区级别 | 涉水企业数（家） | 污水纳管企业数（家） | 污水收集比例（%） | 已建污水管网长度（km） | 计划建设污水管网长度(km) | 污水处理设施名称 | 污水处理设施类型 | 污水处理设施经度 | 污水处理设施纬度 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理水量（万吨/日） | 污水处理设施进水COD日均值（mg/L） | 污水处理设施进水氨氮日均值（mg/L） | 污水集中处理设施负荷率（%） | 自动在线监控达标率（%） | 手工监测达标率（%） | 超标天数 | 超标污染物 | 污水处理设施出水COD日均值（mg/L） | 污水处理设施出水氨氮日均值（mg/L） | 入河排污口 |  |  | 监测断面
[26 empty] | 名称 | 经度 | 纬度 | 断面名称 | 断面类型 | 所在水体名称 | 所在流域 | 年均水质类别 | 主要超标因子及超标倍数
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36
G511040 | 四川省 | 成都市 | 成都经济技术开发区 |  | 国家级 | 161 | 161 | 100 | 91.34 | 6.4 | 芦溪河污水处理厂 | 城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 芦溪河污水处理厂 |  |  | 府河黄龙溪断面 | 国控 | 府河 | 长江流域 | V | 氨氮
G511040 | 四川省 | 成都市 | 成都经济技术开发区 |  | 国家级 | 153 | 153 | 100 | 61.88 | 5.7 | 陡沟河污水处理厂 | 城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 陡沟河污水处理厂 |  |  | 府河黄龙溪断面 | 国控 | 府河 | 长江流域 | V | 氨氮
G511040 | 四川省 | 成都市 | 成都经济技术开发区 |  | 国家级 | 37 | 37 | 100 | 46.58 | 2 | 成龙水质净化厂 | 城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 成龙水质净化厂 |  |  | 府河黄龙溪断面 | 国控 | 府河 | 长江流域 | V | 氨氮
G511191 | 四川省 | 德阳市 | 德阳经济技术开发区 |  | 国家级 | 208 | 207 | 99.6 | 91 | 13 | 德阳市石亭江城市生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 德阳市石亭江城市生活污水处理厂排放口 |  |  | 双江桥 | 国控 | 石亭江 | 长江流域 | III |  | 2019年1-7月水质类别，8月份数据未出。
G511192 | 四川省 | 绵阳市 | 绵阳经济技术开发区 |  | 国家级 | 1 | 1 | 100 | 62 | 0 | 塘汛污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 绵阳经开区塘汛城市生活污水处理厂入河排污口 |  |  | 丰谷 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III
G511193 | 四川省 | 广元市 | 广元经济技术开发区 |  | 国家级 | 38 | 38 | 100 | 40 | 20 | 广元市第二城市生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 经开区袁家坝街道办广元市第二城市生活污水处理厂混合污水排污口 |  |  | 上石盘 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 污水厂正在扩能建设，新增日处理污水5万吨/天。
G511194 | 四川省 | 遂宁市 | 遂宁经济技术开发区 | 电子工业园 | 国家级 | 22 | 7 | 31.8 | 9.5 |  | 城南第一污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 城南一污入河排口 |  |  | 米家桥 | 省控 | 涪江 | 长江流域 | III |  | 2019年1-5月
G511194 | 四川省 | 遂宁市 | 遂宁经济技术开发区 | 电子工业园 | 国家级 | 8 | 8家 | 100 | 7.7 |  | 城南第二污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 城南二污入河排口 |  |  | 米家桥 | 省控 | 涪江 | 长江流域 | III
G511194 | 四川省 | 遂宁市 | 遂宁经济技术开发区 | 创新工业园 | 国家级 | 26 | 13 | 50 | 16 | 11.6 | 富禹工业废水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 城南二污入河排口 |  |  | 米家桥 | 省控 | 涪江 | 长江流域 | III |  | 2019年1-5月
G511194 | 四川省 | 遂宁市 | 遂宁经济技术开发区 | 台商工业园 | 国家级 |  |  |  | 19.8 |  | 台商工业园污水处理厂 | 在建 | [13 empty] | 城南二污入河排口 |  |  | 米家桥 | 省控 | 涪江 | 长江流域 | III |  | 台商工业园和台商污水处理厂都还在建设中，目前，涉水企业家数还无法统计
G511195 | 四川省 | 内江市 | 内江经济技术开发区 |  | 国家级 | 19 | 19 | 100 | 20 | 5 | 内江市经济技术开发区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 经开区污水处理厂排污口 |  |  | 高寺渡口 | 省控 | 沱江 | 长江流域 | III
G511196 | 四川省 | 宜宾市 | 宜宾临港经济技术开发区 |  | 国家级 | 5 | 5 | 100 | 160 |  | 宜宾市杨湾污水处理厂 | [14 empty] | 总排水口 |  |  | 白塔山断面 | 省控 | 岷江 | 长江流域 | III
G511196 | 四川省 | 宜宾市 | 宜宾临港经济技术开发区 |  | 国家级 | 5 | 5 | 100 | 160 |  | 白沙城镇污水处理厂 | [14 empty] | 总排水口 |  |  | 挂弓山断面 | 国控 | 长江 | 长江流域 | III
G511197 | 四川省 | 广安市 | 广安经济技术开发区 | 新桥工业园区 | 国家级 | 14 | 14 | 100 | 35 | 5 | 广安北控水务有限公司 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 前锋区广安北控水务有限公司混合废污水排污口 |  |  | 渠江码头 | 国控 | 驴溪河 | 长江流域 | III
G512045 | 四川省 | 成都市 | 成都高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 170 | 170 | 98 | 1.2 | 0 | 成都高新区西区污水处理厂 | 生活污水处理厂 | [13 empty] | 成都高新区西区污水处理厂入河排污口 |  |  |  |  | 清水河 | 长江流域 | III |  | 成都高新区西区污水处理厂为生活污水处理厂，此情况已形成专报上报向市生态环境局。
G512046 | 四川省 | 绵阳市 | 绵阳高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 18 | 18 | 100 | 400 | 0 | 绵阳塔子坝污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 绵阳经开区塔子坝（中科成）污水处理厂入河排污口 |  |  | 丰谷 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III
G512139 | 四川省 | 自贡市 | 自贡高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 201 | 201 | 100 | 100 | 0 | 自贡市板仓工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 自贡市板仓工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 邓关 | 省控 | 釜溪河 | 长江流域 | IV | 氨氮 | 涉水企业包括只有生活废水的
G512140 | 四川省 | 攀枝花市 | 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 14 | 8 | 97.15 | 11.6 | 22.224 | 钒钛高新区工业污水集中处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 仁和区金江镇高新技术钒钛产业园区工业污水入河排污口 |  |  | 金江 | 国控 | 金沙江 | 长江流域 | II |  | 自动在线监控达标率99.34%，是因为设备原因，而非水质原因
G512141 | 四川省 | 泸州市 | 泸州高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 73 | 73 | 100 | 21 | 8 | 泸州市兴泸污水处理有限公司城南分公司 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 泸州市城南污水处理厂入河排污口 |  |  | 手爬岩 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
G512142 | 四川省 | 德阳市 | 德阳高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 568 | 568 | 100 | 54.57 | 0 | 雒南污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 雒南污水处理厂入河排污口 |  |  | 清江桥 | 省控 | 青白江 | 长江流域 | IV | 总磷 | 2019年1-7月水质类别，8月份数据未出。
G512143 | 四川省 | 内江市 | 内江高新技术产业开发区 |  | 国家级 |  |  | 100 | 50 |  | 隆昌市清禾污水处理有限公司第一污水处理厂 | [14 empty] | 隆昌市清禾污水处理有限公司第一污水处理厂 |  |  | 胡市大桥 | 国控 | 濑溪河 | 长江流域 | IV |  | 2019年1-6月，COD
G512144 | 四川省 | 乐山市 | 乐山高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 82 | 82 | 100 | 33.5 | 33 | 乐山市第二污水处理厂（乐山高新区） | 工业园区污水集中处理设施 | [13 empty] | 乐山市第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 马鞍山 | 国控 | 岷江 | 长江流域 | III
G513119 | 四川省 | 成都市 | 成都高新综合保税区及双流园区 |  | 国家级 | 29家 | 29 | 100 | 4 | 0 | 毛家湾污水处理厂 | 在建 | [13 empty] | 天府新区毛家湾污水处理厂综合入河排污口 |  |  | 府河黄龙溪断面 | 国控 | 府河 | 长江流域 | V | 氨氮 | “高新综合保税区”相关内容已经合并到“高新技术产业开发区”里面，这里的数据仅包含双流园区的数据。
G513120 | 四川省 | 绵阳市 | 四川绵阳出口加工区 |  | 国家级 | 1 | 1 | 100 | 2.6 | 0 | 绵阳塔子坝污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 绵阳经开区塔子坝（中科成）污水处理厂入河排污口 |  |  | 丰谷 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III
S517006 | 四川省 | 成都市 | 四川都江堰经济开发区 |  | 省级 | 276 | 276 | 100 | 27 |  | 蒲阳污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 蒲阳污水处理厂入河排污口 | [5 empty] | 长江流域 |  |  | 蒲阳河在我市境内无国控或者省控监测断面
S517022 | 四川省 | 内江市 | 四川资中经济开发区 |  | 省级 | [5 empty] | 资中县城区污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 资中县城区污水处理厂 |  |  | 银山镇 | 省控 | 沱江 | 长江流域 | III
S517022 | 四川省 | 内江市 | 四川资中经济开发区 |  | 省级 | 18 | 18 | 100 | 3.419 | 0 | 资中县经开区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 资中县经开区污水处理厂 |  |  | 银山镇 | 省控 | 沱江 | 长江流域 | III
S517025 | 四川省 | 乐山市 | 四川夹江经济开发区 |  | 省级 | 28 | 19 | 75 | 13.89 | 3.5 | 夹江经开区污水处理厂 | 工业污水处理厂 | [16 empty] | 青衣江陶渡 | 省控 | 青衣江 | 长江流域 | II
S517061 | 四川省 | 德阳市 | 四川什邡经济开发区 |  | 省级 | 118 | 118 | 100 | 40 | 0 | 灵江污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 灵江污水处理厂排污口 |  |  | 双江桥 | 国控 | 石亭江 | 长江流域 | III |  | 2019年1-7月水质类别，8月份数据未出。
S517062 | 四川省 | 德阳市 | 绵竹高新技术产业园区(原四川绵竹经开区) |  | 省级 | 21 | 21 | 100 | 24.8 | 6 | 绵竹市江苏工业园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 绵竹市江苏工业园污水处理厂入河排污口 |  |  | 双江桥 | 国控 | 石亭江 | 长江流域 | III |  | 2019年1-7月水质类别，8月份数据未出。园区已根据川府函[2018]10号文件更名。
S517064 | 四川省 | 绵阳市 | 四川绵阳游仙经济开发区 |  | 省级 | 24 | 24 | 100 | 34 | 53.14 | 四川绵阳游仙经济开发区污水处理厂 | 自建工业污水处理厂 | [13 empty] | 四川绵阳游仙经济开发区污水处理厂入河排污口 |  |  | 丰谷 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III |  | 自动在线监测已与市局联网，但是污水处理厂暂未通过验收，未上传数据。
S517066 | 四川省 | 绵阳市 | 四川盐亭经济开发区 |  | 省级 | 23 | 18 | 100 | 24 | 0 | 盐亭县经开区污水处理厂 | 自建工业污水处理厂 | [13 empty] | 盐亭县工业园区污水处理工程入河排污口 |  |  | 天仙镇大佛寺 | 省控 | 梓江 | 长江流域 | III |  | 自动在线监测已与市局联网，但是污水处理厂暂未通过验收，未上传数据。
S517010 | 四川省 | 成都市 | 四川双流经济开发区 |  | 省级 | 356 | 356 | 100 | 141.83 | 4.8 | 工业园区污水处理厂 | 在建 | [16 empty] | 府河黄龙溪断面 | 国控 | 府河 | 锦江 | Ⅴ类 | 氨氮 | 双流经济开发区原依托3个城镇污水处理厂：航空港污水处理厂、华阳污水处理厂、毛家湾污水处理厂，因行政区域划分原因，华阳污水处理厂和毛家湾污水处理厂划归天府新区管理，并在2019年底后不再接纳园区工业污水，航空港污水处理厂为城镇污水处理厂。目前，我区工业污水处理厂正在进行前期进场准备，预计2020年4月建成通水。
S517027 | 四川省 | 南充市 | 四川南充经济开发区 |  | 省级 | 5 | 2 | 50 | 23.5 | 42.7 | 南充经济开发区污水处理厂 | [14 empty] | 南充经济开发区入河排污口 |  |  | 小渡口 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | III |  | 未投运
S517030 | 四川省 | 雅安市 | 四川雅安经济开发区 | 名山片区 | 省级 | 34 | 27 | 93.1 | 21 | 21 | 四川雅安经济开发区名山片区工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 四川雅安经济开发区名山片区工业污水处理厂 |  |  | 龟都府 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | III |  | 2家未纳管企业仅涉及生活污水，采取抽运处理不外排的方式处理。
S517030 | 四川省 | 雅安市 | 四川雅安经济开发区 | 永兴片区 | 省级 | 5 | 0 | 0 | 23 | 34 | 四川雅安经济开发区永兴片区工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 四川雅安经济开发区永兴片区工业污水处理厂 |  |  | 龟都府 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | III |  | 该厂于2017年8月11日完成工程竣工验收，具备运营能力，因受铜头引水项目建成投运的制约，目前暂未具备运营条件。5家企业均只涉及生活污水，采取一体化设施处理达标或抽运处理不外排的方式处理。
S517030 | 四川省 | 雅安市 | 四川雅安经济开发区 | 草坝工业集中发展区 | 省级 | 37 | 14 | 90 | 10 | 8.4 | 草坝污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 雅安市雨城区草坝工业集中区污水处理厂 |  |  | 龟都府 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | III |  | 在线设备故障;园区和场镇污水管网共用
S517031 | 四川省 | 达州市 | 四川达州经济开发区 |  | 省级 | 40 | 40 | 100 | 24 | 37.3 | 葛洲坝水务（达州）有限公司污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 葛洲坝水务（达州）有限公司排污口 |  |  | 水井湾 | 省控 | 州河 | 长江流域 | III
S517033 | 四川省 | 巴中市 | 四川巴中经济开发区 | 四川巴中经济开发区 | 省级 | 11 | 11 | 100 | 70 | 75 | 四川巴中经济开发区污水处理厂 | 混合型 | [13 empty] | 经开区污水处理厂 |  |  | 老石桥 |  | 观音河 | 长江流域 | III
S517034 | 四川省 | 眉山市 | 四川眉山经济开发区 | 眉山经济开发区东区（眉山“中国泡菜城”） | 省级 | 83 | 83 | 100 | 22.5 | 40 | 眉山经济开发区（东区）园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 无 |  |  | 悦来渡口 | 国控 | 岷江 | 长江流域 | III
S517034 | 四川省 | 眉山市 | 四川眉山经济开发区 | 眉山金象化工产业园区 | 市级 | 46 | 46 | 100 | 20 | 36 | 眉山市国润金象排水有限公司 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 国润金象排污口 |  |  | 醴泉河口 | 省控 | 醴泉河 | 长江流域 | V | 总磷 | 眉山金象化工产业园区与眉山经济开发区新区污水全部由眉山市国润金象排水有限公司处理;
S517034 | 四川省 | 眉山市 | 四川眉山经济开发区 | 眉山经济开发区新区 | 市级 | 38 | 38 | 100 | 37.779 | 38.779 | 眉山市国润金象排水有限公司 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 国润金象排污口 |  |  | 醴泉河口 | 省控 | 醴泉河 | 长江流域 | V | 总磷
S517035 | 四川省 | 眉山市 | 四川彭山经济开发区 |  | 省级 | 128 | 94 | 100 | 27 | 49.6 | 彭山青龙污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 天府新区彭山工业投资有限公司（彭山青龙生活污水处理厂）入河排污口 |  |  | 彭山岷江 大桥 | 国控 | 岷江 | 长江流域 | III
S517037 | 四川省 | 成都市 | 四川简阳经济开发区 | 石盘食品医药产业园 | 省级 | 8 | 8 | 100 | 9.1 | 暂无截至2020年底的计划建设长度数据，规划建设长度为28.3km | 石盘食品医药产业园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 简阳市石盘食品医药产业园污水处理厂入河排污口 |  |  | 临江寺断面 | 省控 | 沱江 | 长江流域 | IV | 总磷 | 试运行;沱江河成都市出境断面资阳市入境断面
S517037 | 四川省 | 成都市 | 四川简阳经济开发区 | 城南工业园 | 省级 | 90（79生活污水） | 90（79生活污水） | 100 | 21.5 | 暂无截至2020年底的计划建设长度数据，规划建设长度为53.2km | 城南工业园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 简阳市城南工业园污水处理厂入河排污口 |  |  | 临江寺断面 | 省控 | 赤水河 | 长江流域 | IV | 总磷 | 试运行;沱江河成都市出境断面资阳市入境断面
S517037 | 四川省 | 成都市 | 四川简阳经济开发区 | 贾家中小企业园 | 省级 | 109（79生活污水） | 109（79生活污水） | 100 | 14.5 | 暂无截至2020年底的计划建设长度数据，规划建设长度为30km | 贾家中小企业园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 简阳市贾家中小企业园污水处理厂入河排污口 |  |  | 临江寺断面 | 省控 | 冼银河 | 长江流域 | IV | 总磷 | 试运行;沱江河成都市出境断面资阳市入境断面
S517037 | 四川省 | 成都市 | 四川简阳经济开发区 | 平泉精细化工产业园 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 1.8 | 暂无截至2020年底的计划建设长度数据，规划建设长度为7.1km | 平泉精细化工产业园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 简阳市平泉精细化工产业园污水处理厂入河排污口 |  |  | 临江寺断面 | 省控 | 沱江 | 长江流域 | IV | 总磷 | 试运行;沱江河成都市出境断面资阳市入境断面
S517041 | 四川省 | 成都市 | 成都青白江经济开发区 | 青白江经济开发区 | 省级 | 457 | 457 | 100 | 42.8 | 3.86km（今年） | 青白江区第一污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 成都中科成污水净化有限公司 |  |  | 毗河二桥 | 省控 | 毗河 | 长江流域 | IV | 氨氮
S517044 | 四川省 | 成都市 | 四川大邑经济开发区 |  | 省级 | 167 | 167 | 100 | 29 | 4 | 大邑县污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 大邑县苏家镇生活污水处理厂入河排污口 |  |  | 老南河大桥 | 省控 | 南河 | 长江流域 | V
S517045 | 四川省 | 成都市 | 四川蒲江经济开发区 |  | 省级 | 22 | 22 | 100 | 46 | 6 | 县城污水处理厂 | 生活污水处理厂 | [13 empty] | 天华污水处理厂排污口 |  |  | 新津县老南河大桥断面 | 省控 | 南河 | 岷江 | Ⅴ | 总磷
S517046 | 四川省 | 成都市 | 四川邛崃经济开发区 | 四川邛崃经济开发区A区 | 省级 | 68 | 68 | 100 | 35 | 37 | 邛崃市第二污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 邛崃市第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 老南河大桥 | 省控 | 南河 | 长江流域 | V | 总磷 | 其中涉生产废水28家
S517046 | 四川省 | 成都市 | 四川邛崃经济开发区 | 四川邛崃经济开发区B区 | 省级 | 23 | 23 | 100 | 25 | 26 | 邛崃市第四污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 邛崃市第四污水处理厂入河排污口 | [8 empty] | 其中涉生产废水22家
S517047 | 四川省 | 成都市 | 四川崇州经济开发区 |  | 省级 | 370 | 370 | 100 | 85 | 100 | 崇州市经济开发区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 崇州市经开区污水处理厂入河排污口 |  |  | 岳店子 | 国控 | 金马河 | 长江流域 | III
S517049 | 四川省 | 自贡市 | 四川荣县经济开发区 |  | 省级 | 4 | 4 | 100 | 3.77 | 0 | 工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 雷公滩 | 省控 | 旭水河 | 长江流域 | IV | 氨氮
S517050 | 四川省 | 自贡市 | 四川富顺晨光经济开发区 |  | 省级 | 35 | 35 | 100 | 15 | 15 | 自贡晨光科技园区工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 晨光科技园区污水厂排污口 |  |  | 釜沱口前 | 省控 | 釜溪河 | 长江流域 | IV | 总磷 | 还在调试，未正式运行
S517054 | 四川省 | 泸州市 | 四川泸州纳溪经济开发区 |  | 省级 | 13 | 0 | 100 | 3.4 | 23.6 | 泸州纳溪经济开发区污水处理厂 | 在建 | [16 empty] | 泸天化大桥 | 国控 | 永宁河 | 长江流域 | II |  | 园区污水处理厂正在建设,企业污水经自有的处理设施处理后排放。
S517055 | 四川省 | 泸州市 | 四川泸县经济开发区 |  | 省级 | 8 | 8 | 100 | 18.4 |  | 泸州市兴泸污水处理有限公司城东分公司 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 泸州市城东污水处理厂入河排污口 |  |  | 手爬岩 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II | 无
S517058 | 四川省 | 泸州市 | 四川古蔺经济开发区 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 11.52 |  | 四川省古蔺郎酒厂有限公司污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 二郎污水处理厂入河排污口 |  |  | 醒觉溪 | 国控 | 赤水河 | 长江流域 | II | 无
S517060 | 四川省 | 德阳市 | 四川罗江经济开发区 |  | 省级 | 181 | 181 | 100 | 30 | 10 | 德阳市罗江区红玉生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 罗江区金山镇红玉生活污水处理厂入河排污口 |  |  | 西平 | 国控 | 凯江 | 长江流域 | IV | 生化需氧量 | 2019年1-7月水质类别，8月份数据未出。
S517067 | 四川省 | 绵阳市 | 四川梓潼经济开发区 |  | 省级 | 21 | 21 | 100 | 5 | 0 | 梓潼县城市污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 梓潼县城市污水处理厂入河排污口 |  |  | 天仙镇大佛寺 | 省控 | 梓江 | 长江流域 | III
S517068 | 四川省 | 绵阳市 | 四川北川经济开发区 |  | 省级 | 39 | 39 | 100 | 7.6 | 4 | 北川发展污水处理有限责任公司 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 北川羌族自治县永昌镇污水处理厂入河排污口 |  |  | 丰谷 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III
S517069 | 四川省 | 广元市 | 四川广元昭化经济开发区 |  | 省级 | 9 | 9 | 100 | 17.53 | 7 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 泉坝污水处理厂入河排污口 |  |  | 南渡 | 国控 | 南河 | 长江流域 | II |  | 污水厂正在技改、扩能改造。（超标情况，手工监测超标25次，自动在线监控超标38天。）
S517070 | 四川省 | 广元市 | 四川广元朝天经济开发区 | 七盘关国际石材城 | 省级 | 3 | 3 | 100 | 3.62 | 0 | 七盘关国际石材城污水处理站 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 七盘关国际石材城污水处理厂入河排污口 |  |  | 上石盘 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 污水处理站正在进行设备调试运行
S517070 | 四川省 | 广元市 | 四川广元朝天经济开发区 | 七盘关农产品加工园 | 省级 | 14 | 14 | 100 | 5 | 0 | 七盘关农产品加工园污水处理站 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 七盘关农产品加工园污水处理站入河排污口 |  |  | 上石盘 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 正在进行提标扩能改造，在线未联网。
S517070 | 四川省 | 广元市 | 四川广元朝天经济开发区 | 大巴口工业园 | 省级 | 3 | 3 | 100 | 1.2 | 0 | 大巴口污水处理站 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 大巴口污水处理站生活入河排污口 |  |  | 上石盘 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 污水处理站正在进行设备调试运行，在线未联网。
S517070 | 四川省 | 广元市 | 四川广元朝天经济开发区 | 羊木工业园 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 1.4 | 0 | 羊木镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 朝天区羊木镇污水处理厂生活入河排污口 |  |  | 上石盘 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S517071 | 四川省 | 广元市 | 四川旺苍经济开发区 | 机械加工制造功能区 | 省级 | 16 | 16 | 100 | 3.2 | 0 | 旺苍县城市污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 县污水处理厂入河排污口 |  |  | 文成镇 | 国控 | 东河 | 长江流域 | II
S517071 | 四川省 | 广元市 | 四川旺苍经济开发区 | 生物资源综合利用功能A区 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 旺苍县城市污水处理厂 | [14 empty] | 县污水处理厂入河排污口 |  |  | 文成镇 | 国控 | 东河 | 长江流域 | II
S517071 | 四川省 | 广元市 | 四川旺苍经济开发区 | 煤资源综合利用功能区 | 省级 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 生产废水处理系统 | 生产废水处理系统 | [13 empty] | 县污水处理厂入河排污口 |  |  | 文成镇 | 国控 | 东河 | 长江流域 | II |  | 企业污水处理设施，废水闭路循环无外排。
S517072 | 四川省 | 广元市 | 四川青川经济开发区 |  | 省级 | 5 | 5 | 100 | 10.5 | 0 | 庄子上污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 姚家河 |  |  | 苴国村 | 国控 | 清江河 | 长江流域 | II |  | 废水闭路循环无外排，园区庄子上污水处理厂无污水进入，未运行。
S517073 | 四川省 | 广元市 | 四川剑阁经济开发区 | 剑门工业园区 | 省级 | 29 | 29 | 100 | 18 | 0 | 剑阁县城市污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 剑阁县城污水处理厂综合入河排污口 |  |  | 苴国村 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S517073 | 四川省 | 广元市 | 四川剑阁经济开发区 | 普安工业园区 | 省级 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 1.9 | 普安园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 普安镇污水处理厂二期（PPP）项目入河排污口 |  |  | 沙溪 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 园区正在开展基础建设，暂无企业入驻，无污水产生，污水处理厂未运行。
S517074 | 四川省 | 广元市 | 四川苍溪经济开发区 | 紫云工业园区 | 省级 | 9 | 7 | 100 | 10 | 2.5 | 石家坝城市生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 嘉陵江 |  |  | 沙溪 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S517074 | 四川省 | 广元市 | 四川苍溪经济开发区 | 古粱工业园区 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2.5 | 石家坝城市生活污水处理厂 | [14 empty] | 嘉陵江 |  |  | 沙溪 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S517075 | 四川省 | 遂宁市 | 四川遂宁安居经济开发区 |  | 省级 | 67 | 67 | 90 | 86 | 90 | 龙眼井污水处理厂 | 公共污水处理厂（生活污水+工业污水） | [13 empty] | 安居区龙眼井污水处理厂工业入河排污口 |  |  | 大安 | 省控 | 琼江 | 长江流域 | III
S517076 | 四川省 | 遂宁市 | 四川蓬溪经济开发区 | 蓬溪经济开发区上游工业园 | 省级 | 36 | 36 | 100 | 5 | 6 | 蓬溪经济开发区上游工业园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 小潼河 |  |  | 玉溪 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III |  | 2019年5月前园区内生活生产废水经预处理后依托城镇污水集中处理设施处理；5月底园区建成了配套废水处理厂，目前处于调试运行阶段。
S517076 | 四川省 | 遂宁市 | 四川蓬溪经济开发区 | 蓬溪经济开发区金桥新区 | 省级 | 5 | 0家 | 87.5 | 6.5 | 9.4 | 蓬溪经济开发区金桥新区城市污水处理厂 | 在建 | [13 empty] | 倒流溪 |  |  | 玉溪 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III |  | 目前辖区内生活生产废水委托金桥新区临时污水处理厂处理。
S517077 | 四川省 | 遂宁市 | 四川射洪经济开发区 | 射洪县经开区 | 省级 | 40 | 40 | 100 | 50 | 12 | 经开区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 生活入河排污口 |  |  | 红江 | 省控 | 涪江 | 长江流域 | Ⅲ |  | 新建污水处理厂目前处于试运行阶段自动在线已经安装到位未联网，5-6月出口自动在线监控达标率100%
S517077 | 四川省 | 遂宁市 | 四川射洪经济开发区 | 美丰工业城园区 | 省级 | 45 | 45 | 45 | 40 |  | 县城污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 生活入河排污口
S517078 | 四川省 | 遂宁市 | 四川大英经济开发区 |  | 省级 | 145 |  |  | 2.2 | 12.3 | 大英县工业污水处理厂 | [14 empty] | 工业污水处理厂排污口 |  |  | 郪口 | 国控 | 郪江 | 长江流域 | III |  | 项目在建
S517079 | 四川省 | 内江市 | 四川内江东兴经济开发区 |  | 省级 | 3 | 3 | 100 | 10.02 | 0 | 一体化污水集中处理设施 | 无 | [13 empty] | 内江市西南循环经济产业园区污水处理厂工程排污口 |  |  | 高寺渡口 | 省控 | 沱江 | 长江流域 | III
S517079 | 四川省 | 内江市 | 四川内江东兴经济开发区 |  | 省级 | [5 empty] | 内江市西南循环经济产业园区污水处理厂 | 在建 | [13 empty] | 内江市西南循环经济产业园区污水处理厂工程排污口 |  |  | 高寺渡口 | 省控 | 沱江 | 长江流域 | III
S517080 | 四川省 | 内江市 | 四川威远经济开发区 |  | 省级 | 2 | 0 | [21 empty] | 廖家堰 | 国控 | 威远河 | 长江流域 | III |  | 目前，威远经济开发区尚未挂牌、无机构、无人员。正在前期工作
S517081 | 四川省 | 乐山市 | 四川乐山沙湾经济开发区 |  | 省级 | 40 | 32 | 97 | 4.9 | 5.5 | 四川新开元环保工程有限公司乐山沙湾不锈钢产业园区污水处理分公司 | 园区污水集中处理设施 | [13 empty] | 乐山沙湾不锈钢产业园区污水处理厂 |  |  | 大渡河李码头 | 国控 | 大渡河 | 长江流域 | III
S517082 | 四川省 | 乐山市 | 四川犍为经济开发区 | 造纸印包产业园 | 省级 | 1 | 0家（涉水1家企业废水自建污水处理站处理） |  |  |  | 犍为县孝姑核心区污水处理厂 | 在键 | [16 empty] | 月波 | 国控 | 岷江 | 长江流域 | III |  | 在建
S517082 | 四川省 | 乐山市 | 四川犍为经济开发区 | 盐化工产业园（中小企业孵化园） | 省级 |  | 14家（生活污水） | 100 | 1.21 | 0 | 犍为县中小企业孵化园生活污水处理站 | 自建 | [16 empty] | 月波 | 国控 | 岷江 | 长江流域 | III |  | 自建污水集中处理设施（处理后回用不外排）
S517082 | 四川省 | 乐山市 | 四川犍为经济开发区 | 轻化工产业园 | 省级 | [5 empty] | 犍为新型工业基地新民板桥园区污水处理厂 | 在键 | [13 empty] | 四川省犍为县芭石独立工矿区新型工业基地新民板桥园区污水处理厂项目入河排污口 |  |  | 月波 | 国控 | 岷江 | 长江流域 | III |  | 在建
S517083 | 四川省 | 乐山市 | 四川井研经济开发区 |  | 省级 | 4 | 3 | 0 | 3.5 | 7.5 | 井研县城区第二污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 井研县城区第二污水处理厂 |  |  | 爱国桥 | 省控 | 茫溪河 | 长江流域 | V | 总磷 | 井研县工业园区污水处理厂正在建设，未投运
S517084 | 四川省 | 乐山市 | 四川峨眉山经济开发区 | 加工仓储物流园 | 省级 | 6 | 6 | 100 | 24.2 | 0 | 峨眉山海天污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 污水处理厂出水入河口 |  |  | 曾河坝 |  | 峨眉河 | 长江流域 | III
S517084 | 四川省 | 乐山市 | 四川峨眉山经济开发区 | 乐九新型建材产业园 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 乐都镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 污水处理厂出水入河口 |  |  |  |  | 临江河 |  |  |  | 正在调试
S517086 | 四川省 | 南充市 | 四川南充航空港经济开发区 |  | 省级 | 110 | 105 | 95 | 9 | 11 | 南充航空港污水处理厂 | [17 empty] | 东湖 | 省控 | 东湖 | 嘉陵江流域 | II
S517087 | 四川省 | 南充市 | 四川南部经济开发区 | 河东工业园 | 省级 | 15 | 15 | 100 | 20 | 27 | 河东工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 河东工业园区污水处理厂出水口 |  |  | 富利镇 渡口 | 省控 | 嘉陵江 | 长江流域 | III | 无
S517087 | 四川省 | 南充市 | 四川南部经济开发区 | 河西工业园 | 省级 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | 县城污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 县城污水处理厂出水口 |  |  | 富利镇 渡口 | 省控 | 嘉陵江 | 长江流域 | III | 无
S517088 | 四川省 | 南充市 | 四川营山经济开发区 |  | 省级 | 4 | 4 | 100 | 3.9 | 8 | 营山县工业园区污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 营山工业园区污水处理厂排污口 |  |  | 白兔乡 | 国控 | 流江河 | 长江流域 | III
S517089 | 四川省 | 南充市 | 四川仪陇经济开发区 | 仪陇县工业园区 | 省级 | 103 | 103 | 100 | 20 | 30 | 仪陇县河西污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 仪陇县河西工业污水处理厂入河排污口 |  |  | 乌木凼 | 省控 | 嘉陵江 | 长江流域 | III | 总氮
S517090 | 四川省 | 南充市 | 四川西充经济开发区 |  | 省级 | 53 | 53 | 100 | 26 | 9 | 多扶园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 多扶镇污水处理厂入河排污口 |  |  | 彩虹桥 | 省控 | 西充河 | 长江流域 | IV | 高锰酸盐指数
S517091 | 四川省 | 南充市 | 四川阆中经济开发区 |  | 省级 | 12 | 12 | 100 | 32 | 15 | 阆中市第二污水处理厂 | 城镇污水处理厂 | [13 empty] | 阆中市第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 金溪电站 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S517093 | 四川省 | 眉山市 | 四川仁寿经济开发区 |  | 省级 | 1 | 1 | 100 | 22.5 | 41.963 | 文林工业园区工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 文林工业园区工业污水处理厂排污口 |  |  | 球溪河口 | 省控 | 宝马河 | 长江流域 | V | 总磷 | 暂未排水
S517094 | 四川省 | 眉山市 | 四川洪雅经济开发区 |  | 省级 | 42 | 42 | 100 | 10.59 | 10.59 | 洪雅工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 青衣江 |  |  | 青衣江木城镇 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | II
S517095 | 四川省 | 眉山市 | 四川丹棱经济开发区 |  | 省级 | 35 | 35 | 100 | 3.5 | 6 | 丹棱县机械园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 思蒙河 |  |  | 思蒙河口 | 省控 | 思蒙河 | 长江流域 | IV | 总磷 | 在线监测未联网
S517096 | 四川省 | 眉山市 | 四川青神经济开发区 |  | 省级 | 4 | 4 | 100 | 7 | 14.8 | 青神县工业开发区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 思蒙河口 | 省控 | 思蒙河 | 长江流域 | IV | 总磷
S517097 | 四川省 | 宜宾市 | 四川宜宾南溪经济开发区 | 罗龙工业园区 | 省级 | 7 | 7 | 100 | 25.48 |  | 罗龙工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 罗龙园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 长江丁丁石断面 | 省控 | 长江 | 长江流域 | II | 总氮 | 总氮指标作为单独评价指标，不影响总体水质评价
S517097 | 四川省 | 宜宾市 | 四川宜宾南溪经济开发区 | 九龙食品园区 | 省级 | 7 | 7 | 100 | 8 |  | 九龙食品园区工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 南溪区九龙食品园区污水处理厂入河排污口 |  |  | / | / | / | / | / | / | 此断面为南溪区出境断面，为江安县监测
S517097 | 四川省 | 宜宾市 | 四川宜宾南溪经济开发区 | 裴石轻工园区 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 3 |  | 裴石轻工园区（宜宾纸业污水处理站） | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 宜宾纸业污水处理站入河排污口 |  |  | / | / | / | / | / | / | 此断面为南溪区出境断面，为江安县监测
S517099 | 四川省 | 宜宾市 | 四川江安经济开发区 | 阳春化工区 | 省级 | 22 | 22 | 100 | 22.7 |  | 江安阳春工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 东片区污水处理厂 |  |  | 井口断面 | 省控 | 长江 | 长江流域 | III
S517099 | 四川省 | 宜宾市 | 四川江安经济开发区 | 康家坝食品区 | 省级 | 4 | 4 | 100 | 8.8 |  | 江安县阳春工业集中区西片区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 无 |  |  | 井口断面 | 省控 | 长江 | 长江流域 | III
S517100 | 四川省 | 宜宾市 | 四川长宁经济开发区 | 开佛宋家坝功能区 | 省级 | 10 | 10 | 100 | 12 | 15 | 长宁县工业集中区（B区）污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 审批中 |  |  | 蔡家渡口 | 国控 | 长宁河 | 长江流域 | III |  | 在线监测已于2019年6月28日完成验收。长宁县范围内无国控、省控断面
S517101 | 四川省 | 宜宾市 | 四川高县经济开发区 | 福溪功能区 | 省级 | 0 | 0 | / |  | 4.1 | 福溪工业集中区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 高县工业园区福溪片区污水处理厂工程入河排污口 |  |  | 南广河南广镇 | 国控 | 南广河 | 长江流域 | III | 总氮 | 在建;
S517101 | 四川省 | 宜宾市 | 四川高县经济开发区 | 贾村功能区 | 省级 | 2 | 0 | / |  | 8.583 | 高县贾村工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 高县贾村工业园区污水处理厂（一期）工程入河排污口 |  |  | / | / | 南广河 | 长江流域 | III | / | 在建
S517101 | 四川省 | 宜宾市 | 四川高县经济开发区 | 庆符功能区 | 省级 | 2 | 0 | / |  |  | 庆符污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | / |  |  | / | / | / | 长江流域 | III | / | 无，2020年底前建成
S517102 | 四川省 | 宜宾市 | 四川珙县经济开发区 | 珙县余箐工业集中区 | 省级 | 12 | 12 | 100%（生活污水） | 5.5 | 5.5 | 珙县城市生活污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 珙县城市生活污水处理厂一期新建清溪河入河排污口 |  |  | 南广镇 | 省控 | 南广河 | 长江流域 | II |  | 根据规划环评要求，该园区生产废水经处理后回用，不外排。生活污水依托县城生活污水处理厂处理。
S517104 | 四川省 | 宜宾市 | 四川兴文经济开发区 |  | 省级 | 5 | 5 | 100 | 11.3 | 12.3 | 兴文县工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 兴文县工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 堰坝桥断面 | 省控 | 古宋河 | 长江流域 | III | / | 污水量较小，未达到开机运行要求
S517105 | 四川省 | 宜宾市 | 四川屏山经济开发区 | 石盘工业园区 | 省级 | 29 | 29 | 100 | 19 | 19 | 屏山县县城生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 张家沟排污口 |  |  | 凉姜沟 | 国控 | 岷江 | 长江流域 | III
S517105 | 四川省 | 宜宾市 | 四川屏山经济开发区 | 王场工业园区 | 省级 | 4 | 4 | 100 | 13.6 | 31 | 屏山县王场工业园区污水处理厂 | 在建 | [13 empty] | 牛鞍溪排污口 |  |  | 凉姜沟 | 国控 | 岷江 | 长江流域 | III |  | 在建
S517106 | 四川省 | 广安市 | 四川广安临港经济开发区 |  | 省级 |  |  |  |  | 1.9 | 广安区临港都市产业园区污水处理厂 | 在建 | [16 empty] | 赛龙乡 | 省控 | 渠江 | 长江流域 | II |  | 2018年水质评价II类
S517107 | 四川省 | 广安市 | 四川岳池经济开发区 |  | 省级 | 52 | 52 | 100 | 22 | 2.5 | 岳池县香山家园污水处理有限公司 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 踏水河村张家坝排污口 |  |  | 金子 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 2019年上半年出水指标日平均值均为达标排放，在线监测已连网。超标时段（在线监测每2小时测一次平均值）排放的主要原因为进水浓度超协议标准、在线设备出现故障。
S517108 | 四川省 | 广安市 | 四川武胜经济开发区 | 武胜县经开区街子片区 | 省级 | 11 | 11 | 100 | 6.4 | 4.4 | 武胜县街子产业新城污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 武胜县街子产业新城污水处理厂入河排污口 |  |  | 金子 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S517108 | 四川省 | 广安市 | 四川武胜经济开发区 | 武胜县经开区中滩片区 | 省级 | 35 | 35家 | 100 | 2.2 | 3.7 | 武胜县城市生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 武胜县城市生活污水处理厂入河排污口 |  |  | 金子 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S517110 | 四川省 | 广安市 | 四川华蓥山经济开发区 |  | 省级 | 80 | 80 | 100 | 40 | 5 | 华蓥市工业新城污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 华蓥市工业新城污水处理厂 |  |  | 倒罗溪 | 省控 | 渠江 | 长江流域 | II
S517111 | 四川省 | 达州市 | 四川达州通川经济开发区 |  | 省级 | 52 | 52 | 100 | 8 | 8 | 达州市通川区魏兴场镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 魏兴场镇污水处理厂排污口 |  |  | 水井湾 | 省控 | 州河 | 长江流域 | III |  | 东岳、复兴片区无涉水工业企业废水;在达州市通川区魏兴场镇污水处理厂出水口采样检测
S517112 | 四川省 | 达州市 | 四川达州普光经济开发区 | 柳池工业园 | 省级 | 43 | 43 | 100 | 25 | 25 | 柳池工业园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 后河 |  |  | 车家河 | 国控 | 州河 | 长江流域 | III
S517112 | 四川省 | 达州市 | 四川达州普光经济开发区 | 方斗功能区 | 省级 | 8 |  |  | 6 | 7.5 | 方斗工业区污水处理厂 | 在建 | [13 empty] | 后河 |  |  | 车家河 | 国控 | 州河 | 长江流域 | III |  | 在建，预计2019年12月底投入使用;在建
S517112 | 四川省 | 达州市 | 四川达州普光经济开发区 | 普光工业园 | 省级 | 7 |  |  | 2 | 6 | 普光工业园污水处理厂 | 在建 | [13 empty] | 后河 |  |  | 车家河 | 国控 | 州河 | 长江流域 | III |  | 在建，预计2020年12月底投入使用;在建
S517112 | 四川省 | 达州市 | 四川达州普光经济开发区 | 南坝工业园 | 省级 | 4 |  |  |  |  | 南坝工业园污水处理厂 | 其他 | [13 empty] | 前河 |  |  | 车家河 | 国控 | 州河 | 长江流域 | III |  | 正在规划选址，目前园区企业污水预处理后进入南坝镇污水处理厂
S517113 | 四川省 | 达州市 | 四川开江经济开发区 |  | 省级 | [5 empty] | 在建 | [17 empty] | 车家河 | 国控 | 州河 | 长江流域 | III |  | 在建
S517114 | 四川省 | 达州市 | 四川大竹经济开发区 |  | 省级 | 33 | 33 | 100 | 2.75 | 2.75 | 大竹县工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 大竹县工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 墩子河 | 省控 | 东柳河 | 长江流域 | 劣V | 氨氮
S517115 | 四川省 | 达州市 | 四川渠县经济开发区 |  | 省级 | 8 | 3 | 95 | 2.7 | 5 | 四川渠县经济开发区 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 周家溪入渠江口 |  |  | 团堡岭 | 国控 | 渠江 | 长江流域 | III |  | 正在升级改造，运行不稳定
S517117 | 四川省 | 雅安市 | 四川荥经经济开发区 | 新添工业园区 | 省级 | 14 | 14 | 100 | 16.513 | 16.513 | 荥经县工业集中区新添污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 荥经县工业集中区新添污水处理厂 |  |  | 龟都府 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | III
S517117 | 四川省 | 雅安市 | 四川荥经经济开发区 | 烈太工业园区 | 省级 | 21 | 21 | 100 | 23.395 | 23.395 | 荥经县工业集中区烈太污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 荥经县工业集中区烈太污水处理厂 |  |  | 龟都府 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | III
S517120 | 四川省 | 雅安市 | 四川天全经济开发区 |  | 省级 |  |  | 100 | 1.1 | 5 | 天全县始阳镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [16 empty] | 龟都府 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | III |  | 已建成正在采购运维第三方
S517121 | 四川省 | 雅安市 | 四川芦山经济开发区 | 芦山县产业集中区 | 省级 | 36 | 26 | 60 | 12 | 8 | 芦山县污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 芦山县污水处理厂入河排污口 |  |  | 龟都府 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | III | 总氮 | 该厂正在提标改造中，在线监测数据暂停上传;正在进行提标改造，在线监测异常，总氮超标
S517121 | 四川省 | 雅安市 | 四川芦山经济开发区 | 芦山县现代农业生态示范园区 | 省级 | 15 | 15 | 100 | 4.5 | 0 | 芦山县现代农业生态示范园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 县现代农业生态示范园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 龟都府 | 国控 | 青衣江 | 长江流域 | III |  | 该厂正在建设中，在线监测数据未上传
S517123 | 四川省 | 巴中市 | 四川平昌经济开发区 |  | 省级 | 9 | 9 | 95 | 10 | 0 | 平昌星光工业园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 平昌星光工业园污水处理厂入河排污口 |  |  | 江陵 | 国控 | 渠江（巴河） | 长江流域 | III
S517123 | 四川省 | 巴中市 | 四川平昌经济开发区 |  | 省级 | 5 | 5 | 90 | 12 | 6.5 | 平昌县第二污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 平昌县第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 江陵 | 国控 | 渠江（巴河） | 长江流域 | III
S517124 | 四川省 | 资阳市 | 四川安岳经济开发区 |  | 省级 | 15 | 15 | 95 | 5.2 | 6 | 安岳工业园区污水集中处理及综合利用工程 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 安岳工业园区污水集中处理及综合利用工程入河排污口 |  |  | 无 |  | 岳阳河 | 长江流域 | IV | 氨氮 | 建成调试运行阶段，现每日接纳安岳县城市生活污水量约为8000吨。;云峰乡江水村出境断面监测数据
S517125 | 四川省 | 资阳市 | 四川乐至经济开发区 |  | 省级 | 57 | 57 | 100 | 2 | 6 | 乐至经开区污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [16 empty] | 巷子口 | 省控 | 阳化河 | 长江流域 | IV |  | 工业园区集中污水处理设施正在加紧建设中。（在线监测数据为1-5月）;超标项目为COD,现依托乐至县仁和环保有限责任公司处理。
S517128 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 四川会理有色产业经济开发区 |  | 省级 | [5 empty] | 园区正开展园区集中污水处理设施建设工作 | [17 empty] | 无 |  | 摩挲河 | 长江流域 |  |  | 按照川经信园区〔2018〕72号文件精神，四川会理有色产业经济开发区为第三批建设工业废水处理设施的园区，园区正开展园区集中污水处理设施建设工作。
S517129 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 四川冕宁稀土经济开发区 | 四川冕宁稀土经济开发区（核心区） | 省级 | 12家 | 12家 | 100 | 4.32 | 5.82 | 四川冕宁稀土经济开发区（核心区）污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 四川冕宁稀土经济开发区（核心区）污水处理厂入河排污口 |  |  | 阿七大桥 | 国控 | 安宁河 | 长江流域 | II |  | 开发区（核心区）污水处理厂已进入调试运行阶段，预计2019年12月31日完成环保验收，实现达标、稳定运行。
S518004 | 四川省 | 成都市 | 成都金牛高新技术产业园区 |  | 省级 | 3 | 56 | 100 | 17.7 | 0.7 | 成都市第八污水处理厂 | 城镇污水集中处理设施 | [16 empty] | 二江寺 | 省控 | 江安河 | 长江流域 | IV
S518036 | 四川省 | 资阳市 | 四川资阳高新技术产业园区 |  | 省级 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 资阳市第二污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 资阳海天第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 拱城铺渡口 | 国控 | 沱江 | 长江流域 | III |  | 处理水量中约有1万吨来自第一污水处理厂因提标改造，采用管道输送过来的生活污水。
S518051 | 四川省 | 攀枝花市 | 四川攀枝花东区高新技术产业园区 | 弄弄坪片区-荷花池污水处理站 | 省级 | 2 | 2 | 100 | 1.8 | 1.8 | 荷花池污水处理站 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 攀枝花市东区攀钢江2号入河排污口 |  |  | 倮果 | 国控 | 金沙江 | 长江流域 | II |  | 涉水企业为攀钢钒和攀钢钒能动分公司，该排污口目前废水均不外排，未安装在线监测，无手工监测。
S518051 | 四川省 | 攀枝花市 | 四川攀枝花东区高新技术产业园区 | 弄弄坪片区-钢花污水处理站 | 省级 | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 1.5 | 钢花污水处理站 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 攀枝花市东区攀钢江5号入河排污口 |  |  | 倮果 | 国控 | 金沙江 | 长江流域 | II
S518051 | 四川省 | 攀枝花市 | 四川攀枝花东区高新技术产业园区 | 攀密片区-马坎污水处理厂 | 省级 | 0 | 0 | 100 | 18 | 20 | 马坎污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 攀枝花市东区马坎污水处理厂入河排污口 |  |  | 倮果 | 国控 | 金沙江 | 长江流域 | II
S518051 | 四川省 | 攀枝花市 | 四川攀枝花东区高新技术产业园区 | 流沙坡片区-小沙坝污水处理厂 | 省级 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 小沙坝污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 攀枝花市东区小沙坝污水处理厂入河排污口 |  |  | 倮果 | 国控 | 金沙江 | 长江流域 | II
S518051 | 四川省 | 攀枝花市 | 四川攀枝花东区高新技术产业园区 | 高梁坪片区-高梁坪污水处理厂 | 省级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 高梁坪园区污水处理厂 | 在建 | [16 empty] | 雅砻江 | 国控 | 雅砻江 | 长江流域 | II |  | 污水处理厂正在建设中，计划管网长度按照立项批复文件报送。
S518059 | 四川省 | 德阳市 | 四川中江高新技术产业园区 |  | 省级 | 57 | 57 | 100 | 3.939 | 3.746 | 中江经开区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 中江经开区污水处理厂入河排污口 |  |  | 西平断面 | 国控 | 凯江 | 长江流域 | IV | 生化需氧量 | 在线监测未验收，数据还未传输;2019年1-7月水质类别，8月份数据未出。
S518085 | 四川省 | 南充市 | 四川南充潆华高新技术产业园区 |  | 省级 |  |  |  | 6 |  | 潆华高新技术产业园区污水处理厂 | 在建 | [16 empty] | 小渡口 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 15km管网中6km是涉及到工业园区的;2018年水质评价II类
S518098 | 四川省 | 宜宾市 | 四川宜宾高新技术产业园区 | 城北园 | 省级 | 4 | 4 | 100 | 44.5 | 0 | 叙州区城市生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 叙州区（原宜宾县）城市生活污水处理厂排放口 |  |  | 金沙江石门子 | 国控 | 金沙江 | 长江流域 | Ⅱ |  | 原宜宾县高新技术产业园区，根据川府函[2019]6号文件更名
S518098 | 四川省 | 宜宾市 | 四川宜宾高新技术产业园区 | 惊雷园 | 省级 | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 0 | 惊雷科技污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 白节子河排口 |  |  | 无 |  | 白节子河 | 长江流域 | / | / | 园区仅惊雷科技一家企业，无工业废水外排，生活污水处理达标后排放。原名：四川宜宾县高新技术产业园区
S518109 | 四川省 | 广安市 | 四川邻水高新技术产业园区 |  | 省级 | [5 empty] | 邻水县第三污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [16 empty] | 幺滩 | 国控 | 御临河 | 长江流域 | III |  | 目前正在试运行。入河排污口名称还在办理中。
S519001 | 四川省 | 成都市 | 成都新都工业园区 |  | 省级 | 392 | 392 | 90 | 54.047 | 2 | 新都工业东区污水处理厂 | 综合污水处理厂 | [13 empty] | 新都区成都市天雅水质净化有限公司入河排污口 |  |  | 拦河堰 | 国控 | 毗河 | 长江流域 | IV | 氨氮
S519002 | 四川省 | 成都市 | 成都锦江工业园区 |  | 省级 | 24 | 24 | 100 | 4.78 | 0 | 成都市第九净水厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 成都市第九净水厂入河排污口 |  |  | 黄龙溪 | 国控 | 府河 | 长江流域 | V
S519003 | 四川省 | 成都市 | 成都台商投资工业园区 |  | 省级 | 591 | 591 | 94.5 | 110 | 2.1 | 科技园污水处理厂一期 | 污水处理厂 | [13 empty] | 科技园污水处理厂一期 |  |  | 岳店子 | 国控 | 金马河 | 长江流域 | III
S519003 | 四川省 | 成都市 | 成都台商投资工业园区 |  | 省级 | 591 | 591 | 94.5 | 110 | 2.1 | 科技园污水处理厂二期远期 | 污水处理厂 | [13 empty] | 科技园污水处理厂二期（远期、近期） |  |  | 岳店子 | 国控 | 金马河 | 长江流域 | III
S519005 | 四川省 | 成都市 | 成都武侯工业园区 |  | 省级 | 2 | 2 | 100 | 22.4 |  | 依托成都市第五污水处理厂 | 城市生活污水处理厂 | [13 empty] | 第五污水处理厂出水口 |  |  | 二江寺 | 国控 | 江安河 | 长江流域 | IV |  | 根据园区跟踪环评指示，武侯工业园污水依托第五污水处理厂，不需自建。
S519007 | 四川省 | 成都市 | 四川彭州工业园区 |  | 省级 | 42 | 40 | 97.5 | 73.42 | 95 | 彭州市第一污水处理厂/彭州市第二污水处理厂 | 生活污水/城镇 | [13 empty] | 彭州市第一污水处理厂入河排污口/彭州市第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 三邑大桥 | 省控 | 青白江 | 长江流域 | II |  | 水质状况为2019年1-5月累计分析
S519008 | 四川省 | 成都市 | 四川金堂工业园区 | 节能环保园区 | 省级 | 51 | 51 | 100 | 16.8 | 16.8 | 淮口工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 金堂县淮口镇石芯村，沱江九龙大桥下游1km处，沱江左岸 |  |  | 宏缘 | 国控 | 沱江 | 长江流域 | III
S519008 | 四川省 | 成都市 | 四川金堂工业园区 | 制鞋园区 | 省级 | 0 | 0 | 100 | 3.8 | 3.8 | 金堂县淮口同兴污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | （同兴新区）污水处理厂入河排污口 |  |  | 宏缘 | 国控 | 沱江 | 长江流域 | III
S519008 | 四川省 | 成都市 | 四川金堂工业园区 | 金堂工业园区赵镇片区 | 省级 | 52 | 52 | 100 | 6.6 | 6.6 | 金堂县县城生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 金堂县城生活污水处理厂入河排污口 |  |  | 三皇庙 | 省控 | 中河 | 长江流域 | III |  | 该厂2018年12月14日因提标改造，停运1#氧化沟系统，现运行规模1万吨/天，污水集中处理设施负荷率按原规模2万吨/天计算。
S519009 | 四川省 | 成都市 | 四川新津工业园区 |  | 省级 | 26 | 159 | 1 | 21 | 0 | 城市污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [16 empty] | 岷江岳店子 | 国控 | 岷江 | 其他 | III
S519016 | 四川省 | 绵阳市 | 四川绵阳工业园区 |  | 省级 | 25 | 25 | 100 | 65 | 1.49 | 绵阳塔子坝污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 绵阳经开区塔子坝（中科成）污水处理厂入河排污口 |  |  | 丰谷 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III
S519017 | 四川省 | 绵阳市 | 四川江油工业园区 |  | 省级 | 18 | 18 | 100 | 40 | 0 | 江油市中科成污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 江油中科成污水净化净化有限公司污水排放口 |  |  | 福田坝 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | II
S519017 | 四川省 | 绵阳市 | 四川江油工业园区 |  | 省级 | 65 | 65 | 100 | 25 | 1.2 | 江油工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 四川江油工业园区污水处理厂总排口 |  |  | 福田坝 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | II
S519017 | 四川省 | 绵阳市 | 四川江油工业园区 |  | 省级 | 12 | 12 | 100 | 20 | 0 | 江油市第二城市污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 江油市第二城市生活污水处理厂入河排污口 |  |  | 福田坝 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | II
S519018 | 四川省 | 绵阳市 | 四川三台工业园区 |  | 省级 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 三台县工业园区集中式工业污水厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 三台县潼川镇台棉混合废水入河排污口 |  |  | 百顷 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | II |  | 园区扩区调位后暂无企业建成投产，无工业废水排放，污水处理厂目前处于日常维护状态。
S519028 | 四川省 | 南充市 | 四川蓬安工业园区 |  | 省级 | 10 | 9 | 97.7 | 10.4 | 12 | 蓬安县第二污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 蓬安县第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 正源镇 | 省控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S519038 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川阿坝工业园区 | 汶川县漩口工业园区 | 省级 | 16 | 16 | 100 | 13.475 | 13.475 | 汶川县漩口工业园区污水处理项目一体化污水处理设备 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 漩口镇古溪沟村麻柳坪古溪沟河河口上游280米处 |  |  | 古溪沟河断面 | 省控 | 古溪沟河流域 | 长江流域 | II
S519039 | 四川省 | 成都市 | 成都青羊工业集中发展区 |  | 省级 | 17 | 17 | 100 | 10 | 11 | 成都市第八污水处理厂 | 城镇污水处理厂 | [13 empty] | 成都市第八净水厂入河排污口 |  |  | 二江寺断面 | 国控 | 江安河 | 长江流域 | III
S519040 | 四川省 | 成都市 | 成都龙潭都市工业集中发展区 |  | 省级 | 5 | 5 | 100 | 23.2 | 9.85 | 成都市第六净水厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 成都市第六净水厂 |  |  | 毗河二桥断面 | 省控 | 毗河 | 长江流域 | IV
S519042 | 四川省 | 成都市 | 成都现代工业港 |  | 省级 | 720 | 720 | 1 | 166 |  | 成都合作污水处理厂一二期 | 城市污水处理厂 | [13 empty] | 郫都区合作污水处理厂入河排污口 |  |  | 永安大桥 | 省控 | 府河 | 长江流域 | IV |  | 永安大桥水质考核目标为Ⅳ类，未超标。
S519043 | 四川省 | 成都市 | 成都—阿坝工业园区 | 节能环保园区 | 省级 | 212 | 212 | 100 | 73.9 | 73.9 | 淮口工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 金堂县淮口镇石芯村，沱江九龙大桥下游1km处，沱江左岸 |  |  | 宏缘 | 国控 | 沱江 | 长江流域 | III
S519048 | 四川省 | 自贡市 | 四川自贡航空产业园 |  | 省级 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 自贡航空产业园兰家桥污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 自贡航空产业园兰家桥污水处理厂排污口 |  |  | 雷公滩 | 省控 | 旭水河 | 长江流域 | IV | 氨氮 | 正在调试，污水尚未外排
S519052 | 四川省 | 攀枝花市 | 四川攀枝花格里坪特色产业园区 |  | 省级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 格里坪工业园区污水处理厂及配套管网 | 一级A标（在建） | [13 empty] | 格里坪工业园区污水处理厂及配套管网入河排污口 |  |  | 倮果 | 国控 | 金沙江 | 长江流域 | II |  | 项目完成前期手续、平场完成70%。项目已完成施工用电线路架设，配电设备安装，基本完成第一至三平台场坪挖方，回填碾压夯实作业。正在进行过滤间、排水泵房、反应沉淀池基础施工。污水管网实物调查已完成。项目已完成投资约1000万元（不含征地拆迁费用）。
S519053 | 四川省 | 泸州市 | 四川泸州白酒产业园区 |  | 省级 | 88 | 88 | 100 | 17.8 | 3.5 | 泸州酒谷清源污水处理有限公司 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 江阳区泸州酒业集中发展区贵妃园入河排污口 |  |  | 朱沱 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
S519056 | 四川省 | 泸州市 | 四川合江临港工业园区 |  | 省级 | 35 | 23 | 100 | 10.35 | 4.77 | 四川合江临港工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 四川合江临港工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 朱沱 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II |  | 未纳管企业的污水经相关污水处理设施处理后排放。
S519057 | 四川省 | 泸州市 | 四川叙永资源综合利用经济园区 | 叙永资源综合利用经济园区 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 14.453 | 16.953 | 叙永县龙凤镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 叙永县龙凤污水处理厂混合废污水入河排污口 |  |  | 泸天化大桥 | 国控 | 永宁河 | 长江流域 | II
S519063 | 四川省 | 德阳市 | 德阳—阿坝生态经济产业园区 | 九寨沟绵竹产业园 | 省级 | 10 | 10 | 100 | 11.2 | 0 | 德阳-阿坝生态经济产业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 德阳-阿坝生态经济产业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 八角断面 | 国控 | 绵远河 | 长江流域 | III |  | 调试阶段，在线监测未投用;2019年1-7月水质类别，8月份数据未出。
S519065 | 四川省 | 绵阳市 | 四川安县工业园区 |  | 省级 | 58 | 58 | 100 | 35 | 32.072 | 安州区城市污水处理厂 | 城镇生活污水处理厂 | [13 empty] | 安州区城市污水处理厂混合入河排污口 |  |  | 丰谷 | 国控 | 涪江 | 长江流域 | III
S519092 | 四川省 | 眉山市 | 甘孜—眉山工业园区 |  | 省级 | 44 | 44 | 100 | 20 | 25 | 眉山市派普污水处理有限公司 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 眉山市派普污水处理有限公司1万吨/日污水处理项目入河排污口 |  |  | 思蒙河口 | 省控 | 思蒙河 | 长江流域 | IV | 总磷
S519116 | 四川省 | 雅安市 | 成都—雅安工业园区 |  | 省级 | 3 | 3 | 100 | 6.4 | 7.2 | 成雅工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [19 empty] | 长江流域 |  |  | 在建
S519118 | 四川省 | 雅安市 | 四川汉源工业园区 | 万里工业园区 | 省级 | 22 | 22 | 100 | 28 | 28 | 万里工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 万里工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 三谷庄 | 国控 | 大渡河 | 长江流域 | III |  | 受来水水质不稳定影响，氨氮、总氮曾发生过超标的情况
S519118 | 四川省 | 雅安市 | 四川汉源工业园区 | 甘溪坝工业园 | 省级 | 15 | 15 | 100 | 5 | 5 | 甘溪坝一体化污水处理设施 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 九襄污水处理厂入河排污口 |  |  | 三谷庄 | 国控 | 大渡河 | 长江流域 | III |  | 受来水水质不稳定影响，氨氮曾发生过超标的情况
S519119 | 四川省 | 雅安市 | 四川石棉工业园区 |  | 省级 | 4 | 4 | 100 | 8.951 | 0 | 四川石棉工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 四川石棉工业园区污水处理厂入河排污口 |  |  | 三星村 | 省控 | 大渡河 | 长江流域 | III
S519122 | 四川省 | 雅安市 | 四川宝兴汉白玉特色产业园区 |  | 省级 | 173 | / | / | / | / | [18 empty] | 水冲坝 | 省控 | 西河 | 长江流域 | II |  | 按环评要求，该园区不建工业污水处理厂。
S519126 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 四川西昌钒钛产业园区 |  | 省级 | 38 | 37 |  | 12.9 | 10 | 西昌市经久新区生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 安宁河 |  |  | 阿七大桥 | 国控 | 安宁河 | 长江流域 | II |  | 1.园区目前无工业废水外排，填报数据均为生活污水2.园区原共有46家涉水企业，其中有1家关停、1家破产、1家未建设，目前实际有44家涉水企业3.西溪污水处理站项目目前正在开展前期工作，西溪污水处理站所覆盖的西溪组团6家企业生活污水目前排入攀钢西昌钢钒公司统一处理后循环利用4.经久新区生活污水处理厂总氮超标原因：一是进水水质COD偏低，碳源严重不足二是超标当日进水水量偏低，构筑物换水不充分。
S519126 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 四川西昌钒钛产业园区 |  | 省级 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 西昌钒钛产业园区西溪污水处理站 | [14 empty] | 安宁河 |  |  | 阿七大桥 | 国控 | 安宁河 | 长江流域 | II |  | 1.西溪污水处理站项目目前正在开展前期工作。2.目前，涉水企业中有4家生活污水排排入西昌钢钒公司同意处理回收利用，2家自行收集处理后回收利用。在建项目为城镇污水处理厂，依托关系。
S519127 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 四川德昌特色产业园区 |  | 省级 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 德昌县工业集中区污水处理厂 | 在建 | [16 empty] | 昔街断面 | 国控 | 安宁河 | 长江流域 | III |  | 园区污水集中处理设施建设项目正在开展前期工作，目前完成了可研、环评、招投标工作。