附件5

全国碳市场发电行业重点排放单位（含自备电厂、热点联产）排放情况和配额试算结果

| 序号 | 重点排放单位名称 | 社会信用 代码 | 机组编号 | 发电燃料类型 | 装机容量 （MW） | 机组类型 | 发电量 （MWh) | 供电量 （MWh) | 供热量（GJ） | 供热比 | 冷却方式 | 拟分配配额 吨CO2当量 （方案一） | 拟分配配额 吨CO2当量 （方案二） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供热比的计算方法如下。

- 对于常规燃煤热电联产机组，其供热比计算公式参考行业标准DL/T 904-2015 《火力发电厂技术经济指标计算方法》公式（147）进行计算。

- 对于既有锅炉抽蒸汽供热，又有汽轮机抽汽供热的情况，其供热比计算公式如下：

锅炉主蒸汽抽汽外供热量为Q1，汽轮机热耗量为Qsr，汽轮机供热量为

Qgr，则供热比计算公式为：

此时机组的供热量为两部分供热量之和，即Q1+ Qgr。

- 对于燃气机组，其供热比等于统计期内机组（或电站）与联合循环热耗量的百分比。