天生桥一级水电站工程

竣工环境保护验收公示材料
 一、工程基本情况

项目名称：天生桥一级水电站工程

建设内容：天生桥一级水电站是红水河梯级电站的第一级，位于南盘江干流上。电站以发电为主，具有调节下游梯级电站用水、增加保证出力的补偿效益。电站装机容量120万kW，保证出力405.2MW，多年平均电量52.26亿 kW·h。天生桥一级水电站水库正常蓄水位为780 m，死水位731 m，水库面积为173.7 km2，总库容102.57亿 m3（校核洪水位），具有多年调节性能。 

建设单位：国家电力公司南方公司建设管理局

建设地点：广西壮族自治区隆林县、贵州省安龙县

工程投资：本工程总投资为83.58亿元，其中环保投资3073.85万元，占总投资的0.37％。
工程建设情况：1991年4月开工建设、1998年12月建成投入试运行 

监测期实际生产负荷：年发电量46.56亿kW·h 

环评编制单位：国家电力公司昆明勘测设计研究院

环保设施设计单位：国家电力公司昆明勘测设计研究院

验收监测单位：北京师范大学环境科学研究所 
贵州省黔西南州环境监测站

二、环境保护执行情况

按照国家有关环境保护的法律法规，该项目在可行性研究阶段进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。工程相应的环境保护设施与主体工程同时设计、同步施工、同时投入使用，主要有：同时固体废弃物处理、处置措施及噪声防治措施基本落实；施工期和运行期采取水土保持措施等。

国家电力公司昆明勘测设计研究院负责天生桥一级水电站工程的环保措施设计，针对电站的建设、运行特点，制定了一系列环保规章制度。针对各种污染治理设施，制定了严格的作业指导书。试生产和验收监测期间，各项污染治理设施管理、运行正常。
三、验收监测结果

1.地表水质监测:贵州省黔西南州环境监测站3月11日至14日3年3月11日至14日，对天生桥一级水电站进行了建设项目竣工环境保护验收监测：

地表水水质监测结果表明，天生桥一级水电站水库水质3月份《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅴ类标准的要求，各主要断面中支流清水江为Ⅳ类，其它断面均为超Ⅴ类标准，主要超标因子为总氮、总磷。

2.生活污水监测结果:贵州省黔西南州环境监测站于2003年4月1日对5个生活污水排放口进行建设项目竣工环境保护验收监测：


监测因子为pH、悬浮物、CODCr 、BOD5和氨氮，监测数据表明，天生桥一级水电站水库入库生活污水各项指标基本达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准和初步设计要求，其中CODCr 、BOD5为主要超标因子。

3.固体废弃物处理:
天生桥一级水电站工程的固体废弃物主要为固体垃圾和施工期间的石渣。对固体垃圾，按环保措施设计方案有序收集，并集中处理。施工期间开挖的石渣已按环保措施设计合理设置弃渣场和存料场，并在施工期和运行期采取水土保持措施，目前绝大多数存弃渣场已平整复耕。
