附件三：

环境监测站标准化建设

达标验收申请书

国家环保总局：

根据《环境监测站建设标准（试行）》以及《环境监测站标准化建设达标验收办法》的要求，本局所属的   
                       站已具备验收的条件，并做好了接受验收的各项准备工作，特此申请组织验收。

申请单位                        
申请日期                        
        环境保护局地址             邮编            

                      局长             电话            

      环境监测（中心）站地址           邮编          

                        站长           电话            

	申请验收单位需准备以下材料：

	⑴预评分表（见附表3-6）；
⑵ 监测站机构设置、人员编制和结构（见附表3-1和附表3-2）;
⑶ 监测业务经费与业务用房情况说明;
⑷ 监测工作能力一览表（见附表3-3）;
⑸ 监测仪器设备的配置统计表（见附表3-4和附表3-5）；

⑹ 预审达标情况汇总表（见附件四）。


附表3-1               监测站（    级站）机构设置和人员情况表

	部门
	姓名
	学历
	所学专业
	职务
	职称
	持证情况
	参加环保

工作时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表3-2               监测站（    级站）人员编制和结构表

	人员编制
	人员结构

	编制标准        

定编文号        

定编人数        

定编时间        

现有人数        


	技术人员        （人）占总数        %

高  工 （博士、硕士）            （人）

工程师（大学本科）            （人）

助工及以下（大专、中专）            （人）

高、中、初级技术人员比例（十分制）                 


附表3-3               监测站（    级站）监测能力一览表

	类别
	具备监测能力的项目情况
	实际开展的监测项目

	
	名称
	数量
	名称
	数量

	大气监测
	
	
	
	

	废气监测
	
	
	
	

	降水监测
	
	
	
	

	水质监测
	
	
	
	

	废水监测
	
	
	
	

	噪声、振动监测
	
	
	
	

	生物、生态监测
	
	
	
	

	土壤、底质、固废监测
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	


附表3-4               监测站（    级站）仪器设备基本配置情况表

	序号
	配置标准
	现有配置
	仪器价格
	配置时间
	备注

	1
	1/万分析天平
	
	
	
	

	2
	1/10万分析天平
	
	
	
	

	3
	pH计（实验室用）
	
	
	
	

	4
	pH计（现场用）
	
	
	
	

	5
	电导仪
	
	
	
	

	6
	离子计
	
	
	
	

	7
	浊度计
	
	
	
	

	8
	原子吸收分光光度计
	
	
	
	

	9
	可见光分光光度计
	
	
	
	

	10
	紫外分光光度计
	
	
	
	

	11
	红外分光光度计
	
	
	
	

	12
	原子荧光分光光度计
	
	
	
	

	13
	等离子发射光谱
	
	
	
	

	14
	离子色谱仪
	
	
	
	

	15
	气相色谱仪
	
	
	
	

	16
	液相色谱仪
	
	
	
	

	17
	油份浓度仪
	
	
	
	

	18
	冷原子吸收测汞仪
	
	
	
	

	19
	COD快速测定仪
	
	
	
	

	20
	BOD培养箱
	
	
	
	

	21
	蒸馏水器
	
	
	
	

	22
	电冰箱或冷柜
	
	
	
	

	23
	水样采样器
	
	
	
	

	24
	便携式流速测量仪
	
	
	
	

	25
	大气自动监测系统
	
	
	
	

	26
	大气采样器
	
	
	
	

	27
	TSP采样器
	
	
	
	

	28
	PM10采样器
	
	
	
	

	29
	降水采样器
	
	
	
	

	30
	TOC测定仪
	
	
	
	

	31
	溶解氧测定仪
	
	
	
	

	32
	细菌检定分类系统
	
	
	
	

	33
	生物发光测量仪
	
	
	
	


	34
	PM2.5采样器
	
	
	
	

	35
	生物显微镜
	
	
	
	

	36
	土壤采样器
	
	
	
	

	37
	煤含硫量分析仪
	
	
	
	

	38
	烟尘测试仪
	
	
	
	

	39
	烟气测试仪
	
	
	
	

	40
	烟尘黑度仪
	
	
	
	

	41
	汽车尾气监测仪
	
	
	
	

	42
	柴油机排烟黑度监测仪
	
	
	
	

	43
	声级计
	
	
	
	

	44
	振动测定仪
	
	
	
	

	45
	全球定位系统（GPS）
	
	
	
	

	46
	环境监测车(不含小轿车)
	
	
	
	

	47
	气相色谱—质谱联用仪及相应处理和检测装置
	
	
	
	


附表3-4               监测站（    级站）仪器设备基本配置情况表

（续表）

	序号
	配置标准
	现有配置
	仪器价格
	配置时间
	备注

	48
	苏码罐（含清洗和配气系统）
	
	
	
	

	49
	监测信息工作站
	
	
	
	

	50
	多媒体微机
	
	
	
	

	51
	笔记本微机
	
	
	
	

	52
	大屏幕投影设备（套）
	
	
	
	

	53
	光盘刻录机
	
	
	
	

	54
	彩色绘图机
	
	
	
	

	55
	数字化仪
	
	
	
	

	56
	彩色扫描仪
	
	
	
	

	57
	摄像机
	
	
	
	

	58
	图形显示器
	
	
	
	

	59
	录像机
	
	
	
	

	60
	字幕机
	
	
	
	

	61
	打印机
	
	
	
	


	62
	彩色打印机
	
	
	
	

	63
	数字、视频信号转换器
	
	
	
	

	64
	通讯设备
	
	
	
	

	65
	远程通讯设备
	
	
	
	

	66
	复印机
	
	
	
	

	67
	传真机
	
	
	
	


附表3-5               监测站（    级站）仪器设备专项配置情况表

	序号
	配置标准
	现有配置
	仪器价格
	配置时间
	备注

	1
	土壤水分测定仪
	
	
	
	

	2
	普通小型气象观测仪
	
	
	
	

	3
	便携式光面积测定仪
	
	
	
	

	4
	倒置显微镜
	
	
	
	

	5
	普通地物光谱仪
	
	
	
	

	6
	光合系统测定仪
	
	
	
	

	7
	卫星遥感解译设备
	
	
	
	

	8
	野外通讯设备
	
	
	
	

	9
	便携式多参数水质仪
	
	
	
	

	10
	深层采水器
	
	
	
	

	11
	沉积物采样器
	
	
	
	

	12
	生物采样器
	
	
	
	

	13
	营养盐自动分析仪
	
	
	
	

	14
	小型采样艇或采样船
	
	
	
	

	15
	便携式盐度计
	
	
	
	


附表3-5               监测站（    级站）仪器设备专项配置情况表

（续表）

	序号
	配置标准
	现有配置
	仪器价格
	配置时间
	备注

	16
	粒度分析仪
	
	
	
	

	17
	船载多功能水质监测仪
	
	
	
	

	18
	能量散射型X-射线荧光能谱仪（国家级）
	
	
	
	

	19
	碳-分析仪（国家级）
	
	
	
	

	20
	GMS静止气象卫星接收系统（国家级、省级）
	
	
	
	

	21
	激光差分雷达（国家级）
	
	
	
	

	22
	SC-1型半自动（或全自动）沙尘采样器
	
	
	
	

	23
	标准转子流量校准仪
	
	
	
	

	24
	中流量孔口流量计
	
	
	
	

	25
	恒温恒湿箱
	
	
	
	

	26
	水文气象监测仪
	
	
	
	

	27
	小型有毒有害气体监测仪
	
	
	
	

	28
	便携式多种气体分析仪
	
	
	
	

	29
	便携式多种气体校定仪
	
	
	
	

	30
	便携式溶解氧测定仪
	
	
	
	

	31
	便携式气相色谱仪
	
	
	
	

	32
	便携式分光光度计
	
	
	
	

	33
	简易快速检测管
	
	
	
	

	34
	便携式多功能水质检测仪
	
	
	
	

	35
	BOD快速测定仪
	
	
	
	

	36
	应急检测箱
	
	
	
	

	37
	毒物检测箱
	
	
	
	

	38
	车载式X射线-荧光光谱仪
	
	
	
	

	39
	车载式GC-MS仪
	
	
	
	

	40
	便携式χ、γ辐射剂量率仪（宽量程）
	
	
	
	

	41
	α、β表面污染测量仪
	
	
	
	

	42
	其他设备与个人防护装备
	
	
	
	

	43
	频谱仪（含天线）
	
	
	
	

	44
	无线电干扰测量仪
	
	
	
	

	45
	工频辐射监测仪
	
	
	
	

	46
	射频辐射监测仪
	
	
	
	

	47
	个人防护用品
	
	
	
	

	48
	（电力架空线）测高仪、激光测距仪
	
	
	
	

	49
	射频感应电流测量仪
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表3-6               监测站（    级站）标准化建设达标验收预审考评表

	类别
	序号
	考核项目
	项目分值
	考核内容
	单项

分值
	预评分

结果
	扣分情况说明

	机构与人员
	1
	机构名称
	2
	是否有独立的环境监测机构
	1
	
	

	
	
	
	
	单位名称是否符合标准化要求
	1
	
	

	
	2
	人员编制
	4
	人员编制是否达到标准要求
	4
	
	

	
	3
	专业技术人员结构和比例
	6
	人员结构中专业技术人员是否达到标准要求
	3
	
	

	
	
	
	
	高、中、初级技术人员比例是否符合标准要求
	3
	
	

	监测经费
	4
	监测站经费
	5
	监测站的人员经费、公用经费、科研经费和专项经费是否全额纳入同级财政年度经费预算
	2
	
	

	
	
	
	
	监测经费（不含人员经费）是否达到标准要求
	3
	
	

	仪器设备
	5
	基本配置
	35
	是否达到标准中基本仪器设备配置表中1-46项规定的配置标准要求
	30
	
	

	
	
	
	
	是否达到基本仪器设备配置表47-67项中的部分自定仪器设备要求
	5
	
	

	
	6
	专项配置
	6
	是否制定了应急监测的实施办法，配置了现场项目的监测仪器以及必要的通讯和交通工具
	3
	
	

	
	
	
	
	有无开展其他相应专项工作所需的基础仪器设备
	3
	
	


	类别
	序号
	考核项目
	项目分值
	考核内容
	单项

分值
	预评分

结果
	扣分情况说明

	监测

用房
	7
	监测用房面积
	5
	人均监测用房面积是否达到标准要求
	5
	
	

	业务能力和水平
	8
	环境质量

例行监测
	8
	监测点位、监测项目、监测频次和时间是否符合有关监测技术规范的要求；数据报表和数据库内容是否完整
	8
	
	

	
	9
	工业污染源

监督监测
	6
	是否完成上级环境主管部门下达的年度污染源监督监测任务
	6
	
	

	
	10
	监测分析能力
	9
	是否具备环境质量例行监测和污染源监测中规定的基本监测项目能力（基本监测项目是指相应环境质量标准、排放标准及技术规范中规定的必测项目）
	6
	
	

	
	
	
	
	每个监测项目是否都有二名以上监测技术人员同时持有上岗证
	3
	
	

	
	11
	监测分析人员

持证上岗
	6
	监测分析人员是否通过技术考核，持有上岗证
	3
	
	

	
	
	
	
	新进人员（中专毕业生除外）是否在一年通过上岗考核
	3
	
	

	
	12
	执行环境监测

报告制度
	6
	是否按照《环境监测报告制度》的各项要求按时报送各类数字型和文字型报告，并严格实行三级审核
	6
	
	

	
	13
	监测档案管理
	2
	档案管理是否符合规范
	1
	
	

	
	
	
	
	是否设专人管理
	0.5
	
	

	
	
	
	
	是否设有专门档案室
	0.5
	
	

	合计
	
	
	100
	
	
	
	


