附件：

铅蓄电池和再生铅企业环保核查指南

为贯彻落实科学发展观，维护生态环境安全，保障人民群众身体健康，推进重点行业发展方式转变，指导铅蓄电池和再生铅企业环境保护核查工作，特制定本办法。

- 一、适用范围

本办法适用于对铅蓄电池（极板、组装和含铅零部件）生产企业和再生铅生产企业（以下简称“铅蓄电池和再生铅企业”）开展环保核查，发布符合环保要求的铅蓄电池和再生铅企业名单公告工作。

中华人民共和国境内（港澳台地区除外）的所有铅蓄电池和再生铅企业均在核查范围内。

- 二、核查时段

核查时段为企业提交核查申请当年及上一年度。

- 三、核查程序

- （一）企业自查

铅蓄电池和再生铅企业应对照本办法认真开展自查自纠，实事求是、全面系统地分析、查找存在的环保问题，尽快完成整改，并按时将环保核查申请、自查报告及相关证明材料向所在地省级环保部门提交。

- （二）省级环保部门初审

省级环保部门负责对辖区内提交申请的铅蓄电池和再生铅企业进行材料审查和现场检查，提出环保核查初审意见，并按时将环保核查自查表、初审情况汇总表、对通过初审企业出具的评估报告及相关证明材料报送环境保护部，同时抄送中国有色金属工业协会。铅蓄电池和再生铅企业满足“通过环保核查的主要条件”规定的所有条件时，省级环保部门方可出具同意通过初审的意见。

- （三）复核

环境保护部将组织成立铅蓄电池和再生铅企业环保核查专家组，对通过初审的铅蓄电池和再生铅企业进行资料复核，并组织各环境保护督查中心进行现场抽查。

- （四）发布公告

- 环境保护部将通过核查的企业向社会公示，核实和处理各方意见后，发布符合环保要求的铅蓄电池和再生铅企业名单公告。

- 四、通过环保核查的主要条件

- （一）依法执行了建设项目（包括新、改、扩建项目）环评审批和环保设施竣工验收制度

- 1.按照《建设项目环境管理条例》、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》要求，取得有审批权的环保行政主管部门的环境影响评价批复。

2.按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》要求，取得有审批权的环保行政主管部门的竣工环保验收批复。

3.环境影响评价和环保验收批复中的要求逐一获得落实。

4.未履行建设项目环境影响评价审批的铅蓄电池和再生铅企业应依法补办环境影响评价手续，申请办理竣工环境保护验收，并取得有审批权的环保行政主管部门书面批复。

- （二）污染物排放达到总量控制要求

- 1.企业排污量符合所在地环保行政主管部门分配给该企业的总量控制指标要求。

- 2.完成主要污染物总量减排任务。

- （三）主要污染物和特征污染物达标排放

1.核查时段内各种废水经处理后实现一类污染物车间排口的稳定达标，其他主要污染物和特征污染物实现总排口的稳定达标排放。

2.核查时段内各种废气中的主要污染物和特征污染物经处理后实现稳定达标排放。

3.核查时段内厂界噪声达到相关的标准要求。

4.监测项目按照环境影响报告书和各级环保部门指定的指标或按照最新颁布的污染物排放控制标准监测。应包括完整的监测点位、监测因子和监测频次。

（四）排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况

1.依法进行排污申报登记并领取排污许可证，达到排污许可证的要求。

2.若企业所在区域未实行排污许可证制度，应由地方环保部门出具相关说明。

3.按规定足额缴纳排污费。

（五）环保设施及自动在线监控设备稳定运行

1.生产过程中产生污染物的处理工艺技术可行，处理设施齐备，且运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运转。

2.按有关监测要求安装污染物在线监测设备，保证监测设备稳定运行、监测数据有效传输。

3.按期如实向当地环保部门提供在线监测数据有效性审核自查报告，配合在线监测数据有效性审核。

- 4．逐步建立重金属特征污染物日监测制度，每月向当地环保部门报告监测结果，实现重金属污染物在线监测装置与环保部门联网。（六）无重大环境安全隐患且核查时段内未发生重特大突发环境事件

1.符合卫生防护距离要求，对环境敏感目标不构成环境安全威胁。

2．核查时段内未发生重大及以上环境污染事故或重大生态破坏事件。

3.核查时段内未被责令限期治理、限产限排或停产整治。

4.核查时段内未受到环境保护部或省级环保部门处罚，未受到环保部门10万元以上罚款等。

- （七）实施清洁生产审核并通过评估验收

1.按照《清洁生产促进法》和环境保护部的要求实施清洁生产审核，通过省级环保部门评估验收。

2.核查时段内完成清洁生产审核和评估验收，且每两年滚动完成一轮清洁生产审核。

3.达到清洁生产二级及以上水平。

- （八）环境管理制度及环境风险预案落实情况

1.有健全的企业环境管理机构，环保档案管理情况良好。

2.制定有效的企业环境管理制度并有序运转。

3.按规定制定企业环境风险应急预案，应急设施、物资齐备，并定期培训和演练。

4.开展环境风险隐患排查、评估，并落实整改措施。

- （九）危险废物、一般工业固体废物处理处置情况

1.废铅蓄电池及各种含铅废料收集、贮存和运输等，应符合国家有关规定。

2.产生的废物属于危险废物的，应依法进行无害化处置。委托他人代为处置的，应具有危险废物转移联单和处置单位资质证书及相关合同。

3.一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应说明最终排放去向。

- （十）环境信息披露情况

1.建立环境信息披露制度，定期公开环境信息，每年向社会发布企业年度环境报告书，公布含重金属污染物排放和环境管理等情况，接受社会监督。

2.附近居民无关于环境问题投诉，或投诉问题已得到解决。

附表一：

再生铅企业环保核查自查表

企业名称：

企业地址：

联 系 人：

联系电话：

年       月

- 一、再生铅企业基本情况表

填报日期：                                               盖章：

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 联系人 | 姓 名 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 2011 |  | 2010 | 2009 |  |  | 2008 |
| 生产能力（吨） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际产量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工艺及设备： |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、废水排放情况表

| 1、用水、废水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 年实际 |  |  | 指标名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 年实际 |  |  |
| 1.用水总量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  | 6.废水排放量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 2.其中：新鲜用水量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  | 7.其中：直排入接纳水体 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 3.其中：自备水 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  | 8.其中：排入市政管网量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 4.废水产生量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  | 9.其中：排入城镇污水处理厂量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 5.废水实际处理量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  | 10.废水达标排放量 |  |  | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 11.单位产品基准排水量 |  |  | m3/t-产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、污染物排放情况 单位：吨/年（pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  | 化学 需氧量 | 产生量 |  |  |  |  | 总 锌 | 产生量 |  |  |  | 总 铜 | 产生量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |
| 悬浮物 | 产生量 |  |  | 总 磷 | 产生量 |  |  |  |  | 硫化物 | 产生量 |  |  |  | 总 砷 | 产生量 |  |  |  |
|  | 排放量 |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |
| 总 汞 | 产生量 |  |  | 总 氮 | 产生量 |  |  |  |  | 总 镉 | 产生量 |  |  |  | 总 铅 | 产生量 |  |  |  |
|  | 排放量 |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |
| 氨 氮 | 产生量 |  |  | 废水数据来源 ： [ ] 1实际监测 2 物料衡算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、废水治理设施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施数 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 设施设计处理能力 |  |  |  |  |  | 吨/日 |  |  |  |  |
| 设施建设投资额 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 耗电量 |  |  |  |  |  | 万千瓦时 |  |  |  |  |
| 废水治理设施处理的废水类型及处理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业废水类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理方法名称 |  |  |  |  | 回用或排放去向（注明收纳水体名称和水体功能） |  |  |  |  |  |
| ⑴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 审核人： 填表人： 填表日期：201 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （1）废水排放口污染物浓度 排放口编号： 数据来源： □ a.监督监测、b.验收监测、c.委托监测、d.自测、e.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间（年月） | 废水流量 （立方米/天） | 排口污染物浓度（毫克/升） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | 悬浮物 | 化学 需氧量 | 总磷 | 总氮 | 氨氮 | 总锌 | 总铜 | 总镉 | 总铅 | 总砷 | 总汞 | 硫化物 |
| （2）废水治理设施进口污染物浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间（年月） | 废水流量 （立方米/天） | 排口污染物浓度（毫克/升） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | 悬浮物 | 化学 需氧量 | 总磷 | 总氮 | 氨氮 | 总锌 | 总铜 | 总镉 | 总铅 | 总砷 | 总汞 | 硫化物 |
| 该排口对应治理设施编号： 数据来源： □ a.监督监测、b.验收监测、c.委托监测、d.自测、e.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：                         审核人：                       填表人：                   填表日期：201   年      月      日

- 三、废气排放情况表

| 1、废气产生、治理设施情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 |  |  | 计量单位 | 实 际 量 |
| 1.工业锅炉数 |  |  | 座 |  |
| 2.工业窑炉数 |  |  | 座 |  |
| 3.废气治理设施数 |  |  | 套 |  |
| 4.其中：除尘设施数 |  |  | 套 |  |
| 5.其中：脱硫设施数 |  |  | 套 |  |
| 6.设施建设投资额 |  |  | 万元 |  |
| 7.设施设计处理能力 |  |  | 立方米/时 |  |
| 8.设施实际处理量 |  |  | 万立方米/年 |  |
| 9.设施耗电量 |  |  | 万千瓦时/年 |  |
| 2、废气排放情况 |  |  |  |  |
| 10.废气排放量 |  |  | 万立方米/年 |  |
| 11.其中：锅炉燃烧废气排放量 |  |  | 万立方米/年 |  |
| 12.其中：工艺废气排放量 |  |  | 万立方米/年 |  |
| 13.废气达标排放量 |  |  | 万立方米/年 |  |
| 二氧化硫 |  | 产生量 | 吨/年 |  |
|  |  | 排放量 | 吨/年 |  |
| 硫酸雾 |  | 产生量 | 吨/年 |  |
|  |  | 排放量 | 吨/年 |  |
| 砷及其化合物 |  | 产生量 | 吨/年 |  |
|  |  | 排放量 | 吨/年 |  |
| 二噁英 |  | 产生量 | 吨/年 |  |
|  |  | 排放量 | 吨/年 |  |
| 铅及其化合物 |  | 产生量 | 吨/年 |  |
|  |  | 排放量 | 吨/年 |  |
| 烟（粉）尘 |  | 产生量 | 吨/年 |  |
|  |  | 排放量 | 吨/年 |  |
| 氮氧化物 |  | 产生量 | 吨/年 |  |
|  |  | 排放量 | 吨/年 |  |
| 废气数据来源： 1产排污系数 □ 2实际监测 □ 3物料衡算 □ |  |  |  |  |

单位负责人：         审核人：        填表人：        填表日期：201  年   月    日

| （1）废气排口污染物浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号： 数据来源： □ a.监督监测、b.验收监测、c.委托监测、d.自测、e.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 （年月） | 治理设施前废气流量 （立方米/时） | 二氧化硫 | 硫酸雾 | 砷及其化合物 | 二噁英 | 铅及其化合物 | 氮氧化物 | 烟（粉）尘 |
| （2）废气治理设施进口污染物浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该排放口对应治理设施编号： 数据来源： □ a.监督监测、b.验收监测、c.委托监测、d.自测、e.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 （年月） | 治理设施前废气流量 （立方米/时） | 二氧化硫 | 硫酸雾 | 砷及其化合物 | 二噁英 | 铅及其化合物 | 氮氧化物 | 烟（粉）尘 |

单位负责人：              审核人：                   填表人：                填表日期：201   年    月   日

- 四、固体废物处置情况表

| 1、工业固体废物产生、处置与综合利用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 产生量（吨） | 贮 存 |  |  |  |  | 处 置 |  |  | 综合利用 |  |  |
|  |  | 本年贮存量 | 其中：符合环保 要求的贮存量 |  | 往年累计贮存量 |  | 处置量 | 其中：处置往年 贮存量 |  | 利用量 | 其中：利用往年 贮存量 |  |
| 冶炼废渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废塑料（废橡胶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气净化灰渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅 炉 渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工业固体废物贮存、处置设施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废名称 | 固废性质 | 贮存场容量（立方米） |  | 填埋场容量（立方米） |  | 焚烧设施 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |
|  |  |  |  |  |  | 设施数量（台） |  |  | 设计处理能力（吨/天） |  |  |  |
|  | Ⅰ类一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II类一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：                审核人：                   填表人：                            填表日期：201   年      月      日

附表二：

铅蓄电池企业环保核查自查表

企业名称：

企业地址：

联 系 人：

联系电话：

年       月

- 一、铅蓄电池企业基本情况表

填报日期：                                               盖章：

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 联系人 | 姓 名 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业网址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 2011 |  | 2010 | 2009 |  |  | 2008 |
| 生产能力（kVAh） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际产量（kVAh） |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工艺及设备： |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、废水排放情况表

| 1、用水、废水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 年实际 |  |  |  | 指标名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 年实际 |  |  |
| 1.用水总量 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  | 6.废水排放量 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 2.其中：新鲜用水量 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  | 7.其中：直排入接纳水体 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 3.其中：自备水 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  | 8.其中：排入市政管网量 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 4.废水产生量 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  | 9.其中：排入城镇污水处理厂量 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 5.废水实际处理量 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  | 10.废水达标排放量 |  |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 11.单位产品基准排水量 |  |  | m3/（kVAh)-产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、污染物排放情况 单位：吨/年（pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  | 化学 需氧量 | 产生量 |  |  |  |  | 总 铅 | 产生量 |  |  |  | 总 镉 | 产生量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |
|  | 产生量 |  |  | 废水数据来源 ： [ ] 1实际监测 2 物料衡算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、废水治理设施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施数 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 设施设计处理能力 |  |  |  |  |  | 吨/日 |  |  |  |  |
| 设施建设投资额 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | 耗电量 |  |  |  |  |  | 万千瓦时/年 |  |  |  |  |
| 废水治理设施处理的废水类型及处理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业废水类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理方法名称 |  |  |  |  | 回用或排放去向（注明收纳水体名称和水体功能） |  |  |  |  |  |
| ⑴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：            审核人：           填表人：           填表日期：201  年   月    日

| （1）废水排放口污染物浓度 排放口编号： 数据来源： □ a.监督监测、b.验收监测、c.委托监测、d.自测、e.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间（年月） | 废水流量 （立方米/天） | 排口污染物浓度（毫克/升，pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | 化学 需氧量 | 总铅 | 总镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）废水治理设施进口污染物浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间（年月） | 废水流量 （立方米/天） | 排口污染物浓度（毫克/升，pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | 化学 需氧量 | 总铅 | 总镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该排口对应治理设施编号： 数据来源： □ a.监督监测、b.验收监测、c.委托监测、d.自测、e.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：                         审核人：                       填表人：                   填表日期：201   年      月      日

- 三、废气排放情况表

| 1、废气产生、治理设施情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 |  | 计量单位 | 【单台套产能】与【台套总数量】 |
| 1.铅粉机数量 |  | 台/套 |  |
| 2.熔铅制造铅球机数量 |  | 台/套 |  |
| 3.铅合金配置炉数量 |  | 台/套 |  |
| 4.正极板栅制造机数量 |  | 台/套 |  |
| 5.负极板栅制造机数量 |  | 台/套 |  |
| 6.和膏机数量 |  | 台/套 |  |
| 7.化成槽数量 |  | 台/套 |  |
| 8.化成充放电电源设备数量 |  | 台/套 |  |
| 9.分片机数量 |  | 台/套 |  |
| 10.极耳打磨机数量 |  | 台/套 |  |
| 11.称重分片分组设备或工位数量 |  | 台/套 |  |
| 12.包片（加隔膜）设备或工位数量 |  | 台/套 |  |
| 13.组装焊接设备或工位数量 |  | 台/套 |  |
| 14.灌粉、铅零件制造等存在废气排放工段其他设备 |  | 台/套 |  |
| 15.熔铅炉总数 |  |  |  |
| 16.废气治理设施总数 |  | 台/套 |  |
| 17.其中：铅粉机工段除尘设施数 |  | 台/套 |  |
| 18.其中：板栅制造工段除尘设施数 |  | 台/套 |  |
| 19.其中：极板分片打磨工段除尘设施数 |  | 台/套 |  |
| 20.其中：电池组装工段除尘设施数 |  | 台/套 |  |
| 21.其中：化成工段酸雾处理设施数 |  | 台/套 |  |
| 22.其中：灌粉等其他工段除尘设施数 |  | 台/套 |  |
| 23.环保设施建设投资总额 |  | 万元 |  |
| 24.环保设施设计处理能力 |  | 立方米/时 |  |
| 25.环保设施实际处理量 |  | 万立方米/年 |  |
| 26.废气处理环保设施耗电量 |  | 万千瓦时/年 |  |
| 2、废气排放情况 |  |  |  |
| 27.废气排放总量 |  | 万立方米/年 |  |
| 28.其中：铅粉制造铅烟尘废气排放量 |  | 万立方米/年 |  |
| 29.其中：板栅制造铅烟尘废气排放量 |  | 万立方米/年 |  |
| 30.其中：极板分片打磨铅尘废气排放量 |  | 万立方米/年 |  |
| 31.其中：化成工段含酸废气排放量 |  | 万立方米/年 |  |
| 32.灌粉等其他工段废气排放量 |  | 万立方米/年 |  |
| 33.废气达标排放量 |  | 万立方米/年 |  |
| 铅及其化合物 | 产生量 | kg/年 |  |
|  | 排放量 | kg/年 |  |
| 镉及其化合物 | 产生量 | kg/年 |  |
|  | 排放量 | kg/年 |  |
| 硫酸雾 | 产生量 | kg/年 |  |
|  | 排放量 | kg/年 |  |
|  | 产生量 | kg/年 |  |
|  | 排放量 | kg/年 |  |
|  | 产生量 | kg/年 |  |
|  | 排放量 | kg/年 |  |
| 废气数据来源： 1产排污系数 □ 2实际监测 □ 3物料衡算 □ |  |  |  |

单位负责人：         审核人：        填表人：        填表日期：201  年   月    日

| （1）废气排口污染物浓度（毫克/标立方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号： 数据来源： □ a.监督监测、b.验收监测、c.委托监测、d.自测、e.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 （年月） | 治理设施前废气流量 （立方米/时） | 铅及其化合物 | 镉及其化合物 | 硫酸雾 |  |  |  |  |
| （2）废气治理设施进口污染物浓度（毫克/标立方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该排放口对应治理设施编号： 数据来源： □ a.监督监测、b.验收监测、c.委托监测、d.自测、e.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 （年月） | 治理设施前废气流量 （立方米/时） | 铅及其化合物 | 镉及其化合物 | 硫酸雾 |  |  |  |  |

单位负责人：              审核人：                   填表人：                填表日期：201   年    月   日

- 四、固体废物处置情况表

| 1、工业固体废物产生、处置与综合利用情况（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 产生量 | 贮 存 |  |  |  |  | 处 置 |  |  | 综合利用 |  |  |
|  |  | 本年贮存量 | 其中：符合环保 要求的贮存量 |  | 历年累积贮存量 |  | 处置量 | 其中：处置历年 贮存量 |  | 利用量 | 其中：利用历年 贮存量 |  |
| 含铅废渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气净化灰渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废塑料（废橡胶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含铅废旧劳保用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废次铅蓄电池与含铅零配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅 炉 渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工业固体废物贮存、处置设施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废名称 | 固废性质 | 贮存场容量（立方米） |  | 填埋场容量（立方米） |  | 焚烧设施 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |
|  |  |  |  |  |  | 设施数量（台） |  |  | 设计处理能力（吨/天） |  |  |  |
|  | Ⅰ类一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II类一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：                审核人：                   填表人：                            填表日期：201   年      月      日

附表三：

- 铅蓄电池和再生铅企业初审情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 生产能力 | 主要产品 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 | 邮编 | 电子邮箱 | 初审结论 （通过或不通过） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |