附件二：

2010年县级环境监测站标准化建设需求申请表

(        部地区)

| 基本情况 | 省 份 |  |  |  | 地 市 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员数 | 编制数 |  |  | 用房面积 | 总面积 |  |  |  |
|  |  | 实有数 |  |  |  | 业务用房面积 |  |  |  |
| 序 号 | 设 备 名 称 | 县 级 环 境 监 测 站 |  |  | 设 备 数 量 |  | 单价(万元) | 需求金额 (万元) | 备注 |
|  |  | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 现有数量 | 申报数量 |  |  |  |
| 一 | 基本设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万分之一分析天平 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |
| 2 | PH计(实验室用) | 2 | 1 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |
| 3 | 电导仪 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |
| 4 | 离子计 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |
| 序 号 | 设 备 名 称 | 县 级 环 境 监 测 站 |  |  | 设 备 数 量 |  | 单价（万元） | 需求金额（万元） | 备注 |
|  |  | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 现有数量 | 申报数量 |  |  |  |
| 5 | 紫外可见光分光光度计 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6 |  |  |
| 6 | BOD培养箱 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 |  |  |
| 7 | 溶解氧测定仪 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 |  |  |
| 8 | 超净工作台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |
| 9 | 生物显微镜 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 高压灭菌锅 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 水样自动采样器 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 大气采样器 | 4 | 4 | 2 |  |  | 0.3 |  |  |
| 13 | 颗粒物采样器 | 4 | 4 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 声级计 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 15 | 监测数据处理平台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 多媒体计算机 | 5～10 | 3～4 | 3～4 |  |  | 0.5 |  |  |
| 17 | 笔记本计算机 | 1～2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 全球定位系统(GPS) | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 |  |  |
| 19 | 环境监测车 | 2 | 1 | 1 |  |  | 20 |  |  |
| 序 号 | 设 备 名 称 | 县 级 环 境 监 测 站 |  |  | 设 备 数 量 |  | 单价（万元） | 需求金额（万元） | 备注 |
|  |  | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 现有数量 | 申报数量 |  |  |  |
| 20 | 冷原子吸收测汞仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 15 |  |  |
| 21 | 离子色谱仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 15 |  |  |
| 22 | 汽车尾气监测仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 6 |  |  |
| 23 | 柴油机排烟黑度监测仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 2 |  |  |
| 24 | 振动测定仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 便携式有毒有害气体分析仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 13 |  |  |
| 26 | 便携式多功能水质检测仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 7.5 |  |  |
| 27 | 有毒细菌发光仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 13 |  |  |
| 28 | 气相色谱仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 35 |  |  |
| 29 | 原子吸收光谱仪 | 自定 | 自定 | 自定 |  |  | 50 |  |  |
| 30 | 降水采样器 | 以监测点位为基数，另有备用。 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 31 | 大气自动监测系统 | 仅限于没有大气自动监测站的县级市申请，补助一套设备。 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 县级环境监测站 |  |  | 设备数量 |  | 单价（万元） | 需求金额（万元） | 备注 |
|  |  | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 现有数量 | 申报数量 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 实验室条件改造费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明:1.省、地市、单位名称填全称，标题中要填写中、东、西部地区。

2.人员编制数以编制批复文件为准，实有在岗人员不含离退人员。

3.中央补助比例，按东、中、西部分别补助40%、60%、80%计算，若申报单位所属地区享有国家环保相关特殊政策，在备注一栏中写明具体政策内容。

4.填写过程中，要保证数据的真实性、可靠性，没有或不申报部分填0。

5.提交本表格电子版。