附：

国家重点监控企业污染源

自动监测设备监督考核表

企业名称：

考核单位：

| 环保部门 填 写 | 考 核 日 期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

中华人民共和国环境保护部制

填  写  说  明

该表分“现场核查表”、“比对监测结果表”、“主管部门考核结论”、“考核组成员名单”四部分组成。

1、“现场核查表”由责任环保部门现场核查人员填写，并有企业人员认可签字。

2、“比对监测结果表”由责任环保部门污染源监测机构填写。

3、“主管部门监督考核结论”由责任环保部门填写。

4、填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

表一：

国家重点监控企业污染源自动监测设备现场核查表

核查单位：						  						日期：

| 企业名称 |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法人代表 |  | 环保负责人 |  | 电话 |  |
| 污染源自动监测设备 基本情况 | 排污口名称 |  |  |  |  |
|  | 排污口编码 |  |  |  |  |
|  | 设备型号 |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 验收情况 |  |  |  |  |
| 制度执行 情 况 | 设备操作、使用维护保养记录 | 有□ 无□ |  | 完善 □ 不完善 □ |  |
|  | 运行、巡检记录 | 有□ 无□ |  | 完善 □ 不完善 □ |  |
|  | 定期校准校验记录 | 有□ 无□ |  | 完善 □ 不完善 □ |  |
|  | 标准物质易耗品定期更换记录 | 有□ 无□ |  | 完善 □ 不完善 □ |  |
|  | 设备故障状况及处理记录 | 有□ 无□ |  | 完善 □ 不完善 □ |  |
| 设备运行 情 况 | 仪器参数设置情况 | 二级门禁管理系统 |  | 有 □ 无 □ |  |
|  |  | 氧量 |  | 有 □ 无 □ |  |
|  |  | 校准系数 |  | 有 □ 无 □ |  |
|  |  | 速度场系数 |  | 有 □ 无 □ |  |
|  | 仪器参数 | 设备设置值 |  | 现场核查值 |  |
|  | 排污口尺寸（米） |  |  |  |  |
|  | 过剩空气系数 |  |  |  |  |
|  | 校准系数 |  |  |  |  |
| 设备运行 情 况 | 速度场系数 |  |  |  |  |
|  | 异常、缺失数据标记和处理 | 有无标记 |  | 有□ 无□ |  |
|  |  | 有无处理 |  | 有□ 无□ |  |
|  | 设备运转率（％） |  |  |  |  |
|  | 数据传输率（％） |  |  |  |  |
|  | 数据报表 | 污染物排放浓度 |  | 有□ 无□ |  |
|  |  | 流量 |  | 有□ 无□ |  |
|  |  | 污染物排放总量 |  | 有□ 无□ |  |
|  |  | 日报 |  | 有□ 无□ |  |
|  |  | 月报 |  | 有□ 无□ |  |
|  |  | 季报 |  | 有□ 无□ |  |
| 核查人员（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |
| 企业人员（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |

1.设备运转率计算公式：设备运转率（%）=（实际运转小时数/总运转小时数）×100%

2.数据传输率运算公式：数据传输率（%）=（实际传输数据量/总数据量）×100%

表二：

国控企业污染源自动监测设备比对监测结果表

| 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比对监测单位 |  |  |  |  | 监测日期 |  |  |  |
| 点 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动监测设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 造 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 项 目 |  | 分 析 方 法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 比 对 方 法 |  |  |  | 自动监测方法 |  |  |
| 项 目 | 比对监测数据 |  | 自动监测数据 | 标准限值 |  | 比对结果 |  | 达标情况 |
| 比对监测 结 论 | 比对监测单位：（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

考 核 组 成 员 名 单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务、职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |

表四：

责任环保部门监督考核结论

环验［       ］        号

（公章） 经办人（签字）： 审批人（签字）： 年 月 日