附件一：

国家鼓励发展的环境保护技术目录（第一批）

| 编号 | 技术名称 | 技 术 内 容 | 适 用 范 围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水污染控制技术 |  |  |  |  |
| 1 | A2/O城市污水处理技术 | 采用分离池形的反应池，单独设立缺氧池（除磷时还应设厌氧池）及好氧池，并采取内部循环的混合液回流（除磷时还应设剩余污泥的回流），采取鼓风微孔曝气或射流曝气方式，也可以采取表面曝气机械。要求COD的去除率≥85%，BOD的去除率≥95%，N-NH3的去除率≥90%，TN的去除率≥75%，SS的去除率≥95%，处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。 |  | 城市污水处理 |
| 2 | 氧化沟活性污泥法污水处理技术 | 采用环形廊道反应池和推流式延时曝气，曝气设备可采用鼓风微孔曝气方式，也可以采用表面曝气机械。包括奥伯尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟、三沟式氧化沟等变形工艺。要求COD的去除率≥85%，BOD的去除率≥95%，N-NH3的去除率≥90%，TN的去除率≥75%，SS的去除率≥95%，处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。 |  | 城市污水处理 |
| 3 | 序批式活性污泥法污水处理技术 | 采用带有选择器的反应池和鼓风微孔曝气（射流曝气、表面曝气），包括经典型SBR法、CASS法、CAST法等变形工艺。要求COD的去除率≥85%，BOD的去除率≥95%，N-NH3的去除率≥90%，TN的去除率≥75%，SS的去除率≥95%，处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。 |  | 城市污水处理 |
| 4 | 曝气生物滤池污水处理技术 | 采用曝气生物滤池处理，要求出水CODCr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、N-NH3≤15mg/L，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。 |  | 生活污水、市政污水的深度处理 |
| 5 | 膜生物反应器污水处理技术 | 采用放置了中空纤维超滤膜或微滤膜的生物反应器（曝气池），在反应器内同时实现微生物对污染物的降解和膜对污染物的过滤，要求出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。 |  | 生活污水、市政污水的深度处理 |
| 6 | 人工湿地污水处理技术 | 采用快速渗滤床、植物床、氧化塘等工艺，进一步净化城市污水的二级处理出水。净化后出水COD≤30 mg/L，BOD≤10 mg/L，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三类水标准。 |  | 温暖地区的生活污水、市政污水的深度处理 |
| 7 | 污泥稳定化处理技术 | ⑴污泥厌氧消化技术：在密闭的消化槽内，保持30°C下，贮停15～20天，定期排泥，当vss/ss比值在45±5%时，污泥经厌氧消化达到稳定。 ⑵污泥高温好氧消化技术：曝气池中MLSS的BOD5负荷一般应在0.05kg/(kg.d)左右，污泥龄在25天以上，pH值保持7～8，污泥自身需氧量为0.0015～0.06m3/(m3.min)。 ⑶自热式高温好氧消化技术（ATAD工艺）：pH值可保持在7.2～8.0，有机物的代谢速率可以达到70%，污泥停留时间5～6天。 |  | 污水处理厂污泥的稳定化处理 |
| 8 | 啤酒废水处理技术 | 采用“预处理+水解酸化+好氧”工艺处理啤酒废水。发酵废水通过离心分离残余酵母和废酵母泥混合经过滚筒干燥、粉碎后制成饲料蛋白。洗麦废水通过截流回收浮麦，干燥制成饲料。出水达到《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）规定的排放标准。 |  | 啤酒酿造行业、麦芽制造行业废水处理 |
| 9 | 酒精废水处理技术 | 采用“回收处理（DDGS/DDG）+UASB+好氧”的处理工艺。其中，DDG技术：酒精糟废液离心分离后，滤渣干燥制成玉米原料滤渣饲料，其滤液经UASB处理，其消化液与其它中低浓度废水混合，进入好氧处理；DDGS技术：酒精糟废液离心分离后，部分滤液回用于生产，部分滤液经多效蒸发后与滤渣混合干燥生产全糟蛋白饲料，蒸发冷却液与其它中低浓度废水混合，进入好氧处理。出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放标准。 |  | 利用玉米淀粉为原料生产酒精的企业的废水治理。DDG技术适用于中小型酒精厂；DDGS技术适合大型酒精厂 |
| 10 | 味精生产废水处理技术 | 采用“预处理回收+UASB厌氧+好氧”工艺。预处理采用离心分离，从发酵废液中分离菌体蛋白并生产蛋白饲料；离心机滤液经过多效蒸发浓缩，浓缩液进行冷冻并达等电点，再以二次离心法回收谷氨酸；二次离心滤液中和后生产有机复合肥料；淀粉糖化废水采用UASB厌氧反应器进行处理；UASB处理出水与前述蒸发馏分和其它废水合并进入好氧生化处理系统。出水达到《味精工业污染物排放标准》（GB19431-2004）排放标准。 |  | 淀粉水解糖为原料生产味精的废水治理与综合利用 |
| 11 | 抗菌素废水处理技术 | 采用“回收处理+水解酸化+接触氧化+絮凝沉淀/气浮”的处理工艺。回收处理：庆大霉素工艺废水回收菌丝蛋白；土霉素提炼废水回收土霉素钙盐；青霉素生产废水中和分离戊基醋酸盐。从各工艺废水中回收有价值的物料后，废水中的COD负荷大幅度降低，采取“混凝气浮”进行进一步处理，然后经调节后进入生化处理系统，以厌氧水解酸化改善废水可生化性，以接触氧化去除COD污染物，生化出水进行深度处理可以得到较为理想的处理效果。出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中制药污染物排放标准。 |  | 微生物发酵生产庆大霉素等抗菌素的企业的废水治理 |
| 12 | 轧钢废水综合处理与回用技术 | 采用“混凝过滤+膜过滤”工艺。膜过滤是回用的关键，部分混凝过滤水经过超滤去除SS，反渗透降低含盐量。出水达到冶金循环用水标准。 |  | 冶金行业轧钢废水治理 |
| 13 | 焦化废水处理技术 | 采用A/O（内循环）生物脱氮工艺，先经蒸氨装置，提高反硝化率和总氮的去除率，再进入A/O（内循环）生物脱氮系统。在不外加碳源的情况下，对有机物、氨氮等去除率在95%以上，处理出水的酚<0.5mg/l、氰<0.5mg/l、油<10mg/l、CODcr<100mg/l、氨氮<15mg/l、SS<60mg/l。 |  | 焦化厂、煤气厂等含酚、氰、氨氮、COD等的高浓度有机废水处理 |
| 14 | 聚酯废水处理技术 | 采用“厌氧+好氧”的处理工艺。工艺中厌氧反应器结构上类似UASB和厌氧滤池的组合体，适合厌氧微生物生长，可提高厌氧微生物种类和数量，加大废水降解程度；运行方式上类似膨胀颗粒污泥床，可提高生化反应速度，减少剩余污泥的产生量。出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中石油化工工业污染物排放标准。 |  | 化纤生产废水处理 |
| 15 | 化纤碱减量废水治理技术 | 提取废水中的对苯二甲酸，对对苯二甲酸粗品进行规模化生产利用，大幅削减废水的有机负荷，保障后续废水处理达标。对苯二甲酸提取率达到85%～90%，总回收率达到65%～70%。 |  | 碱减量废水中对苯二甲酸的回收利用 |
| 16 | 制革废水处理工艺 | 采取“分类收集+物化+水解酸化+好氧”的主体工艺。鞣革废液单独收集，采用加碱沉淀－回收Cr的处理工艺，回收率达99%以上；综合废水采用“预处理－气浮－好氧”的处理工艺，预处理包括格栅、沉淀、调节（预曝气），好氧生化处理可采用氧化沟、SBR等。该工艺应保证鞣革废液中较高的铬回收率，综合废水处理应强化预处理，以去除废水中较大的悬浮物，降低硫化物浓度。出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 |  | 制革废水处理 |
| 17 | 含重金属废水生物－化学治理技术 | 采用“微生物菌剂+化学还原剂”的处理方法，主要利用硫酸盐还原菌（SRB）去除废水中的重金属离子。采用三株SRB菌（脱硫杆菌、脱硫肠状菌属、阴沟肠杆菌）按比例组成微生物菌剂，与重金属废水混合反应，适当添加化学还原剂（FeS、Na2S）进行沉淀辅助，反应后混合废水经沉淀、过滤后排放。该工艺产生污泥量少，是传统方法的1/8～1/10。技术关键在于SRB菌剂的配方（组成和比例）和菌液与废水比例的确定。处理出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。 |  | 机械、采矿、电镀、热镀、金属表面处理等行业的含重金属废水的治理 |
| 18 | 印染废水综合治理技术 | 采取“预处理+水解酸化+生物接触氧化/活性污泥+混凝沉淀/气浮+化学氧化”的处理工艺，根据废水种类和性质决定后续处理单元的取舍。由于印染工艺和产品多样性，不同纤维织物在印花和染色过程中排放废水的水质指标也不同，预处理单元要求对废水水质（尤其是pH值和悬浮物）和水量进行调节。处理出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-1992）一级排放标准。 |  | 天然纤维、化学纤维或天然与化学纤维混纺的纺织印染企业的废水治理 |
| 19 | 制浆造纸中段废水处理技术 | 对黑液进行充分提取后，控制排放的中段废水中COD≤3000mg/L，BOD和COD的比值在0.20到0.35之间。这种废水可生化性较差，须采用“混凝沉淀/气浮+水解酸化+好氧活性污泥法/生物膜法”为主体的处理工艺，才能使处理出水达标。该技术能够获得成功的前提条件是控制黑液提取率≥90%和保持合适的碳氮比。出水达到《造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2001）的要求。 |  | 制浆造纸中段废水处理 |
| 20 | 屠宰废水处理技术 | 采用“混凝气浮+厌氧+好氧+混凝沉淀/混凝气浮”为主体的处理工艺。应加强预处理，去除废水中悬浮物和油脂以降低后续处理工艺单元负荷；厌氧+好氧生化处理工艺提高了氧的利用效率，可降低运行能耗20—30%，同时增强脱氮效果，并有效避免污泥膨胀，确保出水达标排放。处理出水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-1992）的要求。 |  | 肉类加工企业及屠宰厂的废水处理 |
| 21 | 医院污水处理技术 | 采用“二级处理（好氧生物处理）+消毒”的处理工艺。使废水的COD去除率≥95%，BOD去除率≥95%，N-NH3去除率≥90%，TN去除率≥75%，SS去除率≥95%，同时可保障消毒效果。出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）。 |  | 医院污水和小区生活污水处理及回用。 |
| 22 | 畜禽粪污资源化处理技术 | ⑴固体粪污肥料化处理技术：采用生物发酵法，即微生物利用畜禽粪便中的营养物质在适宜的C/N、温度、湿度、通气量和pH等条件下大量生长繁殖，在发酵的过程中降解有机物，同时实现脱水、灭菌，将粪便转化为肥料。 ⑵粪污能源化处理技术：利用畜禽粪污有机污染物浓度大的特点，以厌氧发酵制取沼气为核心，沼气用于发电或作为燃料利用，固体粪污进行堆肥。 |  | 畜禽养殖企业粪污处理利用 |
| 二、大气污染控制技术 |  |  |  |  |
| 1 | 石灰石/石灰－石膏法烟气脱硫及关键设备制造技术 | 与单台装机容量大于300MW燃煤电厂锅炉配套的石灰石－石膏法技术工艺，以及与工艺相配套的大型中速湿式磨机、吸收塔内喷淋管道加喷嘴、大型桨液循环泵、大型增压风机、大型氧化风机、热交换系统、高效除雾器系统等设备制造技术。 | 大型燃煤电站锅炉的烟气脱硫 |  |
| 2 | 低NOx燃烧技术 | 采用多级混合回流技术，防止煤粉燃烧区火焰的局部高温，以抑制热力NOx的产生。 ⑴以墙式燃烧方式的低NOx燃烧技术，应用于老机组改造，使锅炉的NOx排放量达到如下指标：烟煤锅炉机组NOx排放控制到300mg/m3；贫煤锅炉机组NOx排放控制到400mg/m3。 ⑵以切圆燃烧方式的低NOx燃烧技术，综合考虑机组安全性、经济性和环保性的炉膛、燃烧器和制粉系统选型原则，使NOx排放达到：烟煤锅炉机组NOx排放控制到250mg/m3；贫煤锅炉机组NOx排放控制到320mg/m3。 | 悬浮燃烧的各种燃煤锅炉和工业窑炉 |  |
| 3 | 大型燃煤电厂锅炉袋式除尘技术 | 采用袋式除尘器使除尘效率达到99.9%，粉尘排放浓度≤30mg/Nm3，本体阻力<1800Pa。滤袋应具有抗氧化、耐高温、耐腐蚀的性能，使用时间达到30000小时。 | 燃煤电站锅炉烟气和垃圾焚烧尾气的烟尘治理 |  |
| 4 | 1000MW燃煤发电机组电除尘技术 | 采用电除尘器，通过对装置极配型式、振打方式等的改进和完善，使其能处理百万数量级烟气量，并达到在入口含尘浓度≤50g/Nm3时，除尘效率≥99.5％，设备阻力<300Pa。 | 1000MW燃煤电站锅炉的烟尘治理 |  |
| 5 | 焦炉装煤、出焦全干式除尘技术 | 采用焦炉装煤、出焦“二合一”烟气净化系统，共同使用一套除尘、排烟风机和输灰系统。除尘效率≥99.5％，排放浓度<50mg/m3。 | 焦化行业6米及6米以上焦炉 |  |
| 6 | 高炉煤气干法净化袋式除尘技术 | 采用袋式除尘技术净化高炉煤气，使用后，出口烟尘排放浓度<5mg/m3，除尘效率>99.99%，滤袋使用寿命>3年。 | 钢铁厂2000m3以上高炉煤气净化。 |  |
| 7 | 电炉冶炼烟气除尘技术 | 利用高温烟气的热抬升动力捕集烟气，解决现有技术难以捕集加料、出钢时产生的二次烟尘的问题。通过除尘装置后除尘效率≥98％，岗位粉尘浓度≤10mg/m3。 | 冶金行业电炉的烟尘治理 |  |
| 8 | 高浓度煤粉的袋式捕集技术 | 采用具有防爆性能好、清灰能力强、收尘效率高的袋式除尘装置，在煤粉制备及输送系统中捕集高浓度煤粉。当入口含尘浓度>500g/Nm3时，排尘≤10mg/Nm3，设备阻力≤1100Pa。 | 燃煤锅炉和燃煤窑炉的煤粉制备系统和输煤系统 |  |
| 9 | 转炉煤气回收第四代(OG)技术 | 采用喷淋塔加二级文氏管（简称塔-文系统）组成除尘的主体设备，取代现有的双文技术，同时配套专用的微差压装置和液压装置，使系统阻力降低12%，压力损失小于20000Pa；粉尘排放浓度小于50mg/Nm3；设备整体泄漏<0.5%；除尘效率>99.95%；回收热值在8000kJ/Nm3左右，吨钢回收煤气90Nm3。 | 炼钢转炉煤气净化 |  |
| 10 | 大室大灰斗、长袋脉冲除尘技术 | 该技术通过改造喷吹导管的结构、加长滤袋等，可提高长布袋除尘技术的性能。滤袋长度可达9m，过滤风速1.2～1.5m/min，出口粉尘浓度10mg/m3,系统阻力1200～1500Pa。 | 各种工业炉窑除尘 |  |
| 11 | 电解铝烟气逆向二段干法吸附净化技术 | 采用逆向二段氧化铝吸附及长袋除尘器净化技术，治理电解铝烟气。氟净化率大于99％，粉尘净化率99.99％。 | 适用于铝电解含氟废气治理 |  |
| 12 | 工业固定源挥发性有机化合物的吸附浓缩－催化净化技术 | 采用不可燃、耐高温的沸石分子筛作为吸附材料，解决含炭吸附剂在再生过程中的着火问题。处理风量10000～180000 m3/h，废气沸点50～260℃，废气浓度＜1500mg/ m3，运行成本＜1.2元/k m3。排放浓度：苯≤12mg/m3，甲苯≤40mg/m3，二甲苯≤70mg/m3。 | 工业固定源挥发性有机化合物的净化 |  |
| 三、固体废物污染控制技术 |  |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾卫生填埋技术 | 采用高密度聚乙烯（HDPE）为主要防渗材料，垃圾进行分区、分单元填埋及压实，及时进行中间覆盖和最终封场覆盖。场区采用清、污分流系统及渗滤液收集系统，处理达标后排放或回用。设有填埋气收集系统，填埋气体处理与回收利用成套设备。符合国家制定的城市生活垃圾卫生填埋技术标准和规范，可供不同规模生活垃圾填埋场设计和运行管理。 |  | 城镇生活垃圾处理 |
| 2 | 生活垃圾焚烧处理系统技术 | 采用炉排炉结构，实现垃圾稳定而充分地燃烧，有效分解二恶英/呋喃并抑制其生成，同时对垃圾焚烧产生的余热进行利用。单台处理能力300t/d以上，炉膛设计可确保烟气在850℃的停留时间≥2秒。 |  | 热值LHV>5000kJ的城镇生活垃圾处理、利用 |
| 3 | 危险废物固化、稳定化技术 | 采用水泥、沥青、石灰、塑性材料、有机聚合物等材料对危险废物进行固化、稳定化处理。处理后应达到如下要求：⑴控制污染污的毒性；⑵有效抑制污染污的迁移；⑶改变污染物的反应性；⑷增容率≤5%；⑸固化、稳定后浸出液pH值在7.0～12.0之间；⑹固化、稳定后浸出液中任何一种有害成分浓度均低于危险废物允许进入填埋区的控制限值。 |  | 具有毒性或强反应性等危险废物、焚烧飞灰等残渣的无害化处理 |
| 4 | 高炉渣综合开发利用技术 | 将高炉渣进行破碎、筛分、磁选、烘干，再进行粉磨、分选，生产具有高活性掺合料的磨细渣粉，可代替10～40%的水泥。可在保证混凝土性能前提下，有效地降低水泥用量，减少石灰石消耗，减少CO2、SO2及NOx排放量。 |  | 具备条件的大型钢铁企业高炉渣处理、利用 |
| 5 | 有色金属矿山尾矿综合利用技术 | 采用浮选法回收有色金属矿山尾矿中的铜，金、银同时富集在铜精矿中；采用磁选法回收尾矿中的铁矿物，选矿后的尾矿送往井下充填。节省尾矿占地，减少对周边环境的污染。 |  | 有色金属矿山尾矿的再利用 |
| 6 | 铬渣处理处置技术 | 采用干法或湿法解毒，解毒后的铬渣可以做建筑材料或填埋处置。应达到如下要求：⑴不对环境造成二次污染；⑵解毒必须严格按照国家标准实施；⑶堆存或填埋之前进行浸出测定；⑷浸出总铬含量≤12mg/L；⑸浸出六价铬含量≤2.5mg/L。 |  | 化工、轻工、冶金、纺织、印染、机械等行业产生的含铬废渣的处理处置。 |
| 四、噪声与振动污染控制技术 |  |  |  |  |
| 1 | 大型发电厂环境噪声综合治理技术 | 对燃气、燃油、燃煤发电厂和热电厂的各项高噪声设备进行声源识别，对高压排气噪声、吹管噪声和主机设备空气声隔离降噪30分贝以上，并能满足生产工艺要求的集成技术。采用隔声、消声、吸声等综合降噪治理，使之达到国家标准规定的厂界和居民敏感点环境噪声标准。 |  | 各种燃气、燃油、燃煤发电厂和热电厂的环境噪声综合治理 |
| 2 | 道路声屏障材料、结构及其应用技术 | 不同类型和参数的声屏障材料、结构，包括隔声量、吸声性能、面密度，以满足不同声屏障插入损失设计和不同环境条件使用要求；声屏障在不同路基结构的安装技术和应用技术。 |  | 道路交通隔声 |
| 3 | 道路交通噪声的建筑防护技术 | 采用具有不同噪声频谱特性的交通噪声的临街建筑防护技术，以隔声窗为重点，研制有较好低频隔声量的隔声窗，在63～250Hz时，隔声量大于15～20分贝，提高隔声窗对交通噪声的降噪效果。研制适合不同降噪要求、不同建筑结构和不同气候条件的建筑防护集成技术。 |  | 不同类型道路和不同类型建筑对道路交通噪声的防护 |