(六)环保产品分类代码

| 类别号 | 类别 | 亚类别号 | 亚类别 | 组别号 | 组别 | 型别号 | 型别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染治理设备 | 1-1 | 物理法 处理设备 | 1-1-1 | 沉淀装置 | 1-1-1-1 | 沉砂装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-1-2 | 平流式沉淀装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-1-3 | 竖流式沉淀装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-1-4 | 斜管（板）沉淀装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-1-5 | 压力涡流沉淀装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-1-6 | 旋流沉砂器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-1-7 | 螺旋砂水分离器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-1-8 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-2 | 澄清装置 | 1-1-2-1 | 机械循环澄清装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-2-2 | 水力循环澄清装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-2-3 | 脉冲澄清装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-2-4 | 悬浮澄清装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-2-5 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-3 | 上浮分离装置 | 1-1-3-1 | 粗粒化装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-3-2 | 油水分离装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-3-3 | 斜管（板）隔油装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-3-4 | 集围油装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-3-5 | 浮油回收装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-3-6 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-4 | 气浮分离装置 | 1-1-4-1 | 加压溶气气浮装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-4-2 | 真空气浮装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-4-3 | 分散空气气浮装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-4-4 | 电解气浮装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-4-5 | 射流气浮装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-4-6 | 浅池气浮装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-4-7 | 泡沫分离器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-4-8 | 机械搅拌气浮装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-4-9 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-5 | 离心分离装置 | 1-1-5-1 | 水力旋流分离器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-5-2 | 鼓型离心分离机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-5-3 | 卧螺式离心分离机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-5-4 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-6 | 磁分离装置 | 1-1-6-1 | 磁分离器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-6-2 | 高梯度磁分离过滤机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-6-3 | 电磁分离装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-6-4 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-7 | 筛滤装置 | 1-1-7-1 | 平板式筛滤装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-7-2 | 旋转式筛滤网 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-7-3 | 格栅除泥机(粗格栅) |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-7-4 | 细格栅 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-7-5 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-8 | 过滤装置 | 1-1-8-1 | 石英砂过滤器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-8-2 | 多层滤料过滤器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-8-3 | 泡沫塑料珠过滤器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-8-4 | 陶粒过滤器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-8-5 | 纤维精密过滤器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-8-6 | 自动清洗过滤器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-8-7 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-9 | 微孔过滤装置 | 1-1-9-1 | 微孔管（板）过滤 |
| 1 | 水污染治理设备 | 1-1 | 物理法 处理设备 | 1-1-9 | 微孔过滤装置 | 1-1-9-2 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-10 | 压滤和吸滤装置 | 1-1-10-1 | 真空污泥脱水机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-10-2 | 带式污泥脱水机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-10-3 | 板框压滤污泥脱水机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-10-4 | 厢式压滤污泥脱水机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-10-5 | 卧螺式污泥脱水机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-10-6 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-11 | 吸排泥装置 | 1-1-11-1 | 刮泥机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-11-2 | 吸泥机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-11-3 | 吸除砂机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-11-4 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-12 | 蒸发装置 | 1-1-12-1 | 自然循环蒸发器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-12-2 | 强制循环蒸发器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-12-3 | 扩容循环蒸发器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-12-4 | 薄膜蒸发器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-12-5 | 碱回收炉 |
|  |  |  |  |  |  | 1-1-12-6 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-1-13 | 其它 |  |  |
|  |  | 1-2 | 化学法 处理设备 | 1-2-1 | 酸碱中和装置 | 1-2-1-1 | 中和槽 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-1-2 | 膨胀式中和塔 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-1-3 | 中和池 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-1-4 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-2-2 | 氧化还原装置 | 1-2-2-1 | 药剂氧化还原装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-2-2 | 电解氧化还原装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-2-3 | 湿式氧化装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-2-4 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-2-3 | 消毒装置 | 1-2-3-1 | 臭氧发生器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-3-2 | 加氯机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-3-3 | 次氯酸钠发生器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-3-4 | 电解法二氧化氯发生器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-3-5 | 化学法二氧化氯发生器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-3-6 | 紫外线消毒器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-3-7 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-2-4 | 混凝装置 | 1-2-4-1 | 机械反应混凝装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-4-2 | 水力反应混凝装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-4-3 | 管道混和混凝装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2-4-4 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-2-5 | 加药装置 |  |  |
|  |  |  |  | 1-2-6 | 其它 |  |  |
|  |  | 1-3 | 物理化学法处理设备 | 1-3-1 | 萃取装置 | 1-3-1-1 | 脉冲筛板塔 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-1-2 | 离心萃取机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-1-3 | 液膜萃取塔 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-1-4 | 混和澄清萃取器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-1-5 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-3-2 | 汽提和吹脱装置 | 1-3-2-1 | 汽提塔 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-2-2 | 吹脱塔 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-2-3 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-3-3 | 吸附装置 | 1-3-3-1 | 活性炭吸附装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-3-2 | 大孔树脂吸附装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-3-3 | 硅藻上吸附装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-3-4 | 分子筛吸附装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-3-5 | 沸石吸附装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-3-6 | 其它 |
| 1 | 水污染治理设备 | 1-3 | 物理化学法处理设备 | 1-3-4 | 离子交换装置 | 1-3-4-1 | 固定床离子交换装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-4-2 | 移动床离子交换装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-4-3 | 流动床离子交换装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-4-4 | 混合床离子交换装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-4-5 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-3-5 | 膜分离装置 | 1-3-5-1 | 超滤装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-5-2 | 电渗析装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-5-3 | 扩散渗析装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-5-4 | 反渗渗透装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-5-5 | 隔膜电解装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-5-6 | 微滤装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-3-5-7 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-3-6 | 其它 |  |  |
|  |  | 1-4 | 生物法处理设备 | 1-4-1 | 好氧处理装置 | 1-4-1-1 | 鼓风曝气活性污泥处理装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-2 | 机械表面曝气活性污泥处理装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-3 | 多级活性污泥处理成套装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-4 | 超深层曝气装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-5 | 序批式（SBR）活性污泥处理装置（滗水器） |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-6 | 间歇循环延时曝气处理装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-7 | 生物接触氧化成套装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-8 | 生物转盘 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-9 | 生物滤塔 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-10 | 生物活性炭处理装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-11 | 生物滤池（ABF） |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-1-12 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-4-2 | 供氧曝气装置 | 1-4-2-1 | 微孔曝气器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-2 | 表面曝气装置 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-3 | 鼓风曝气器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-4 | 泵吸式曝气机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-5 | 螺旋曝气机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-6 | 射流曝气器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-7 | 曝气转刷 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-8 | 曝气转盘 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-9 | 散流式曝气器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-10 | 潜水曝气机 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-2-11 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-4-3 | 厌氧处理装置 | 1-4-3-1 | 上流式污泥床厌氧反应器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-3-2 | 厌氧流化床反应器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-3-3 | 厌氧膨胀床反应器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-3-4 | 厌氧水解活性污泥装置（酸化水解反应器） |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-3-5 | 膜-生物反应器 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-3-6 | 厌氧生物转盘 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-3-7 | 厌氧生物滤塔 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-3-8 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-4-4 | 污泥消化装置 | 1-4-4-1 | 消化池搅拌设备 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-4-2 | 消化池热交换设备 |
|  |  |  |  |  |  | 1-4-4-3 | 其它 |
|  |  |  |  | 1-4-5 | 沼气利用设备 |  |  |

| 类别号 |  | 类别 |  | 亚类别号 |  |  | 亚类别 |  |  | 组别号 |  | 组别 |  |  | 型别号 |  |  | 型别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水污染 治理设备 |  | 1-4 |  |  | 生物法处理设备 |  |  | 1-4-6 |  | 厌氧-好氧处理装置 |  |  | 1-4-6-1 |  |  | 厌氧-好氧活性污泥处理装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-4-6-2 |  |  | 缺氧-好氧活性污泥处理装置（A/O） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-4-6-3 |  |  | 厌氧-缺氧-好氧活性污泥处理装置（A2/O） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-4-6-4 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-4-7 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-5 |  |  | 组合式水处理设备 |  |  | 1-5-1 |  | 物理法组合处理装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-5-2 |  | 化学法组合处理装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-5-3 |  | 物化法组合处理装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-5-4 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-6 |  |  | 配套设备 |  |  | 1-6-1 |  | 水处理用离心鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6-2 |  | 水处理用罗茨风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6-3 |  | 水处理用通风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6-4 |  | 污水处理厂自动控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6-5 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-7 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 空气污染治理设备 |  | 2-1 |  |  | 除尘设备 |  |  | 2-1-1 |  | 重力与惯性力除尘装置 |  |  | 2-1-1-1 |  |  | 重力沉降室 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-1-2 |  |  | 挡板式除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-1-3 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-2 |  | 旋风除尘装置 |  |  | 2-1-2-1 |  |  | 单管旋风除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-2-2 |  |  | 多管旋风除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-2-3 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-3 |  | 湿式除尘装置 |  |  | 2-1-3-1 |  |  | 喷淋式除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-3-2 |  |  | 工业粉尘湿式除尘装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-3-3 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-4 |  | 湿式脱硫除尘装置 (一体化装置) |  |  | 2-1-4-1 |  |  | 湿式烟气脱硫除尘装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-4-2 |  |  | 花岗石类湿式烟气脱硫除尘装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-4-3 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-5 |  | 过滤层除尘装置 |  |  | 2-1-5-1 |  |  | 颗粒层除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-5-2 |  |  | 多孔材料过滤器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-5-3 |  |  | 纸质过滤器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-5-4 |  |  | 纤维填充过滤器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-5-5 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-6 |  | 袋式除尘装置 |  |  | 2-1-6-1 |  |  | 机械振动式袋式除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-6-2 |  |  | 分室反吹式袋式除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-6-3 |  |  | 脉冲喷吹式袋式除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-6-4 |  |  | 回转反吹袋式除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-6-5 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-7 |  | 袋式除尘器配件 |  |  | 2-1-7-1 |  |  | 清灰装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-7-2 |  |  | 滤袋框架 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-7-3 |  |  | 电磁脉冲阀 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-7-4 |  |  | 脉冲喷吹控制仪 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-7-5 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-8 |  | 静电除尘装置 |  |  | 2-1-8-1 |  |  | 板极式静电除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-8-2 |  |  | 管极式静电除尘器 |  |  |
| 2 |  | 空气污染治理设备 |  | 2-1 |  |  | 除尘设备 |  |  | 2-1-8 |  | 静电除尘装置 |  |  | 2-1-8-3 |  |  | 湿式静电除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-8-4 |  |  | 组合式电除尘器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-8-5 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-9 |  | 电除尘器配件 |  |  | 2-1-9-1 |  |  | 高压电源 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-9-2 |  |  | 低压电源 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-9-3 |  |  | 输灰系统 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-9-4 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-10 |  | 组合式除尘装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-1-11 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-2 |  |  | 除雾除油 设备 |  |  | 2-2-1 |  | 惯性力除雾装置 |  |  | 2-2-1-1 |  |  | 折板式除雾器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2-1-2 |  |  | 旋流板式除雾器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2-1-3 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2-2 |  | 湿式除雾装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2-3 |  | 过滤式除雾装置 |  |  | 2-2-3-1 |  |  | 网式除雾器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2-3-2 |  |  | 填料除雾器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2-3-3 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2-4 |  | 静电除雾装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-2-5 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3 |  |  | 气态污染物净化设备 |  |  | 2-3-1 |  | 吸附装置 |  |  | 2-3-1-1 |  |  | 固定床吸附器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-1-2 |  |  | 移动床吸附器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-1-3 |  |  | 流化床吸附器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-1-4 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-2 |  | 吸收装置 |  |  | 2-3-2-1 |  |  | 文丘里式吸收器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-2-2 |  |  | 喷淋式吸收器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-2-3 |  |  | 喷雾干燥式吸收器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-2-4 |  |  | 填料式吸收器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-2-5 |  |  | 鼓泡吸收器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-2-6 |  |  | 水膜吸收器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-2-7 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-3 |  | 氧化还原净化装置 (工业用) |  |  | 2-3-3-1 |  |  | 直接氧化净化装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-3-2 |  |  | 催化氧化净化装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-3-3 |  |  | 直接还原净化装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-3-4 |  |  | 催化还原净化装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-3-5 |  |  | 催化氧化—还原净化装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-3-6 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-4 |  | 生物法净化装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-5 |  | 冷凝净化装置 |  |  | 2-3-5-1 |  |  | 直接冷却净化器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-5-2 |  |  | 间接冷却净化器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-5-3 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-6 |  | 辐照净化装置 |  |  | 2-3-6-1 |  |  | 气体电子辐照净化器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-6-2 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-7 |  | 机动车净化装置 |  |  | 2-3-7-1 |  |  | 汽车曲轴箱强制通风装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-7-2 |  |  | 燃油蒸发回收装置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-7-3 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-8 |  | 机动车排气净化装置 |  |  | 2-3-8-1 |  |  | 汽油车排气催化转化器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-8-2 |  |  | 柴油车排气催化转化器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-8-3 |  |  | 摩托车排气催化转化器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-8-4 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3-9 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-4 |  |  | 火电厂烟气脱硫工艺配套设备 |  |  | 2-4-1 |  | 石灰石-石膏法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-4-2 |  | 烟气循环流化床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气污染治理设备 |  | 2-4 |  |  | 火电厂烟气脱硫工艺配套设备 |  |  | 2-4-3 |  |  |  | 喷雾干燥法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-4-4 |  |  | 炉内喷钙尾部烟气增湿活化法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-4-5 |  |  | 海水脱硫 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-4-6 |  |  | 氨亚脱硫 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-4-7 |  |  | 电子脱硫 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-4-8 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-5 |  |  | 颗粒物-气态污染物治理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-6 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物处理处置设备 |  | 3-1 |  |  | 输送与存储设备 |  |  | 3-1-1 |  |  |  | 运送装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-1-2 |  |  | 储存装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-1-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-2 |  |  | 分选设备 |  |  | 3-2-1 |  |  | 机械分选装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-2-2 |  |  | 电磁分选装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-2-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-3 |  |  | 破碎压缩设备 |  |  | 3-3-1 |  |  | 破碎装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-3-2 |  |  | 压缩装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-3-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-4 |  |  | 焚烧设备 |  |  | 3-4-1 |  |  | 焚烧炉 |  |  | 3-4-1-1 |  |  | 垃圾固定床式焚烧炉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4-1-2 |  |  | 垃圾流化床式焚烧炉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4-1-3 |  |  | 垃圾回转炉床式焚烧炉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4-1-4 |  |  | 垃圾移动床式焚烧炉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4-1-5 |  |  | 危险废物焚烧炉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4-1-6 |  |  | 小型焚烧炉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4-1-7 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-4-2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-5 |  |  | 无害化处理设备 |  |  | 3-5-1 |  |  | 堆肥设备 |  |  | 3-5-1-1 |  |  | 发酵设备 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-1-2 |  |  | 翻堆机等 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-1-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-2 |  |  | 填埋设备 |  |  | 3-5-2-1 |  |  | 垃圾填埋场专用设备 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-2-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-3 |  |  | 固化装置 |  |  | 3-5-3-1 |  |  | 水泥固化装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-3-2 |  |  | 塑料固化装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-3-3 |  |  | 熔融固化装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-3-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-4 |  |  | 消毒装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5-5 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-6 |  |  | 资源再利用设备 |  |  | 3-6-1 |  |  | 废物转化回收装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-6-2 |  |  | 废物回收装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-6-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-7 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声与振动控制设备 |  | 4-1 |  |  | 噪声控制 设备 |  |  | 4-1-1 |  |  |  | 吸声装置 |  |  | 4-1-1-1 |  |  | 穿孔板吸声装置 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-1-2 |  |  | 微孔板吸声装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-1-3 |  |  | 共振吸声装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-1-4 |  |  | 薄板吸声装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-1-5 |  |  | 薄膜吸声装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-1-6 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-2 |  |  | 隔声装置 |  |  | 4-1-2-1 |  |  | 隔声屏罩 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-2-2 |  |  | 隔声构件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-2-3 |  |  | 隔声室 |
|  | 噪声与振动控制设备 |  | 4-1 |  |  | 噪声控制 设备 |  |  | 4-1-2 |  |  |  | 隔声装置 |  |  | 4-1-2-4 |  |  | 隔声帘幕 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-2-5 |  |  | 遮光隔声屏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-2-6 |  |  | 透光隔声屏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-2-7 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3 |  |  | 消声装置 |  |  | 4-1-3-1 |  |  | 阻性消声器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-2 |  |  | 抗性消声器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-3 |  |  | 阻抗复合消声器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-4 |  |  | 耗散式消声器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-5 |  |  | 小孔消声器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-6 |  |  | 多孔扩散消声器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-7 |  |  | 百叶窗式消声装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-8 |  |  | 电子有源消声装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-9 |  |  | 机动车排汽消声器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-1-3-10 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  | 4-2 |  |  | 振动控制设备 |  |  | 4-2-1 |  |  | 隔振装置 |  |  | 4-2-1-1 |  |  | 隔振垫 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-2-1-2 |  |  | 隔振器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-2-1-3 |  |  | 隔振连接件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-2-1-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-2-2 |  |  | 减振装置 |  |  | 4-2-2-1 |  |  | 阻尼减振装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-2-2-2 |  |  | 减振台架 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-2-2-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-2-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 放射性与电磁 |  | 5-1 |  |  | 放射性污染防护设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 波污染防护设备 |  |  | 5-2 |  |  | 电磁波污染防护设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 药剂材料 |  | 6-1 |  |  | 水处理药剂 |  |  | 6-1-1 |  |  |  | 絮凝剂 |  |  | 6-1-1-1 |  |  | 无机絮凝剂 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-1-2 |  |  | 有机高分子絮凝剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-1-3 |  |  | 生物絮凝剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-1-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-2 |  |  | 污泥脱水剂 |  |  | 6-1-2-1 |  |  | 无机污泥脱水剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-2-2 |  |  | 有机高分子污泥脱水剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-2-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-3 |  |  | 防垢剂 |  |  | 6-1-3-1 |  |  | 无机防垢剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-3-2 |  |  | 有机防垢剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-3-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-4 |  |  | 杀菌剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-5 |  |  | 生物菌种 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-1-6 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-2 |  |  | 水处理材料 |  |  | 6-2-1 |  |  | 填料 |  |  | 6-2-1-1 |  |  | 悬挂式填料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-1-2 |  |  | 悬浮式填料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-1-3 |  |  | 固定式填料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-1-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-2 |  |  | 滤料 |  |  | 6-2-2-1 |  |  | 生物滤池用滤料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-2-2 |  |  | 过滤材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-2-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-3 |  |  | 膜材料 |  |  | 6-2-3-1 |  |  | 反渗透膜 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-3-2 |  |  | 超滤膜 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-3-3 |  |  | 中空纤维膜 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-3-4 |  |  | 其它 |
|  | 药剂材料 |  | 6-2 |  |  | 水处理材料 |  |  | 6-2-4 |  |  |  | 微孔过滤材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-5 |  |  | 离子交换树脂 |  |  | 6-2-5-1 |  |  | 阳离子交换树脂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-5-2 |  |  | 阴离子交换树脂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-5-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-2-6 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-3 |  |  | 空气污染治理用材料 |  |  | 6-3-1 |  |  | 滤料 |  |  | 6-3-1-1 |  |  | 玻纤滤料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-3-1-2 |  |  | 合成纤维滤料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-3-1-3 |  |  | 覆膜滤料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-3-1-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-3-2 |  |  | 脱硫设备用防腐材料 |  |  | 6-3-2-1 |  |  | 橡胶衬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-3-2-2 |  |  | 树脂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-3-2-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-3-3 |  |  | 脱硫剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-3-4 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-4 |  |  | 固体废物处理处置材料 |  |  | 6-4-1 |  |  | 填埋场用材料 |  |  | 6-4-1-1 |  |  | 合成防渗材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-4-1-2 |  |  | 合成覆盖衬层材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-4-1-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-4-2 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-5 |  |  | 噪声与振动 材料 |  |  | 6-5-1 |  |  | 吸声材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-5-2 |  |  | 隔声材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-5-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-6 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 水污染监测 仪器 |  |  | 7-1 |  |  | 采水器 |  |  | 7-1-1 |  |  | 手动采水器 |  |  | 7-1-1-1 |  |  | 颠倒采水器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-1-1-2 |  |  | 颠倒表架采水器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-1-1-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-1-2 |  |  | 自动采水器 |  |  | 7-1-2-1 |  |  | 时间比例连续采水器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-1-2-2 |  |  | 流量比例连续采水器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-1-2-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-1-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7-2 |  |  | 污水流量和液位计 |  |  | 7-2-1 |  |  | 污水流量计 |  |  | 7-2-1-1 |  |  | 电容式流量计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-2-1-2 |  |  | 电磁流量计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-2-1-3 |  |  | 超声波流量计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-2-1-4 |  |  | 浮子流量计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-2-1-5 |  |  | 管道流量计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-2-1-6 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-2-2 |  |  | 污水液位计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-2-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7-3 |  |  | 沉淀物 采样器 |  |  | 7-3-1 |  |  | 表层沉淀物采样器 |  |  | 7-3-1-1 |  |  | 圆锥式沉淀物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-3-1-2 |  |  | 悬锥式沉淀物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-3-1-3 |  |  | 拖曳式沉淀物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-3-1-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-3-2 |  |  | 岩芯沉淀物采样器 |  |  | 7-3-2-1 |  |  | 柱状沉淀物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-3-2-2 |  |  | 钻头式沉淀物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-3-2-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-3-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7-4 |  |  | 水质测试 仪器 |  |  | 7-4-1 |  |  | 浊度计 |  |  | 7-4-1-1 |  |  | 表层光散射式浊度计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-1-2 |  |  | 光散射与光穿透式浊度计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-1-3 |  |  | 散射光式浊度计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-1-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-2 |  |  | 溶解氧测定仪 |  |  | 7-4-2-1 |  |  | 磨电极式溶解氧测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-2-2 |  |  | 膜电极式溶解氧测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-2-3 |  |  | 其它 |
| 7 |  | 水污染监测 仪器 |  |  | 7-4 |  |  | 水质测试 仪器 |  |  | 7-4-3 |  |  | 生化需氧量(BOD)测定仪 |  |  | 7-4-3-1 |  |  | 差压式直读BOD测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-3-2 |  |  | 微生物膜电极法BOD快速测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-3-3 |  |  | BOD连续自动测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-3-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-4 |  |  | 化学耗氧量(COD)测定仪 |  |  | 7-4-4-1 |  |  | 库仑法COD测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-4-2 |  |  | 比色法COD测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-4-3 |  |  | 化学氧化法COD测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-4-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-5 |  |  | 总需氧量(TOD)测定仪 |  |  | 7-4-5-1 |  |  | 燃烧法TOD测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-5-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-6 |  |  | 总有机碳含量(TOC)测定仪 |  |  | 7-4-6-1 |  |  | 燃烧法TOC测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-6-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-7 |  |  | 总硫测定仪 |  |  | 7-4-7-1 |  |  | 微库仑总硫测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-7-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-8 |  |  | 油份测定仪 |  |  | 7-4-8-1 |  |  | 光学浊度法油份浓度计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-8-2 |  |  | 非分散红外法油份浓度计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-8-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-9 |  |  | 有机氮测定仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-10 |  |  | 有机磷测定仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-11 |  |  | 测酚仪 |  |  | 7-4-11-1 |  |  | 比色法自动测酚仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-11-2 |  |  | 紫外线吸光法测酚仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-11-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-12 |  |  | 测氰仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-13 |  |  | 测汞仪 |  |  | 7-4-13-1 |  |  | 光谱法测汞仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-13-2 |  |  | 冷原子吸收分光光度法测汞仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-13-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-14 |  |  | 离子测定仪 |  |  | 7-4-14-1 |  |  | 氰离子测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-14-2 |  |  | 磷酸根测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-14-3 |  |  | 硝酸根测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-14-4 |  |  | 铬离子测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-14-5 |  |  | 钠离子测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-14-6 |  |  | Cl-、F-、NH4+电极测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-14-7 |  |  | 数字式氯度计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-14-8 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-15 |  |  | 盐份测定仪 |  |  | 7-4-15-1 |  |  | 盐量计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-15-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-16 |  |  | 多功能水质监测仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-4-17 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7-5 |  |  | 水质污染监测系统 |  |  | 7-5-1 |  |  | 固定式水质监测系统 |  |  | 7-5-1-1 |  |  | 水质自动监测站 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-5-1-2 |  |  | 连续在线监测系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-5-1-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-5-2 |  |  | 移动式水质监测系统 |  |  | 7-5-2-1 |  |  | 水质污染监测车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-5-2-2 |  |  | 内河水质污染监测船 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-5-2-3 |  |  | 海洋水质污染监测船 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-5-2-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-5-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7-6 |  |  | 水质污染遥测系统 |  |  | 7-6-1 |  |  | 航空遥测系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6-2 |  |  | 卫星遥测系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 水污染监测仪器 |  |  | 7-7 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 空气污染监测仪器 |  |  | 8-1 |  |  | 空气环境 采样器 |  |  | 8-1-1 |  |  | 气态污染物采样器 |  |  | 8-1-1-1 |  |  | 大气采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-1-2 |  |  | 24小时恒温自动大气采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-1-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-2 |  |  | 总悬浮微粒采样器 |  |  | 8-1-2-1 |  |  | 大流量总悬浮微粒采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-2-2 |  |  | 中流量总悬浮微粒采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-2-3 |  |  | 小流量总悬浮微粒采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-2-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-3 |  |  | 可吸入尘采样器 |  |  | 8-1-3-1 |  |  | 旋风式可吸入尘采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-3-2 |  |  | 冲击式可吸入尘采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-3-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-4 |  |  | 颗粒物分级采样器 |  |  | 8-1-4-1 |  |  | 单孔式冲击分级采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-4-2 |  |  | 多孔式冲击分级采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-4-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-5 |  |  | 降尘采样器 |  |  | 8-1-5-1 |  |  | 集尘罐 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-5-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-6 |  |  | 降水采样器 |  |  | 8-1-6-1 |  |  | 手动降水采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-6-2 |  |  | 自动降水采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-6-3 |  |  | 自动降水降尘采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-6-4 |  |  | 自动降水采样测定两用仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-6-5 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-7 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-2 |  |  | 污染源 采样器 |  |  | 8-2-1 |  |  | 污染源气体采样器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-2 |  |  | 固定污染源颗粒物采样器 |  |  | 8-2-2-1 |  |  | 预测流速法颗粒物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-2-2 |  |  | 静压平衡法颗粒物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-2-3 |  |  | 动压平衡法颗粒物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-2-4 |  |  | 皮托管平行法颗粒物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-2-5 |  |  | 自动动压平衡法颗粒物采样器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-2-6 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-3 |  |  | 污染源气体流速、流量测定仪 |  |  | 8-2-3-1 |  |  | S形皮托管 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-3-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-4 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-3 |  |  | 空气环境质量测定仪 |  |  | 8-3-1 |  |  | 二氧化硫测定仪 |  |  | 8-3-1-1 |  |  | 紫外荧光法SO2测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-1-2 |  |  | 库仑滴定法SO2测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-1-3 |  |  | 电导法SO2测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-1-4 |  |  | 非分散红外线吸收法SO2测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-1-5 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-2 |  |  | 氮氧化物测定仪 |  |  | 8-3-2-1 |  |  | 化学发光法NOx测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-2-2 |  |  | 库仑法NOx测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-2-3 |  |  | 非分散红外法NO分析仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-2-4 |  |  | 非分散紫外法NO2分析仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-2-5 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-3 |  |  | 一氧化碳测定仪 |  |  | 8-3-3-1 |  |  | 非分散红外吸收法CO测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-3-2 |  |  | 气体转换法CO测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-3-3 |  |  | 库仑法CO测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-3-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-4 |  |  | 臭氧测定仪 |  |  | 8-3-4-1 |  |  | 化学发光法O3测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-4-2 |  |  | 库仑法O3测定仪 |
| 8 |  | 空气污染监测仪器 |  |  | 8-3 |  |  | 空气环境质量测定仪 |  |  | 8-3-4 |  |  | 臭氧测定仪 |  |  | 8-3-4-3 |  |  | 紫外吸收法O3测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-4-4 |  |  | 声振荡法O3测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-4-5 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-5 |  |  | 碳氢测定仪 |  |  | 8-3-5-1 |  |  | 非分散红外分光光度法HC测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-5-2 |  |  | 气相色谱法HC(非甲烷)测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-5-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-6 |  |  | 硫化氢测定仪 |  |  | 8-3-6-1 |  |  | 库仑法H2S测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-6-2 |  |  | 光电比色法H2S测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-6-3 |  |  | 荧光法H2S测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-6-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-7 |  |  | 总硫测定仪 |  |  | 8-3-7-1 |  |  | 微库仑法总硫测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-7-2 |  |  | 荧光法总硫测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-7-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-8 |  |  | 硫酸雾测定仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-9 |  |  | 氟化氢测定仪 |  |  | 8-3-9-1 |  |  | 离子选择电极法HF测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-9-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-10 |  |  | 氨测定仪 |  |  | 8-3-10-1 |  |  | 化学发光法氨测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-10-2 |  |  | 氨气敏电极 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-10-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-11 |  |  | 多组分气体测定仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-12 |  |  | 可吸入尘浓度测定仪 |  |  | 8-3-12-1 |  |  | 激光散射法可吸入尘测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-12-2 |  |  | β射线计数法可吸入尘测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-12-3 |  |  | 压电晶体差频法可吸入尘测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-12-4 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-13 |  |  | 总悬浮微粒浓度测定仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-14 |  |  | 颗粒物粒度测定仪 |  |  | 8-3-14-1 |  |  | 颗粒物平均粒度测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-14-2 |  |  | 光扫描粒度分布测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-14-3 |  |  | 冲击式可吸入尘粒度测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-14-4 |  |  | 库尔特计数器 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-14-5 |  |  | 离心式颗粒物分级装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-14-6 |  |  | 沉降天平 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-14-7 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-15 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-4 |  |  | 污染源污染物测定仪 |  |  | 8-4-1 |  |  | 二氧化硫测定仪 |  |  | 8-4-1-1 |  |  | 定电位电解法SO2测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-1-2 |  |  | 电导法SO2测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-1-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-2 |  |  | 氮氧化物测定仪 |  |  | 8-4-2-1 |  |  | 定电位电解法NOx测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-2-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-3 |  |  | 一氧化碳测定仪 |  |  | 8-4-3-1 |  |  | 定电位电解法CO测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-3-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-4 |  |  | 烟气成分分析仪 |  |  | 8-4-4-1 |  |  | 烟气测氧仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-4-2 |  |  | 奥氏烟气分析仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-4-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-5 |  |  | 烟气黑度测定仪 |  |  | 8-4-5-1 |  |  | 数字式光电烟色仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-5-2 |  |  | 快速测烟仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-5-3 |  |  | 测烟望远镜 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-5-4 |  |  | 照相记时测烟望远镜 |
| 8 |  | 空气污染监测仪器 |  |  | 8-4 |  |  | 污染源污染物测定仪 |  |  | 8-4-5 |  |  | 烟气黑度测定仪 |  |  | 8-4-5-5 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-6 |  |  | 内燃机废气测定仪 |  |  | 8-4-6-1 |  |  | 内燃机废气测定仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-6-2 |  |  | 内燃机废气综合分析装置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-6-3 |  |  | 滤纸式烟度计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-6-4 |  |  | 消光式烟度计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-6-5 |  |  | 汽油机动车怠速排气监测仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-6-6 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-7 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-5 |  |  | 空气环境质量监测系统 |  |  | 8-5-1 |  |  | 固定式大气污染监测系统 |  |  | 8-5-1-1 |  |  | 大气污染自动监测站 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-5-1-2 |  |  | 连续在线污染源监测系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-5-1-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-5-2 |  |  | 移动式大气污染监测系统 |  |  | 8-5-2-1 |  |  | 大气污染监测车 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-5-2-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-5-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-6 |  |  | 空气环境质量遥测装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-7 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 噪声与振动监测仪器 |  |  | 9-1 |  |  | 噪声监测仪器 |  |  | 9-1-1 |  |  | 声级计 |  |  | 9-1-1-1 |  |  | 普通声级计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-1-2 |  |  | 精密声级计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-1-3 |  |  | 数字积分声级计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-1-4 |  |  | 多功能交通噪声显示仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-1-5 |  |  | 环境噪声监测仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-1-6 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-2 |  |  | 噪声级统计分析仪 |  |  | 9-1-2-1 |  |  | 噪声级分析仪 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-2-2 |  |  | 噪声级分析系统 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-2-3 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-2 |  |  | 振动监测仪器 |  |  | 9-2-1 |  |  | 振级计 |  |  | 9-2-1-1 |  |  | 公害振动计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-2-1-2 |  |  | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-2-2 |  |  | 振动统计监测仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-2-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 放射性和电磁波监测仪器 |  |  | 10-1 |  |  | 放射性监测仪器 |  |  | 10-1-1 |  |  | 测氡仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-1-2 |  |  | 放射性活度计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-1-3 |  |  | α、γ辐射计量率仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-1-4 |  |  | α、β表面污染测量仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-1-5 |  |  | 热测量计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-1-6 |  |  | 热释放剂量测量系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-1-7 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10-2 |  |  | 电磁波监测仪器 |  |  | 10-2-1 |  |  | 电磁波综合场强测试仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-2-2 |  |  | 微波漏能测试仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-2-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10-3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 其它仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |