附件六：

生产企业试验室的要求

一、适用范围

本附件适用于在生产企业试验室内，对该企业产品进行环保生产一致性监督检查和免检抽查的情况。

二、试验室的能力要求

1、试验室应具备有效运行的内部质量体系，确保检测数据的科学性和准确性。

2、设备性能、标准物质和试验环境要达到GB17691-2001、GB14762-2002的要求。

3、试验操作规范，符合相关标准和规定的要求。

三、试验室的确定

由国家环境保护总局指派的专家按照本附件的要求，对试验室的质量管理和仪器设备条件进行审查，并确定该次检测是否在生产企业试验室进行。

附表1：

生产企业试验室能力核查表

| 编号 | 核查内容及要求 | 是/否 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 试验室内部质量体系 |  |  |
|  | 试验室是否已经通过有关主管部门的计量认证 |  |  |
|  | 试验室如未通过计量认证，需审查以下项目： | -- |  |
|  | 1、测量具有可溯源性 |  |  |
|  | 2、试验人员培训、考核上岗制度 |  |  |
|  | 3、试验程序及文件 |  |  |
|  | 4、设备仪器和标准物质的管理规程 |  |  |
|  | 5、试验环境条件控制 |  |  |
|  | 6、试验比对 |  |  |
| 二 | 设备性能是否达到GB17691-2001或GB14762-2002的要求 |  |  |
| 三 | 标准物质是否达到GB17691-2001或GB14762-2002的要求 |  |  |
| 四 | 试验环境是否达到GB17691-2001或GB14762-2002的要求 |  |  |
| 五 | 试验操作是否符合GB17691-2001或GB14762-2002的要求和相关规定的要求 |  |  |

附表2:

生产企业试验室的仪器设备和标准物质[1]

| 序号 | 仪器设备和标准物质 名 称 | 规格型号[3] | 技术指标 |  | 生产厂 | 检定周期 | 是否在有效期内[4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 准确度 |  |  |  |

注：[1]填写完成执行相关标准所必需的所有仪器和标准物质；

[2]生产企业对本试验室仪器设备或标准物质的编号；

[3]规格型号中应对所用气体分析仪的型式进行标注说明，如测量THC的气体分析仪为FID（干基）。

[4]生产企业依据质量管理体系的要求，做出所用所有仪器均在计量检定有效期使用的保证。填写“是”或“否”。