## 污水处理设施列表
重庆市工业园区污水处理设施情况表
工业园区基本情况 | [5 empty] | 污水收集情况 |  |  |  |  | 污水处理设施情况 | [12 empty] | 污水排放情况 | [10 empty] | 备注
代码 | 省（市） | 市（区） | 工业园区名称 | 分园名称 | 工业园区级别 | 涉水企业数（家） | 污水纳管企业数（家） | 污水收集比例（%） | 已建污水管网长度（km） | 计划建设污水管网长度(km) | 污水处理设施名称 | 污水处理设施类型 | 污水处理设施经度 | 污水处理设施纬度 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理水量（万吨/日） | 污水处理设施进水COD日均值（mg/L） | 污水处理设施进水氨氮日均值（mg/L） | 污水集中处理设施负荷率（%） | 自动在线监控达标率（%） | 手工监测达标率（%） | 超标天数 | 超标污染物 | 污水处理设施出水COD日均值（mg/L） | 污水处理设施出水氨氮日均值（mg/L） | 入河排污口 |  |  | 监测断面
[26 empty] | 名称 | 经度 | 纬度 | 断面名称 | 断面类型 | 所在水体名称 | 所在流域 | 年均水质类别 | 主要超标因子及超标倍数
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36
G501039 | 重庆市 | 南岸区 | 重庆经济技术开发区 | 茶园工业园 | 国家级 | 61 | 29 | 56 | 50.3 | 0 | 茶园污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 重庆市南岸区茶园新区城市生活污水处理工程入河排污口 |  |  | 清溪场 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II |  | 手工监测数据为监督性监测数据;无超标项目
G501189 | 重庆市 | 万州区 | 万州经济技术开发区 | 九龙园 | 国家级 | 9 | 7 | 100 | 17 | 0 | 九龙园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 万州区盐气化工污水处理厂入河排污口 |  |  | 晒网坝 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
G501189 | 重庆市 | 万州区 | 万州经济技术开发区 | 天子园 | 国家级 | 4 | 2 | 100 | 7.4 | 0 | 天子园污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 申明坝污水处理厂入河排污口 |  |  | 晒网坝 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II | 生化需氧量
G501190 | 重庆市 | 长寿区 | 长寿经济技术开发区 | 晏家工业园 | 国家级 | 197 | 197 | 100 | 72 | 0 | 长寿经开区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 经开区污水处理厂入河排口 |  |  | 清溪场 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
G501190 | 重庆市 | 长寿区 | 长寿经济技术开发区 | 江南工业园 | 国家级 | 6 | 6 | 100 | 45 | 0 | 重钢中央废水处理系统 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 重钢中央废水处理系统入河排口 |  |  | 清溪场 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
G502044 | 重庆市 | 九龙坡区 | 重庆高新技术产业开发区 | 含谷工业园 | 国家级 | 25家 | 25家 | 100 | 6km | 13km | 高新区含谷片区工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 高新区含谷片区工业污水处理厂排口 |  |  | 寸滩 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
G502044 | 重庆市 | 九龙坡区 | 重庆高新技术产业开发区 | 金凤园区 | 国家级 | 42 | 42 | 100 | 21.7 | 8.5 | 西永污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 西永污水处理厂排口 |  |  | 寸滩 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 部分企业污水先进入金凤园区工业污水处理站预处理后，再进入西永污水处理厂。该厂2019.6月二期3万吨扩建投用。
G502138 | 重庆市 | 璧山区 | 璧山高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 29 | 29 | 100 | 18km | 37 | 工业园区污水处理厂一期 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 钨山路与没河路交叉处 |  |  | 两河口 | 国控 | 璧南河 | 长江流域 | IV | 总磷
G503117 | 重庆市 | 两江新区 | 重庆两路寸滩保税港区 |  | 国家级 | [29 empty] | 该保税港区无工业制造，未作为工业集聚区向生态环境部报送。(渝环函〔2018〕1107号)
S507015 | 重庆市 | 万州区 | 重庆渝东经济开发区 |  | 省级 | [29 empty] | 该保税港区无工业制造，未作为工业集聚区向生态环境部报送。(渝环函〔2018〕1107号)
S508022 | 重庆市 | 永川区 | 重庆永川高新技术产业开发区 | 凤凰湖工业园 | 国家级 | 72 | 72 | 100 | 18km | 0 | 永川凤凰湖工业园区污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | DW001 |  |  | 临江河 | 省控 | 临江河 | 长江流域 | IV
S508022 | 重庆市 | 永川区 | 重庆永川高新技术产业开发区 | 港桥工业园 | 省级 | 8 | 8 | 100 | 26.7 | 0 | 重庆理文造纸污水处理站 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 永川区港桥园区理文造纸有限公司排污口 |  |  | 永川区港桥园区理文造纸有限公司排污口 | 国控 | 大陆溪 | 长江流域 | IV
S508024 | 重庆市 | 潼南区 | 重庆潼南高新技术产业开发区 |  | 省级 | 25 | 25 | 100 | 20.53 | 0 | 潼南工业园区南区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 潼南工业园区污水处理厂排口 |  |  | 太和 | 国控 | 嘉陵江大溪沟 | 长江流域 | III |  | 由于工业废水量小，拟接入部分生活污水。
S508025 | 重庆市 | 铜梁区 | 重庆铜梁高新技术产业开发区 | 铜梁工业园 | 省级 | 32 | 32 | 95 | 70 | 5 | 新东城污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 重庆市新东城污水处理有限公司混合废水入河排污口 |  |  | 小安溪 | 国控 | 小安溪 | 长江流域 | III
S508025 | 重庆市 | 铜梁区 | 重庆铜梁高新技术产业开发区 | 蒲吕工业园 | 省级 | 13 | 13 | 95 | 30 | 5 | 蒲吕污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 蒲吕污水处理厂混合废污水入河排污口 |  |  | 小安溪 | 国控 | 小安溪 | 长江流域 | III
S508026 | 重庆市 | 大足区 | 重庆大足高新技术产业开发区 | 万古组团 | 省级 | 5 | 3 | 0.8 | 27.8 | 6.2 | 大足高新区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 淮远河 |  |  | 玉峡渡口 | 省控 | 淮远河 | 长江流域 | Ⅲ
S508027 | 重庆市 | 荣昌区 | 重庆荣昌高新技术产业开发区 | 板桥组团 | 省级 | 35 | 35 | 100 | 76 | 5 | 荣昌区板桥工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 荣昌区昌州街道重庆宏烨实业集团有限公司污水处理厂排污口 |  |  | 高洞电站 | 国控 | 濑溪河 | 长江流域 | III |  | 2018年2月升为国家级高新技术开发区
S509001 | 重庆市 | 大渡口区 | 重庆建桥工业园区 | 重庆建桥工业园区A区 | 省级 | 10 | 10 | 100 | 1.8 | 1.8 | 建桥A区污水处理设施 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 建桥A区污水处理厂排口 |  |  | 和尚山 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
S509002 | 重庆市 | 江北区 | 重庆港城工业园区 |  | 省级 | 64 | 61 | 96 | 29.1 | 1.55 | 港城污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 港城污水处理厂A4排口 |  |  | 跃进桥 | 省控 | 栋梁河 | 长江流域 | IV
S509004 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆西永微电子产业园区 |  | 省级 | 42 | 42 | 100 | 21.71 | 0 | 西永污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 西永污水处理厂排口 |  |  | 寸滩 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II |  | 西永污水处理厂2019.6月二期3万吨扩建投用。
S509005 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆沙坪坝工业园区 |  | 省级 | 68 | 68 | 100% | 15.6km | 0km | 沙坪坝工业园A区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 重庆龙润科技有限公司沙坪坝区A区工业园污水处理厂入河排污口 |  |  | 寸滩 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S509006 | 重庆市 | 九龙坡区 | 重庆九龙工业园区 |  | 省级 | 74 | 74 | 100 | 98.57 | 0 | 重庆九龙园区工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 九龙园区工业污水处理厂排污口 |  |  | 寸滩 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S509007 | 重庆市 | 九龙坡区 | 重庆西彭工业园区 |  | 省级 | 69 | 69 | 100 | 16.9 | 0 | 西彭园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 西彭园区污水处理厂工程 入河排污口 |  |  | 寸滩 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S509008 | 重庆市 | 南岸区 | 重庆茶园工业园区 |  | 省级 | [29 empty] | 该园区已隶属重庆经济技术开发区（G501039），不在作为园区单独管理。(渝环函〔2018〕1107号)
S509009 | 重庆市 | 北碚区 | 重庆同兴工业园区 |  | 省级 | 59 | 59 | 100 | 13km | 12 | 蔡家污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 重庆市北碚区蔡家污水处理工程混合入河排污口 |  |  | 寸滩 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S509010 | 重庆市 | 万盛经开区 | 重庆万盛工业园区 | 煤电化园区 | 省级 | 5 | 5 | 51 | 3.2 | 0 | 煤电化园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 煤电化园区污水处理厂排口 |  |  | 北渡 | 国控 | 綦江 | 长江流域 | III |  | 该厂在调试试运行，在线监测设备联网未上传数据。
S509011 | 重庆市 | 大足区 | 重庆双桥工业园区 |  | 省级 | 41 | 41 | 100 | 56.32 | 1 | 重庆市双桥经开区水务有限公司（双桥污水处理厂） | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 双桥污水处理厂排口 |  |  | 小安溪 | 国控 | 小安溪 | 长江流域 | III
S509012 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆空港工业园区 |  | 省级 | 112 | 112 | 100 | 50.3 | 5.193 | 城北污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 城北污水处理厂排口 |  |  | 后河跳石断面 | 省控 | 后河 | 其他 | III |  | /
S509013 | 重庆市 | 巴南区 | 重庆巴南工业园区 | 界石组团 | 省级 | 33 | 33 | 100 | 6.6 | 0 | 巴南界石组团污水厂处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 巴南界石组团污水厂处理厂排污口 |  |  | 敬老院 | 省控 | 花溪河 | 长江流域 | 劣V | 总磷
S509013 | 重庆市 | 巴南区 | 重庆巴南工业园区 | 木洞组团 | 省级 | 12 | 12 | 100 | 14.5 | 6 | 木洞污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 木洞污水处理厂排污口 |  |  | 清溪场 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
S509013 | 重庆市 | 巴南区 | 重庆巴南工业园区 | 麻柳组团 | 省级 | 6 | 6 | 100 | 5.8 | 3 | 麻柳污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 麻柳污水处理厂排污口 |  |  | 清溪场 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II |  | 园区企业废水少，园区污水处理厂无法运行。所产生的工业废水一体化设施处理。
S509016 | 重庆市 | 涪陵区 | 重庆涪陵工业园区 | 李渡工业园 | 省级 | 76 | 75 | 100 | 115 | 35 | 李渡大耍坝污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 李渡大耍坝污水处理厂入河排污口 |  |  | 清溪场 | 国控 | 长江干流 | 长江流域 | II
S509016 | 重庆市 | 涪陵区 | 重庆涪陵工业园区 | 龙桥工业园 | 省级 | 13 | 12 | 92.3 | 20 | 0 | 龙桥污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 龙桥街道冉家沟 |  |  | 清溪场 | 国控 | 长江干流 | 长江流域 | II
S509017 | 重庆市 | 涪陵区 | 重庆白涛工业园区 |  | 省级 | 16 | 6 | 100 | 9.8 | 0 | 白涛潘家坝污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 白涛化工园污水总排口 |  |  | 清溪场 | 国控 | 长江干流 | 长江流域 | II
S509018 | 重庆市 | 黔江区 | 重庆正阳工业园区 | 正阳组团 | 省级 | 15 | 14 | 95 | 19.03 | 5.46 | 新城污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 新城污水处理厂排口 |  |  | 阿蓬江 | 国控 | 阿蓬江 | 长江流域 | II
S509018 | 重庆市 | 黔江区 | 重庆正阳工业园区 | 青杠组团 | 省级 | 7家 | 7家 | 1 | 7.92 | 0km | 青杠污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 青杠污水处理厂排口 |  |  | 阿蓬江 | 国控 | 阿蓬江 | 长江流域 | II |  | 园区企业废水少，园区污水处理厂无法运行。所产生的工业废水一体化设施处理。
S509019 | 重庆市 | 长寿区 | 重庆长寿工业园区 |  | 省级 | [29 empty] | 该园区已隶属长寿经济技术开发区（G501190），不在作为园区单独管理。
S509021 | 重庆市 | 合川区 | 重庆合川工业园区 | 城南组团 | 省级 | 137 | 137 | 100 | 45 | 0 | 南溪污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 建梁河 |  |  | 北温泉 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S509021 | 重庆市 | 合川区 | 重庆合川工业园区 | 草街组团 | 省级 | 40 | 40 | 100 | 7.5 | 0 | 草街污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 嘉陵江 |  |  | 北温泉 | 国控 | 嘉陵江 | 长江流域 | II
S509023 | 重庆市 | 江津区 | 重庆江津工业园区 | 珞璜组团 | 省级 | 11 | 11 | 100 | 58.5 | 6.07 | 珞璜工业园B区污水处厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 安家溪 |  |  | 长江丰收坝 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
S509023 | 重庆市 | 江津区 | 重庆江津工业园区 | 德感组团 | 省级 | 38 | 38 | 100 | 61.18 | 0 | 德感工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 江津区德感工业园区污水处理厂混合入河排污口 |  |  | 长江丰收坝 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
S509023 | 重庆市 | 江津区 | 重庆江津工业园区 | 双福组团 | 省级 | 23 | 23 | 100 | 110 | 0 | 重庆市双福污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 双福园区污水厂排污口 |  |  | 长江丰收坝 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II
S509029 | 重庆市 | 垫江县 | 重庆垫江工业园区 | 县城组团 | 省级 | 8 | 8 | 100 | 25.02 | 0 | 垫江工业园区县城组团污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 01#污水处理厂 |  |  | 六剑滩 | 国控 | 龙溪河 | 长江流域 | IV | 高锰酸盐指数
S509030 | 重庆市 | 武隆区 | 重庆武隆工业园区 | 白马组团 | 省级 | 20 | 19 | 95 |  | 0 | 武隆工业园区污水处理工程（一期） | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 武隆区白马镇污水处理厂混合废污水入河排污口 |  |  | 乌江白马断面 | 国控 | 乌江 | 长江流域 | III |  | 该厂在调试试运行，在线监测设备联网未上传数据。
S509031 | 重庆市 | 丰都县 | 重庆丰都工业园区 | 水天坪组团 | 省级 | 46 | 46 | 100 | 44 | 0km | 丰都县桑德水务有限公司（水天坪园区污水处理厂） | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 丰都县桑德水务有限公司 |  |  | 漕溪河流域 | 省控 | 长江 | 长江流域 | II
S509032 | 重庆市 | 梁平区 | 重庆梁平工业园区 |  | 省级 | 8 | 8 | 100 | 54.05 | 10.79 | 梁平桑德水务有限公司双桂污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 重庆市梁平区双桂污水处理厂入河排污口 |  |  | 普顺断面 | 省控 | 龙溪河 | 长江流域 | III
S509033 | 重庆市 | 开州区 | 重庆开州工业园区 | 赵家组团 | 省级 | 50 | 50 | 100 | 50.7 | 2.7 | 重庆市开州区联建污水处理有限公司 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 联建污水处理有限公司总排口 |  |  | 澎溪河 | 省控 | 浦里河 | 长江流域 | III
S509034 | 重庆市 | 云阳县 | 重庆云阳工业园区 | 人和组团 | 省级 | 6 | 6 | 100 | 3.8 | 2.284 | 人和污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 云阳县人和街道污水处理厂混合污水入河排污口 |  |  | 长江苦草沱 | 省控 | 饮用水源地 | 长江流域 | III
S509034 | 重庆市 | 云阳县 | 重庆云阳工业园区 | 松树包组团 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 3.9 | 0.6 | 松树包污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 重庆云阳工业园区松树包组团污水处理厂入河排污口 |  |  | 长江苦草沱 | 省控 | 饮用水源地 | 长江流域 | III |  | 该厂在调试试运行，在线监测设备联网未上传数据。
S509035 | 重庆市 | 綦江区 | 重庆綦江工业园区 |  | 省级 | 56 | 56 | 100 | 32.56 | 3.1km | 綦江区工业区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 天星桥水库 |  |  | 北渡断面 | 国控 | 綦江河 | 长江流域 | III |  | 1--6月170天。其中6月为(1---19号)
S509036 | 重庆市 | 南川区 | 重庆南川工业园区 |  | 省级 | 11 | 11 | 100 | 19 | 10km | 工业园区龙岩组团污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 凤嘴江 |  |  | 大溪河 | 省控 | 大溪河 | 其他 | III | 总磷
S509037 | 重庆市 | 城口县 | 重庆城口工业园区 | 庙坝组团 | 省级 | 8 | 8 | 100 | 2.5 | 0 | 工业园区庙坝组团集中污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 庙坝河 |  |  | 汉江河丹江口任河 | 省控 | 庙坝河 | 长江流域 | II
S509038 | 重庆市 | 忠 县 | 重庆忠县工业园区 | 苏家组团 | 省级 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 0 | 苏家污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 忠县苏家组团 |  |  | 苏家 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II |  | 只有一家企业，接入城市污水处理厂。
S509038 | 重庆市 | 忠 县 | 重庆忠县工业园区 | 乌杨组团 | 省级 | 11 | 11 | 100 | 28.16 | 0km | 忠县生态工业园污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 忠县生态工业园污水处理厂 |  |  | 苏家 | 国控 | 长江 | 长江流域 | II |  | 该厂在调试试运行，在线监测设备联网未上传数据。
S509039 | 重庆市 | 奉节县 | 重庆奉节工业园区 |  | 省级 | 19 | 19 | 100 | 25.19 | 0 | 奉节县移民生态工业园污水处理工程 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 奉节县移民生态工业园污水处理厂排污口 |  |  | 白帝城 | 国控 | 长江 | 长江流域 | III
S509040 | 重庆市 | 巫山县 | 重庆巫山工业园区 |  | 省级 | 5 | 2 | 100 | 4 | 0 | 重庆市巫山县污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 重庆市巫山县污水处理厂排口 |  |  | 巫峡口 | 国控 | 长江 | 长江流域 | III |  | 企业污水先进入职教中心污水处理站预处理后，再进入巫山污水处理厂。
S509041 | 重庆市 | 巫溪县 | 重庆巫溪工业园区 | 尖山组团 | 省级 | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | 巫溪县尖山工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 巫溪县尖山工业园区污水处理厂排口 |  |  | 汤溪河沙市镇 | 省控 | 湾滩河 | 长江流域 | II |  | 因尖山园区无工业废水排放，所以园区污水处理厂没有运行。由于园区无企业入驻，该污水处理厂未投入使用
S509042 | 重庆市 | 石柱县 | 重庆石柱工业园区 |  | 省级 | 12 | 12 | 100 | 12.3 | 0 | 石柱工业园区拓展区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 石柱工业园区拓展区污水处理厂入河排污口 |  |  | 湖海场 | 国控 | 龙河 | 长江流域 | III
S509043 | 重庆市 | 秀山县 | 重庆秀山工业园区 |  | 省级 | 23 | 58 | 100 | 16km | 0 | 秀山县工业园区污水处理厂（一期、二期） | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 秀山县工业园区污水处理厂排口 |  |  | 里耶 | 国控 | 酉水河 | 长江流域 | III
S509044 | 重庆市 | 酉阳县 | 重庆酉阳工业园区 | 板溪组团 | 省级 | 2 | 2 | 100 | 65 | 0 | 板溪污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 酉阳县板溪污水处理厂排污口 |  |  | 小河 | 省控 | 甘龙河 | 长江流域 | II
S509045 | 重庆市 | 彭水县 | 重庆彭水工业园区 |  | 省级 | 13 | 13 | 100 | 4.5 | 0km | 重庆市彭水县工业园区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 污水处理厂排污口 |  |  | 郁江郁江桥断面 | 国控 | 郁江 | 长江流域 | II
G503118 | 重庆市 | 江津区 | 重庆江津综合保税区 |  | 国家级 | [29 empty] | 该保税区无工业制造，未作为工业集聚区向生态环境部报送。(渝环函〔2018〕1107号)