## 污水处理设施列表
贵州省工业园区污水处理设施情况表
工业园区基本情况 | [5 empty] | 污水收集情况 |  |  |  |  | 污水处理设施情况 | [12 empty] | 污水排放情况 | [10 empty] | 备注
代码 | 省（市） | 市（区） | 工业园区名称 | 分园名称 | 工业园区级别 | 涉水企业数（家） | 污水纳管企业数（家） | 污水收集比例（%） | 已建污水管网长度（km） | 计划建设污水管网长度(km) | 污水处理设施名称 | 污水处理设施类型 | 污水处理设施经度 | 污水处理设施纬度 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理水量（万吨/日） | 污水处理设施进水COD日均值（mg/L） | 污水处理设施进水氨氮日均值（mg/L） | 污水集中处理设施负荷率（%） | 自动在线监控达标率（%） | 手工监测达标率（%） | 超标天数 | 超标污染物 | 污水处理设施出水COD日均值（mg/L） | 污水处理设施出水氨氮日均值（mg/L） | 入河排污口 |  |  | 监测断面
[26 empty] | 名称 | 经度 | 纬度 | 断面名称 | 断面类型 | 所在水体名称 | 所在流域 | 年均水质类别 | 主要超标因子及超标倍数
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36
S527014 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵州乌当经济开发区 |  | 省级 | 17 | 17 | 100 | 16.4 | 2 | 新庄污水处理厂二期 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 贵阳新庄污水处理厂（二期）溢流口 |  |  | 新庄 | 国控 | 南明河 | 长江流域 | IV | 达标
S527021 | 贵州省 | 遵义市 | 贵州娄山关经济开发区 |  | 省级经开区/无工业园区 | [5 empty] | 桐梓县二期污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 桐梓河 |  |  | 送郎断面 |  | 桐梓河 | 长江流域 | III | 达标 | 该污水处理厂只针对县城生活污水进行处理。园区内的项目产生的废水和污水均自行处理。
S527024 | 贵州省 | 遵义市 | 贵州湄潭经济开发区 |  | 省级经开区/无工业园区 | 9 | 9 | 100 | 27.56 | 无 | 湄潭县二期污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 湄江河 |  |  | 湄江河塘头断面 |  | 湄江河 | 长江流域 | III | 达标 | 园区企业多为农产品加工等企业，污水依托城镇污水集中处理设施处理;无法点选。断面类型为市控断面，水质为Ⅲ类，主要超标项目无。
S527022 | 贵州省 | 遵义市 | 贵州绥阳经济开发区 |  | 省级经开区 | 20 | 20 | 100 | 4.5 | 13.5 | 绥阳县城区污水处理二期工程 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 绥阳县城区污水处理厂排污口（52032BA01） |  |  | 伞水断面 | 市控 | 洛安江 | 长江流域 | III | 氨氮 | 园区企业无工业废水排放，生活污水依托城镇污水集中处理设施处理
S527020 | 贵州省 | 遵义市 | 贵州和平经济开发区 |  | 省级经开区/工业园区为市级 | 17家 | 17家 | 100 | 22km | 20km | 鸭溪镇污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 浒洋河 |  |  | 偏岩河（关颜） | 省控 | 偏岩河 | 长江流域 | III | 氨氮 | 调试完成后，尚未环保验收，在线监测系统未启动
S527023 | 贵州省 | 遵义市 | 贵州正安经济开发区 |  | 省级经开区，（无工业园区） | 78 | 78 | 100 | 12 | 2 | 贵州正安经济开发区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 石梁河 |  |  |  | 省控 | 石梁河 | 长江流域 | III | 达标 | 该污水处理厂属于调试期间，
S527030 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州毕节经济开发区 |  | 省级 | 30 | 30 | 100 | 11.4 | 14.975 | 小坝镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 金海湖新区小坝污水处理厂入河排污口 |  |  | 以拉 | 市控 | 白甫河 | 长江流域 | III | 达标 | 市政管网已代替，未建设管网
S527031 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州大方经济开发区 |  | 省级 | 21 | 21 | 100 | 9 | 9 | 大方县经济开发区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 大方县经济开发区污水处理厂 |  |  | 高店断面 | 国控 | 六冲河 | 长江流域 | III | 达标
S527032 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州黔西经济开发区 | 黔西县循环经济工业园区 | 省级 | 32 | 28 | 87.5 | 21.9 | 0 | 黔西县县城甘棠镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 甘棠镇徐家田坝 |  |  | 火石坝 | 省控 | 野纪河 | 长江流域 | II | 达标 | 其中4 （黔希化工、永贵机修、永润天泽、黔西电厂）自建污水处理设施自行处理达标排放。
S527032 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州黔西经济开发区 | 毕节试验区黔西承接转移基地 | 省级 | 26 | 26 | 100 | 4.9 | 0 | 黔西县县城污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 贯城河 |  |  | 火石坝 | 省控 | 野纪河 | 长江流域 | II | 达标 | 毕节试验区黔西承接转移基地：未建污水处理厂。原因是入驻企业少，入驻企业的规模比较小，且多数是季节性、订单式生产，产生的污水量比较小，不具备修建污水处理厂的条件。对污水的处理方式是修建了两个污水暂存池，收集污水后，由县城管局托运到县城污水处理厂集中处理。
S527033 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州金沙经济开发区 |  | 省级 | 3 | 3 | 70 | 13.8 | 13.8 | 金沙县城市第一污水处理厂（外寨） | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 金沙外寨污水处理厂排放口 |  |  | 偏岩河水质自动站 | 省控 | 偏岩河水体 | 长江流域 | III | 总氮 | 工业园区无工业污水处理厂
S527035 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州纳雍经济开发区 |  | 省级 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 纳雍县县城污水处理二期工程 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 旮旯河 |  |  | 无 | 省控 | 果支河 | 长江流域 | III | 氨氮
S527036 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州威宁经济开发区 |  | 省级 | 20 | 20 | 100 | 8.4 | 11.6 | 五里岗工业园区污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 横江 |  |  | 横江流域保留区 | 国控 | 羊街河 | 长江流域 | IV | 总磷
S527037 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵州碧江经济开发区 | 铜仁·苏州共建产业园区 | 省级 | 36 | 30 | 98 | 94 | 108 | 碧江区灯塔污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 灯塔污水处理厂入河排污口 |  |  | 漾头断面 | 省控 | 锦江河 | 长江流域 | III | 达标 | 已建管网包括大兴高新区，计划管网也包括大兴高兴区，涉水企业不包括大兴高新区，涉水企业数为规上企业。
S527043 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵州松桃经济开发区 | 松江工业园区 | 省级 | 30 | 30 | 100 | 8 | 10 | 贵州松桃经济开发区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 松桃经济开发区污水处理厂排放口 |  |  | 木溪（省控） | 石花（国控） | 松江河 | 长江流域 | III | 总磷
S527038 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵州万山经济开发区 | 万山转型工业园区 | 省级 | 88 | 57 | 65 | 26 | 48.66 | 万山经开区污水收集管网及污水处理设施项目 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 万山经开区污水处理排放口 |  |  | 漾头断面 | 省控 | 锦江河支流瓦屋河三级支流无名小溪 | 长江流域 | III | 达标
S527039 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵州思南经济开发区 | 双塘工业园区 | 省级 | 5 | 3 | 60 | 13.17 | 13.297 | 双塘片区污水正理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 双塘污水处理厂入河排污口 |  |  | 乌杨树断面 | 国控 | 乌江 | 长江流域 | III | 达标
S527042 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵州沿河经济开发区 | 三峡工业园区 | 省级 | 28 | 28 | 100 | 2.615 | 2.615 | 县城二期污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 沿河县城污水处理二期工程调整入河排污口 |  |  | 沿河黑獭断面 | 省控 | 乌江 | 长江流域 | III | 达标
S527041 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵州德江经济开发区 | 城北经济开发区 | 省级 | 6 | 6 | 100 | 5.2 | 5.2 | 德江县城区污水处理二厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 德江县城区污水处理二厂入河排污口 |  |  | 乌江断面 | 省控 | 乌江 | 长江流域 | III | 达标
S527009 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州凯里经济开发区 |  | 省级 | 73 | 73 | 100 | 134 | 146 | 凯里市第三污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 清水江 |  |  | 机务段（省控） | 省控 | 清水江 | 长江流域 | II | 达标
S527046 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州炉碧经济开发区 |  | 省级 | 76 | 71 | 93.4 | 84 | 91 | 凯里市第四污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 白水河 |  |  | 旁海（国控） | 国控 | 白水河 | 长江流域 | III | 总磷
S527054 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州丹寨金钟经济开发区 |  | 省级 | 11 | 9 | 100 | 19.8 | 19.8 | 丹寨县金钟片区污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 金钟片区污水处理厂入河排污口 |  |  | 旁海断面 | 国控 | 清水江 | 长江流域 | II | 达标 | 金钟片区污水处理厂自2019年5月底开始进行技术改造，在改造期间自动在线监控设备故障无法传输数据，水质手工检测达标运行。
S527053 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州洛贯经济开发区 |  | 省级 | 35 | 7 |  | 95 | 110 | 从江县洛贯片区污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 从江县洛贯新城区污水处理工程 |  |  | 从江大桥断面 | 国控 | 都柳江 | 珠江流域 | II |  | 未正常运行;从江县洛贯新城区污水处理工程排污口进入独洞河后再汇入洛香河，洛香河在贯洞镇八洛村处汇入都柳江，从江大桥断面设置在从江县城出境处，处在洛香河汇入都柳江处上游约29公里。
S527051 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州台江经济开发区 |  | 省级 | 9 | 0 | 0 | 16.89 | 3.8 | 台江县第二污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 台江县第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 施洞 | 省控 | 清水江 | 长江流域 | II | 达标 | 1.由于之前污水收集支管网存在破损等情况，导致雨水及河水等汇入污水管网，进水浓度较低，基本达到一级B标准，出水不存在超标的情况。 2.未开展手工监测。 3.企业工业污水自行处理后循环利用，不外排，工业污水收集率为0。
S527047 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州三穗经济开发区 |  | 省级 | 30 | 30 | 100 | 6.4 | 6.4 | 三穗县清穗污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 六洞河 |  |  | 巴米 | 省控 | 六洞河 | 长江流域 | III | 达标 | 提标改造中
S527050 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州锦屏经济开发区 |  | 省级 | 41 | 41 | 100 | 18 | 20 | 锦屏县敦寨镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 敦寨污水处理厂排污口 | [5 empty] | 长江流域 | III |  | 试运行，尚未开展监测
S527052 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州黎平经济开发区 | 中潮园区 | 省级 | 30 | 30 | 100 | 10.16 | 10.16 | 中潮镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 黎平县中潮镇污水处理建设工程（一期）1500m3/d排污口 |  |  | 洪州草坪断面 | 省控 | 渠水 | 长江流域 | II | 达标 | 自动在线监控设备尚未验收，运行不稳定，暂未有全面数据。
S527056 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州昌明经济开发区 |  | 省级 | 0 | 36 | 98 | 22.2 | 25 | 昌明-旧治生活污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 昌明-旧治生活污水处理厂入河排污口 |  |  | 独木河新巴大桥 | 省控 | 独木河 | 长江流域 | III | 达标 | 目前我县入驻园区在产企业以现代商贸物流、装备制造、新型建材为主，产生废水均为生活污水，无工业废水产生，截至目前，除5 企业通过自建污水处理站方式处置生活污水外，其余在产企业所产生生活污水均依托昌明-旧治生活污水处理厂进行处理。经统计，2019年1-5月，昌明-旧治生活污水处理厂累计处理水量45.3471万吨，正常运行天数150天，负荷率为100%。
S527058 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州独山经济开发区 |  | 省级 | 40 | 40 | 85 | 48.8 | 2 | 独山县城北污水处理工程 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 城北污水处理厂入河排污口 |  |  | 罗羊断面 | 省控 | 河流 | 红水河流域 | Ⅲ | 达标
S527057 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州瓮安经济开发区 |  | 省级 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 瓮安县污水处理厂二期工程 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 雍阳河 |  |  | 天文断面 | 省控 | 瓮安河 | 长江流域 | III | 达标
S527007 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州都匀经济开发区 |  | 省级 | 4 | 4 | 100 | 28 | 37.618 | 都匀经开区大坪污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 牛场河 |  |  | 大坪镇大坪片区东处梭水岩 | 省控 | 牛场河 | 珠江流域 | III | 达标
S527007 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州都匀经济开发区 |  | 省级 | 25 | 20 | 90 | 9.5 | 12.33 | 都匀经开区洛邦污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 洛邦河 |  |  | 洛邦镇洛邦水库下游700米处 | 省控 | 洛邦河 | 珠江流域 | III | 达标
S527059 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州惠水经济开发区 |  | 省级 | 33 | 195 | 81 | 4.5 | 5.7 | 龙泉污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 惠水县龙泉污水处理厂入河排污口 |  |  | 海里电站 | 国控 | 涟江河 | 珠江流域 | II | 达标
S527059 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州惠水经济开发区 |  | 省级 | 33 | 195 | 81 | 5.6 | 5.7 | 高镇城北污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 惠水县城北污水处理厂入河排污口 |  |  | 海里电站 | 国控 | 涟江河 | 珠江流域 | II | 达标
S527001 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵州白云经济开发区 |  | 省级 | 6 | 6 | 100 | 7.5 | 0.5 | 麦架河污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 麦架河污水处理厂（一期）入河排污口 |  |  | 龙井 | 省控 | 猫跳河 | 长江流域 | I | 达标 | 6月由于比例坝进水混合液浓度较高，氨氮指标执行一级B标准，总氮指标不做为考核项目，未超标。
S527040 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵州印江经济开发区 | 小云工业园区 | 省级 | 14 | 14 | 100 | 10 | 10 | 印江小云污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 小云污水处理厂排污口 |  |  | 西岩寺河口断面 | 国控 | 印江河 | 长江流域 | III | 达标
S527015 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵州开阳经济开发区 |  | 省级 | 0 | 0 | 100 | 0 | 暂无具体计划 | 开阳经开区核心区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 开阳经开区生活污水处理厂入河排污口 |  |  | 沿江渡 | 国控 | 乌江 | 长江流域 |  |  | 开阳经开区核心区污水处理厂已于2018年6月建设完毕并安装在线监测设备，目前由于核心区人口较少，污水产生量极少，暂未运行;不在贵阳市考核断面
G522145 | 贵州省 | 安顺市 | 安顺高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 31 | 30 | 60 | 65 | 95 | 平坝区夏云工业园区污水处理厂 | 工业园区污水处理设施 | [13 empty] | 污水处理厂排水口 |  |  | 焦家桥 | 省控 | 乌江 | 长江流域 | III | 达标 | 1、中小企业为主2、基础管网建设不完善，雨污混流较多3、仅统计规模以上企业
G521198 | 贵州省 | 遵义市 | 遵义经济技术开发区 | 高坪工业园区 | 国家级 | 35 | 35 | 100 | 56 | 87 | 汇川区机电制造工业园污水处理厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 北部污水处理厂入河排口 |  |  | 打秋坪 | 国控 | 湘江 | 长江流域 | III |  | 汇川区无国控、省控监测断面
S527028 | 贵州省 | 安顺市 | 贵州普定经济开发区 |  | 省级 | 21 | 19 | 70 | 30 | 38.7 | 普定县循环工业园区污水处理厂 | 工业园区污水处理设施 | [13 empty] | 污水处理厂排水口 |  |  | 三岔河 | 省控 | 三岔河 | 长江流域 | III | 达标 | 1、规划设计过大，园区发展缓慢，中小企业为主2、管网不完善，雨污混流3、仅统计规模以上企业
S528019 | 贵州省 | 遵义市 | 遵义高新技术产业开发区 |  | 省级 | 32 | 57 | 100 | 54 | 54 | 红花岗区坪桥污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 湘江河 |  |  | 羊渡头 |  | 湘江河 | 长江流域 | 劣V | 氨氮
S527013 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州顶效经济开发区 | 义龙新区红星工业园区 | 省级 | 50 | 无 | 无 | 1.5 | 34.167 | 义龙新区红星医药产业园污水处理工程 | 在建 | [13 empty] | 马岭河 |  |  | 赵家渡 | 国控 | 马岭河 | 珠江流域 | III | 达标 | 园区污水处理厂正在建设中，还未对企业污水进行收集，污水纳管企业数为0，污水收集比例为0，污水集中处理设施负荷率为0，自动在线监控达标率为0，手工监测达标率为0。
S527048 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省黔东经济开发区 |  | 省级 | 7 | 6 | 85.7 | 5.1 | 6.1 | 镇远县青溪污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 镇远县青溪污水处理厂排污口 |  |  | 玉屏 | 国控 | 舞阳河 | 长江流域 | II | 达标 | 1、污水处理厂规划设计规模过大，园区内以中小企业为主，从业人员少，产生的生活污水量比较少2、由于一些企业污水管网为后期改建，有搭接不彻底现象，存在雨污混流情况3、园区7户涉水企业中，有1户企业通过自建污水处理站处理达标直接外排。
S527026 | 贵州省 | 遵义市 | 贵州习水经济开发区 |  | 省级 | 5 | 5 | 100 | 16.2 | 16.2 | 习酒镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 赤水河 |  |  | 九龙囤 | 省控 | 赤水河 | 长江流域 | II | 达标 | 企业自建污水处理设施
S527012 | 贵州省 | 六盘水市 | 贵州红果经济开发区 |  | 省级 | 98 | 98 | 76 | 106.8 | 106.8 | 王家山生活污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 沙沟河 |  |  | 混合断面 | 省控 | 沙沟河 | 珠江流域 | III | 达标
S527012 | 贵州省 | 六盘水市 | 贵州红果经济开发区 |  | 省级 | 98 | 98 | 76 | 106.8 | 106.8 | 花家庄工业污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 竹箐河 |  |  | 混合断面 | 省控 | 竹箐河 | 珠江流域 | III | 达标
S527005 | 贵州省 | 安顺市 | 贵州西秀经济开发区 |  | 省级 | 29 | 24 | 70 | 43 | 68.6 | 安顺市东片区污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 污水处理厂排水口 |  |  | 焦家桥 | 省控 | 羊昌河 | 长江流域 | III | 达标 | 1、规划设计过大，实际园区发展较慢，中小企业为主2、管网不完善，雨污混流3、仅统计规模以上企业
S527011 | 贵州省 | 六盘水市 | 贵州钟山经济开发区 |  | 省级 | 19 | 19 | 100 | 110 | 110 |  | 无 | [22 empty] | 引入市中心城区污水处理厂进行处理
S527016 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵州息烽经济开发区 |  | 省级 | 2 | 0 | —— | —— | —— | [24 empty] | 息烽经济开发区无依托或自建集中处理设施，由园区企业自建污水处理设施处理生产生活废水。
S527045 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州安龙经济开发区 | 义龙新区新德工业园区 | 省级 | [5 empty] | 义龙新区新德园区污水处理工程 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 白水河 |  |  | 白水河 | 省控 | 白水河 | 珠江流域 | III | 达标 | 该园区污水处理厂还在前期规划中，其规划尚未编制完成，污水管网建设0，污水纳管企业数为0，污水收集比例为0，污水集中处理设施负荷率为0，自动在线监控达标率为0，手工监测达标率为0。
G522047 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳高新技术产业开发区 |  | 国家级 | 27 | 27 | 100 | 166.35 | 166.35 | 麦架河污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 麦架河污水处理厂（一期）入河排污口 |  |  | 龙井 | 省控 | 猫跳河 | 长江流域 | I | 达标 | 6月由于比例坝进水混合液浓度较高，氨氮指标执行一级B标准，总氮指标不做为考核项目，未超标。
S527018 | 贵州省 | 六盘水市 | 贵州水城经济开发区 |  | 省级 | 32 | 2 | 100 | 59.5 | 80.9 | 老鹰山镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 堰湖流域 |  |  | 三岔河立火断面 | 省控 | 三岔河 | 长江流域 | III | 总磷
S527044 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州兴仁经济开发区 | 兴仁市陆官轻工区 | 省级 | 6 | 38 | 95 | 6.5 | 6.5 | 兴仁市陆官轻工区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 麻沙河 |  |  | 岔普 | 省控 | 麻沙河 | 珠江流域 | III | 达标
S527044 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州兴仁经济开发区 | 兴仁市巴铃重工区 | 省级 | 1 | 7 | 95 | 12 | 12 | 兴仁市巴铃重工区污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 麻沙河 |  |  | 岔普 | 省控 | 麻沙河 | 珠江流域 | III | 达标 | 目前只有登高集团生活污水进厂，生产废水未外排。其他企业都处于在建或停产状态无污水外排。因进水量小，污水处理厂未正常运行，现在污水处理厂只进行试运行，污水处理厂无污水外排，在线监控设施及人工检测未开展相关工作。目前进来的污水在系统内循环。
S527010 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵州大龙经济开发区 |  | 省级 | 2 | 1 | 100 | 42 | 42 | 大龙污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 舞阳河 |  |  | 罗家寨断面 | 国控 | 舞阳河 | 长江流域 | III | 达标
S527049 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州岑巩经济开发区 |  | 省级 | 0 | 0 | 100 | 32.5 | 32.5 | 岑巩县第二污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 大有镇异溪河 |  |  | 玉屏 | 国控 | 舞阳河 | 长江流域 | II | 达标
S527034 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州织金经济开发区 |  | 省级 | 1 | 1 | 100 | 9.432 | 74 | 八步街道污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 八步街道污水处理厂排污口 |  |  |  | 省控 | 田坝小溪 | 长江流域 | III | 达标 | 无监测断面名称
S527002 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵州修文经济开发区 |  | 省级 | 28 | 28 | 100 | 25 | 25 | 扎佐污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 扎佐污水处理厂排污口 |  |  | 柴江电站 | 省控 | 鱼梁河 | 长江流域 | II | 达标
G521041 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳经济技术开发区 |  | 国家级 | 54 | 52 | 96.3 | 127.2 | 142.75 | 小河污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 贵阳市小河污水处理厂一、二期入河排污口 |  |  | 新庄 | 国控 | 南明河 | 长江流域 | IV | 达标
S527055 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州福泉经济开发区 |  | 省级 | 51 | 51 | 100 | 23 | 35 | 福泉市兴同壹水务马场坪污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 福泉市马场坪街道办事处三堡村马场坪污水处理厂生活入河排污口 |  |  | 福泉市马场坪街道办事处三堡村马场坪污水处理厂生活入河排污口 | 国控 | 凤山桥边 | 长江流域 | III | 达标
S527004 | 贵州省 | 安顺市 | 贵州省安顺经济技术开发区 |  | 省级 | 20 | 20 | 70 | 114 | 197 | 安顺市污水处理二期工程 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 污水处理厂排水口 |  |  | 黄果树 | 国控 | 打邦河 | 珠江流域 | III | 达标 | 1、规划设计过大，实际园区发展较慢2、管网不完善，雨污混流
S527017 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵州清镇经济开发区 |  | 省级 | 2 | 1 | 100 | 69.462 | 暂无具体计划 | 姚家寨污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 姚家寨污水处理厂总排口 |  |  | 六广 | 国控 | 乌江 | 长江流域 | I | 达标
S527027 | 贵州省 | 遵义市 | 贵州仁怀经济开发区 | 仁怀名酒工业园区 | 省级 | 6 | 6 | 100 | 6 | 9 | 仁怀市名酒工业园区第一净水厂 | 依托园区内企业污水集中处理设施 | [13 empty] | 五岔河 |  |  | 赤水河 | 国控 | 赤水河 | 长江流域 | II | 生化需氧量
S527025 | 贵州省 | 遵义市 | 贵州余庆经济开发区 |  | 省级 | 52 | 52 | 100 | 21.75 | 50 | 龙溪花炮产业园污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 余庆县龙溪镇污水处理厂入河排污口 |  |  | 大乌江镇断面 | 国控 | 乌江 | 长江流域 | V | 总磷
S529029 | 贵州省 | 安顺市 | 镇宁产业园区 |  | 省级 | 5 | 5 | 40 | 9.3 | 9.3 | 镇宁县丁旗镇污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 污水处理厂排水口 |  |  | 石头寨断面 | 省控 | 白水河 | 珠江流域 | III | 达标 | 1、自动监控刚安装，正在调试2、园区发展较慢，企业入住率较低：3、管网不完善，雨污混流较多。
S527008 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州龙里经济开发区 | 龙里高新技术产业园区 | 省级 | 4 | 4 | 100 | 24.62 | 30.62 | 龙里县第二污水处理厂 | 依托城镇污水集中处理设施 | [13 empty] | 龙里县第二污水处理厂入河排污口 |  |  | 三五三七厂断面 | 省控 | 三元河 | 长江流域 | III | 达标
S527008 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州龙里经济开发区 | 谷脚工业园区 | 省级 | 6 | 6 | 100 | 8.2 | 8.2 | 大坡污水处理厂 | 自建污水集中处理设施 | [13 empty] | 贵阳市龙洞堡污水处理厂入河排污口 |  |  | 新庄断面 | 国控 | 南明河 | 长江流域 | IV | 达标 | 大坡污水处理厂处理规模5000吨/日，因进水量过少，实际处理能力300吨/日。在线监控接入省污染源平台，但因水量较小的原因，在线设施运行不正常，处理尾水通过管网排入贵阳市龙洞堡污水处理厂最终处理。
S527008 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州龙里经济开发区 | 龙山工业园区 | 省级 | 6 | 6 | 0 | 0 | [25 empty] | 1.涉水企业产生的生产废水回用不外排。2.该园区集中污水处理设施尚未建成，新建污水处理厂处于选址阶段。