附件1
核安全导则 HAD XXX/XX-201X
核技术利用项目辐射安全许可证

申请文件的格式与内容

国家核安全局XXXX年XX月XX日批准发布
（征求意见稿）
国家核安全局
核安全导则 HAD XXX/XX-201X

核技术利用项目辐射安全许可证
申请文件的格式与内容

国家核安全局  年 月 日批准发布

（征求意见稿）

本导则是指导性文件。在实际工作中可以采用不同于本导则的方法和方案，但必须证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平。
目    录

6

1.目的

6

2.适用范围

6

3.辐射安全许可证申请文件分类

7

4.格式与内容要求

7

5.辐射安全许可证（新）申请文件的格式与内容

8

6.辐射安全许可证重新申领申请文件的格式与内容

9

7.辐射安全许可证延续申请文件的格式与内容

12

附件1 辐射安全许可证申请表

附件2 辐射安全分析材料的格式与内容
24
附件3 辐射安全许可证延续申请表
27


核安全导则核技术利用项目辐射安全许可证
申请文件的格式与内容

1.目的

为贯彻《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，规范核技术利用辐射安全许可申请，指导核技术利用单位编制辐射安全许可证申请文件，制定本导则。

2.适用范围

本导则规定了核技术利用单位向环境保护部门申请辐射安全许可证时提交的申请文件的格式与内容。

本导则适用于从事核技术利用（包括生产、销售、使用放射性同位素与射线装置）的单位在申请辐射安全许可证时编制的申请文件。

3.辐射安全许可证申请文件分类

核技术利用项目辐射安全许可证申请文件分类执行《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，本导则中仅包括需要进行技术审评的新申请、重新申领和延续申请三种类型。

新申请适用于申请单位新建成核技术利用项目，在开展生产、销售、使用放射性同位素或射线装置活动前申请辐射安全许可证的情况。

重新申领适用于已经持有辐射安全许可证的单位，有以下两种情形之一：改变许可证规定的活动种类或者范围的；新建或者改建、扩建生产、销售、使用设施或者场所。

延续申请适用于持有辐射安全许可证的单位有效期届满（5年）需要延续的情况。

4.格式与内容要求

核技术利用项目辐射安全许可证申请文件应当是独立、完整、正式的文件，全部文件为A4页面大小，按照顺序装订成册。 

5.辐射安全许可证（新）申请文件的格式与内容

（1）辐射安全许可证申请表

格式与内容参见附件1，包括辐射工作单位基本情况、活动种类和范围、台账明细登记、监测仪器、报警仪器和辐射防护用品登记表、辐射安全与环境保护管理机构、辐射工作人员登记表共6份表格。

该表格必须登录核技术利用辐射安全监管系统（网址http://rr.mep.gov.cn/）填写完整并导出后打印。

（2）环境影响评价批复文件

环境保护主管部门批复的全部申请核技术利用项目的环境影响评价报告书/表批复文件、环境影响登记表备案回执复印件。

（3）申请许可核技术利用项目的辐射安全分析材料

格式与内容见附件2。

（4）辐射安全与防护规章制度

申请单位制定的辐射安全与防护相关规章制度复印件，包括但不限于辐射防护制度、安全操作规程、岗位职责、安全保卫制度、设备检修维护制度、台账管理制度、人员培训制度、辐射事故应急预案、辐射监测方案和放射性三废处理方案。

（5）申请单位营业执照/事业单位法人证书复印件、法人身份证复印件。

（6）证明材料

①申请单位发布的成立辐射安全与环境保护管理机构的正式文件复印件（文件中需明确辐射安全专职管理人员及其职责）。

②辐射安全专职管理人员资质证明材料（包括学历证书复印件、辐射安全与防护培训证书复印件、辐射工作经历说明3份文件）。

③辐射工作人员辐射安全与防护培训证书复印件（按照辐射工作人员登记表中人员顺序排列）。

④其他需要提交的证明材料。
6.辐射安全许可证重新申领申请文件的格式与内容

（1）辐射安全许可证申请表

格式与内容见附件1，包括辐射工作单位基本情况、活动种类和范围、台账明细登记、监测仪器、报警仪器和辐射防护用品登记表、辐射安全与环境保护管理机构、辐射工作人员登记表共6份表格。

该表格须登录核技术利用辐射安全监管系统（网址http://rr.mep.gov.cn/）填写完整并导出后打印。

（2）环境影响评价批复文件或免于环评的符合性说明文件

新增项目的环境影响评价报告书/表批复文件或环境影响登记表备案回执复印件。

符合免于环境影响评价的核技术利用项目（在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于许可范围等级的核素或射线装置），说明免于环评的符合性。

（3）申请新增核技术利用项目的辐射安全分析材料（格式与内容见附件2）。

（4）辐射安全与防护规章制度

申请单位制定的与新增项目相关的辐射安全与防护相关规章制度复印件，包括但不限于辐射防护制度、安全操作规程、岗位职责、安全保卫制度、设备检修维护制度、台账管理制度、人员培训制度、辐射事故应急预案、辐射监测方案和放射性三废处理方案。

（5）辐射监测报告

与新增核技术利用项目所在场所相关的辐射监测报告复印件，至少包括最近一年内的辐射工作场所及周围环境监测报告、个人剂量监测报告以及其他与项目相关的辐射监测报告，根据不同监测项目按照时间顺序排列。

（6）申请单位营业执照/事业单位法人证书复印件、法人身份证复印件。

（7）证明材料

①申请单位发布的成立辐射安全与环境保护管理机构的正式文件复印件（文件中需明确辐射安全专职管理人员及其职责）。

②辐射安全专职管理人员资质证明材料（包括学历证书复印件、辐射安全与防护培训证书复印件、辐射工作经历说明3份文件）。

③新增核技术利用项目涉及辐射工作人员的辐射安全与防护培训证书复印件（按照辐射工作人员登记表中人员顺序排列）。

④其他需要提交的证明材料。

7.辐射安全许可证延续申请文件的格式与内容

（1）辐射安全许可证延续申请表

包括以下两部分：①格式与内容参见附件3，该表格须登录核技术利用辐射安全监管系统（网址http://rr.mep.gov.cn/）填写完整并导出后打印；②格式与内容参见附件1中辐射工作单位基本情况、活动种类和范围、辐射工作人员登记表共3份表格。

（2）辐射监测报告

许可证有效期最后一年内的辐射工作场所及周围环境监测、辐射工作人员个人剂量监测以及其他与项目相关的辐射监测报告复印件，按照不同监测项目的时间顺序排列。

若出现个人剂量、工作场所辐射水平或表面污染等监测值超出剂量约束值或管理目标值等异常情况，须补充提交调查报告，说明结果异常的原因及采取的措施。

（3）许可证有效期内的辐射安全与防护工作总结

辐射安全与防护工作总结包括以下6个方面内容：①辐射安全与防护设施的运行与维护情况；②辐射工作人员变动及辐射安全和防护知识教育培训情况；③放射性同位素、射线装置最新台账；④辐射安全与防护制度及措施的制定与落实情况；⑤辐射事故/事件应急管理情况；⑥监管部门提出的整改要求及落实情况，汇总持证期间监管部门提出的整改要求、处罚意见及落实情况。

（4）辐射安全许可证正、副本复印件。

（5）证明材料

①申请单位发布的成立辐射安全与环境保护管理机构的正式文件复印件（文件中需明确辐射安全专职管理人员及其职责）。

②辐射安全专职管理人员资质证明材料（包括学历证书复印件、辐射安全与防护培训证书复印件、辐射工作经历说明3份文件）。

③辐射工作人员辐射安全与防护培训证书复印件（按照辐射工作人员登记表中顺序排列）。

④辐射安全与防护设施的运行与维护情况记录复印件（持证期间最近一年）。

⑤辐射安全与防护规章制度复印件（包括但不限于辐射防护制度、操作规程、岗位职责、安全保卫制度、设备检修维护制度、台账管理制度、人员培训制度、辐射事故应急预案、辐射监测方案和放射性三废处理方案）。

⑥持证期间最近一次监管部门监督检查意见复印件。

    ⑦其他需要提交的证明材料。

附件1  辐射安全许可证申请表
	受理编号：  

受理日期：     年   月   日



[image: image1]
辐射安全许可证
申  请  表
申请文号：         

申请单位                       （盖章）
申请日期                              
中华人民共和国环境保护部制
填  表  说  明

一、申请表封面右上角框内内容由环境保护部门填写。
二、申请单位应如实填写，内容准确完整，涂改无效。所附材料均使用A4规格纸打印（宋体小4号）或复印，并加盖申请单位骑缝章。
三、申请活动的种类和范围
（一）申请活动种类分为生产、销售、使用。
（二）申请活动范围分为Ⅰ类放射源、Ⅱ类放射源、Ⅲ类放射源、Ⅳ类放射源、Ⅴ类放射源、Ⅰ类射线装置、Ⅱ类射线装置、Ⅲ类射线装置。
（三）申请活动种类和范围填写申请许可种类和申请许可范围的组合，如生产Ⅰ类放射源和Ⅱ类放射源，使用Ⅰ类射线装置。
（四）特别的，生产、销售、使用非密封放射性物质的，申请活动种类和范围填写甲级非密封放射性物质工作场所、乙级非密封放射性物质工作场所或丙级非密封放射性物质工作场所。
建造Ⅰ类射线装置的，填写销售（含建造）Ⅰ类射线装置。
四、“日等效最大操作量”、“年最大用量”、“工作场所等级”按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）确定。
五、辐射安全许可内容申请应按环境影响评价文件中的放射性同位素与射线装置生产、销售、使用设计规模和内容进行填写。
辐射工作单位基本情况
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	
	经度
	
	纬度
	

	联系方式
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	电话
	

	单位性质
	
	行业分类
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	
	证件类型
	
	号码
	

	涉源

部门
	序号
	名  称
	地     址
	负责人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	种类和范围
	

	所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”）
□1.企业法人营业执照或事业单位法人证正本复印件及法定代表人身份证复印件；

□2.经审批的环境影响评价文件；

□3.满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十三条至第十六条相应规定的证明材料；

□4.环境保护主管部门要求提供的其他资料：
  所附申报材料应按以上顺序排列，使用明显的标志区分，并装订成册。

法定代表人声明：本申请表所提供的全部资料均为真实信息。本人已熟悉《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）的要求，愿依法对本申请表的申请事项的安全和防护工作负责，并依法对其造成的放射性危害承担责任。
                    法定代表人签字：              日期：


活动种类和范围

（一）放射源
	序号
	核素
	类别
	总活度(贝可)/

活度（贝克）×枚数
	活动种类

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


活动种类和范围
（二）非密封放射性物质

	序号
	工作场所名称
	场所

等级
	核素
	日等效最大

操作量(贝可)
	年最大用量(贝可)
	活动种类

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


活动种类和范围
（三）射线装置

	序号
	装置名称
	类别
	装置数量
	活动种类

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


台帐明细登记

（一）放射源

	序号
	核素
	出厂

日期
	出厂活度 (贝可)
	标号
	编码
	类

别
	用途
	场所
	来源/去向

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	


台帐明细登记

（二）非密封放射性物质 

	序号
	核素
	总活度（贝可）
	频次
	用途
	来源/去向

	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	去向
	


台帐明细登记

（三）射线装置

	序号
	装置名称
	规格型号
	类别
	额定电压

（V，kV，MV）
	额定电流（mA，A）
	额定功率（W，kW）
	用途
	场所
	来源/去向

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	来源
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	去向
	


监测仪器、报警仪器和辐射防护用品登记表

	序号
	仪器名称
	型 号
	购置日期
	仪器状态
	数量
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	辐射防护用品

	名  称
	数  量
	名  称
	数  量

	铅衣
	
	铅帽
	

	铅手套
	
	铅眼镜
	

	铅围裙
	
	铅围脖
	

	铅屏风
	
	个人剂量计
	

	
	
	
	

	
	
	
	


辐射安全与环境保护管理机构
及专/兼职管理人员表
	机构名称
	

	负责人
	姓名
	
	电话
	

	联系人
	姓名
	
	电话
	

	
	手机
	
	传真
	

	
	Email
	

	序号
	管理人员
	姓名
	性别
	专业
	职务或职称
	工作部门
	专/兼职

	
	负责人
	
	
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


辐射工作人员登记表
	序

号
	姓 名
	性别
	出生

日期
	证件

类型
	号码
	工作岗位
	毕业学校
	学历
	专业
	辐射安全与

防护培训时间
	培训

证号
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2  辐射安全分析材料的格式与内容
1概述

1.1 项目概况

简要介绍项目名称、地点、建设规模、建设性质，给出项目地理位置图和周边环境关系图。

1.2控制标准

给出国家标准及本项目的辐射工作人员和公众的辐射剂量约束值、辐射工作场所各关注点的辐射水平、表面污染控制水平、污染物浓度（比活度）等控制要求。

2源项分析

2.1项目规模与基本参数

包括放射源的核素名称、活度、数量等；非密封放射性物质的核素名称、活度（比活度）、物理状态、日等效最大操作量、操作时间、年最大用量、毒性因子和操作方式等；射线装置的名称、型号、类型、射线种类、能量、电压、束流强度、有用线束范围、额定辐射输出剂量率和泄漏射线剂量率等。

2.2设备与工艺分析

描述项目所含的设备组成、工作方式、工作原理、工艺流程，明确工艺流程中的涉源环节及各个环节的岗位设置及人员配备、工艺操作方式和操作时间等内容。

改建、扩建项目应对原有工艺及其可能存在的问题或不足、工艺的改进情况进行分析。

2.3污染源项及放射性废物

分析项目运行产生的污染源项，包括辐射源项和其他对人员有潜在危害的源项（臭氧、氮氧化物等）；项目运行可能产生放射性废物的，给出放射性废物的种类、来源、产生量、活度（活度浓度、比活度）、排放及处理方式等。

3 辐射安全与防护措施

描述项目的布局情况，给出项目的平面布局图、剖面图以及周围毗邻关系图，并说明各场所的用途及功能、工作区域的分区原则及其区域划分。说明项目的屏蔽设计情况，在附图中标注相关参数。

说明项目的辐射安全与防护设施及其功能，包括设施组成、位置（安全设施位置应标于平面布局图上）、安全保护功能及实现过程，并给出辐射安全联锁的逻辑关系图。对非密封放射性物质工作场所和项目可能产生感生放射性气体的场所还应该叙述工作区域的气流组织，卫生通过间及其防止或清除污染措施的设置或设计（标于平面布局图上）。
描述三废治理的设施或三废的处理、处置方案，给出废旧放射源的处理方案或送贮计划安排。
4 辐射影响分析

根据项目的特点及场所屏蔽情况，分析项目运行可能产生的辐射照射途径，估算项目周围主要关注点的辐射水平（说明采取的屏蔽计算模式，给出计算依据、参数以及必要的示意图）。

结合项目工艺流程中各个环节的岗位设置及人员配备、工艺操作方式和操作时间等因素，估算项目运行可能致辐射工作人员和项目周围关注点人员的附加辐射剂量。

改、扩建项目可根据有资质单位出具的辐射监测数据和其它资料进行推算。

5 结论

根据国家有关法律、法规、标准，结合项目运行和事故工况下可能存在的辐射影响，从安全设施的可靠性、屏蔽防护的有效性及事故预防措施的可行性等方面给出结论。
附件3  辐射安全许可证延续申请表 

辐射安全许可证延续申请表

         受理文号：                  

	单位名称

(盖章)
	

	地   址
	

	法定代表人
	姓  名
	
	单位电话
	

	
	证件类型
	
	号  码
	

	种类和范围
	
	证书编号
	

	有效期至
	  年     月     日  
	发证日期
	  年     月     日  

	经办人
	
	电  话
	

	附  件
	□辐射安全许可证正、副本复印件

□监测报告

□许可证有效期内的辐射安全防护工作总结

□其他                                

	经办人：                              日期：


填表说明：

1.本表一式2份，格式与内容不得擅自更改。
2.监测报告包括延期当年的个人剂量监测和辐射环境监测。

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
—  3  —


[image: image2.wmf] 

_1234567890.doc
[image: image1.png]






