附件2

城市黑臭水体整治情况排查报告编制提纲
一、××省（区、市）黑臭水体整治情况排查报告编制提纲

（一）省级专项行动开展情况

简要介绍专项行动开展情况。

（二）黑臭水体整治情况

××省（区、市）涉及黑臭水体整治工作的地级市（区）××个，共有黑臭水体××个，新发现黑臭水体××个。截至2018年11月底，完成整治××个，完成率××%。其中，上报为零黑臭水体但在排查期间新发现黑臭水体的城市数量为××个。具体情况见表2-1。《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》相关水污染防治重点工作完成情况见表2-2。

表2-1  ××省（区、市）黑臭水体整治完成情况

	已向社会公开的黑臭水体数量（个）
	

	已完成整治任务黑臭水体数量（个）
	

	未完成整治任务的黑臭水体数量（个）
	

	新发现黑臭水体数量（个）
	

	黑臭水体整治任务完成比例（%）
	

	上报是零黑臭水体城市但在排查期间新发现黑臭水体的城市数量（个）
	


表2-2 ××省（区、市）相关水污染防治重点工作完成情况
	本地非法城市污水处理厂污泥堆放点数量（个）
	

	未按规定公布黑臭水体名称、责任人及达标期限的城市数量（个）
	

	未按规定每半年向社会公布黑臭水体治理情况的城市数量（个）
	


（三）存在的问题

1.黑臭水体整治制度建设方面，如未编制整治方案，未按要求做到信息公开，未落实“河长制”，未建立长期性监控措施等。

2.实质性措施落实方面，如未落实控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施。

3.企业和城镇污水处理设施（包括污水处理厂、分散式和临时性污水处理设施）达标排放方面，如存在企业、污水处理厂不达标排放情况等。

（四）下一步的工作打算

简要介绍省级层面将针对城市黑臭水体整治开展的主要工作。
二、××省（区、市）××市建成区黑臭水体整治情况排查报告编制提纲

（一）总体情况

××市共有黑臭水体××个，（已/未）制定黑臭水体总体整治计划（含年度整治计划），其中，2016年、2017年、2018年、2019年、2020年，黑臭水体计划消除数量分别为××个、××个、××个、××个、××个，满足/不满足《水污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》要求。

排查期间，通过微信公众号接到公众举报信息××条，接到投诉电话××个，公众举报涉及水体××个，投诉电话涉及水体××个，共涉及水体××个，进行现场核实水体××个。核实前已列入名单的黑臭水体××个，核实为不是黑臭水体的××个，不在城市建成区内××个，核实确认新发现的黑臭水体××个。

通过排查判定，已基本消除黑臭的水体××个，黑臭水体消除比例为××%，达到/未达到《水污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》要求，详见表2-3。经核实，上报已完工但经判定未完成整治需要重新列入名单继续整治的黑臭水体××个（表2-4），新发现的黑臭水体××个（表2-5）。

表2-3  ××市黑臭水体整治情况统计表
	已向社会公开的黑臭水体数量（个）
	

	经核实已完成整治任务黑臭水体数量（个）
	


	未完成整治任务的黑臭水体数量（个）
	

	新发现的黑臭水体数量（个）
	

	黑臭水体整治任务完成比例（%）
	


表2-4  ××省（区、市）××市上报已完工
但经判定未完成整治的黑臭水体清单
	序号
	区
	水体名称
	水体
编号
	公众满意度
	指标监测值是否
符合要求
	污水收集处理体系是否基本建成并
有效运行
	垃圾收集、转运及
处理处置措施
是否有效落实

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


表2-5  ××省（区）××市新发现黑臭水体清单
	序号
	区
	水体
名称
	起点
	中间点
	终点
	长度/面积（km/km2）
	信息来源

	
	
	
	经度
	纬度
	经度
	纬度
	经度
	纬度
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	举报/投诉/监测

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）黑臭水体整治存在问题

各黑臭水体问题清单统计见表2-6，详细情况见表2-6-1～表2-6-3。

1.管理工作未落实

××个黑臭水体未编制整治方案，××个黑臭水体未按要求向社会公布黑臭水体名称、责任人、达标期限及治理情况，××个黑臭水体未建立长期性监控措施，××个黑臭水体未按要求落实“河长制”。

2.实质性措施未落实

××个黑臭水体河面存在大面积漂浮物，合计××处。

××个黑臭水体河岸存在垃圾，合计××处。

××个黑臭水体存在企业超标排污或偷排问题，合计××个企业。

××个黑臭水体存在非法排污口，合计××个非法排污口。

××个黑臭水体存在城镇污水管网不配套，污水直排环境问题没有实质性解决的问题。

××个黑臭水体存在污水处理能力不足，截留的污水未经有效处理异地排放的问题。

××个黑臭水体存在垃圾收集、转运体系不健全、不落实问题。

××个黑臭水体存在内源污染未得到有效控制问题。

××个黑臭水体存在底泥未安全处置问题。

××个黑臭水体存在生态修复措施未落实问题。

表2-6 ××省（区）××市××区××黑臭水体（编号：××××）

问题清单统计表

	概况：     河位于     ，黑臭段长度    公里，面积    平方公里，造成水体黑臭的主要原因为        。

	序号
	问 题
	类 别
	情    形
	核查
结果
	问题数量
	情况说明

	1
	公众评议结果不合格
	　
	有/无问题
	-
	调查样本××份，满意××份，基本满意××份。满意率××%

	2
	水质监测结果不合格
	　
	有/无问题
	　
	透明度××cm，溶解氧××mg/L，氨氮××mg/L

	3
	河面存在大面积漂浮物
	面积大于5平方米
	有/无问题
	　
	　

	4
	
	宽度大于河宽四分之一
	有/无问题
	　
	　

	5
	
	长度大于河宽
	有/无问题
	　
	　

	6
	河岸存在垃圾
	存在临时垃圾堆放点
	有/无问题
	　
	　

	7
	
	存在面积大于1平方米明显人为倾倒或堆放垃圾
	有/无问题
	　
	　

	8
	是否达标排放
	企业超标排污或偷排问题
(表2-6-1)
	未经处理直排入河
	有/无问题
	　
	　

	9
	
	
	不达标排放入河
	有/无问题
	　
	　

	10
	是否达标排放
	污水处理能力不足
(表2-6-2)
	整治方案中污水处理设施建设或改造工程未落实且无法提供合理说明
	有/无问题
	　
	　

	11
	
	
	未下雨时，水量超负荷达到30%及以上
	有/无问题
	
	

	12
	
	
	溢流口使用不符合相关规范要求
	有/无问题
	
	

	13
	
	
	分散式污水处理设施接纳的污水无法得到长期有效处理
	有/无问题
	
	

	14
	
	
	污水处理设施出水水质不达标
	有/无问题
	　
	　

	15
	
	
	临时污水处理设施出水水质达不到设计参数要求
	有/无问题
	　
	　

	16
	
	截留污水未经有效处理异地排放
	截留污水未经有效处理直排其他水体
	有/无问题
	　
	　

	17
	控源截污措施是否落实
	存在非法排污口
(表2-6-3)
	整治方案中排污口整治不到位
	有/无问题
	　
	　

	18
	
	
	无批复文件的“正规排污口”
	有/无问题
	　
	　

	19
	
	
	存在正规排污口、雨水口之外的非法排污口
	有/无问题
	　
	　

	20
	
	城镇污水管网不配套
	管网建设长度、位置与整治方案不一致，且无法提供合理说明
	有/无问题
	　
	　

	21
	
	
	污水管网没有接入污水处理设施或污水干管
	有/无问题
	　
	　

	22
	
	
	通过现场检查发现新建管网未接入污水处理设施或污水干管
	有/无问题
	　
	　

	23
	
	
	接入污水处理设施或污水干管的管网没有水流过或者流水不是污水
	有/无问题
	　
	　

	24
	控源截污措施是否落实
	城镇污水管网不配套
	核算的实际污水处理量明显小于汇水区污水产生量
	有/无问题
	　
	　

	25
	
	污水直排环境问题没有实质性解决
	雨水口晴天有污水排出
	有/无问题
	　
	　

	26
	
	
	正规排污口出水超过排放标准
	有/无问题
	　
	　

	27
	
	
	管网存在跑冒滴漏现象
	有/无问题
	
	

	28
	
	新发现或漏报黑臭水体
	建成区内的上游河段或汇入支流为黑臭水体，地方主动上报并有整治计划的为新发现黑臭水体
	有/无问题
	　
	

	29
	
	
	建成区内的上游河段或汇入支流为黑臭水体，地方未主动上报或没有整治计划的为漏报黑臭水体
	有/无问题
	　
	　

	30
	
	建成区外污染没有得到有效控制
	建成区外的上游河段或汇入支流黑臭
	有/无问题
	　
	　

	31
	垃圾治理措施是否落实
	垃圾收集、转运体系不健全、不落实
	未配备人员清理河面和河岸垃圾
	有/无问题
	　
	　

	32
	
	
	正规垃圾堆放点超范围堆放
	有/无问题
	　
	　

	33
	
	
	无垃圾收集转运记录
	有/无问题
	　
	　

	34
	
	
	收集的垃圾未得到安全妥善处理
	有/无问题
	
	

	35
	清淤疏浚
	内源污染未得到有效控制
	未根据整治方案实施河道清淤措施
	有/无问题
	　
	　

	36
	
	
	实际清淤量明显小于方案设计量，且未提供合理说明
	有/无问题
	　
	　

	37
	
	
	河道有翻泥现象
	有/无问题
	　
	　

	38
	
	
	河道存水较少或干涸时，底泥黑臭较为严重
	有/无问题
	　
	　

	39
	清淤疏浚
	底泥未安全处置
	底泥属于危废，但处置单位不具备危废处置资质
	有/无问题
	　
	　

	40
	
	
	不符合堆放地土壤应用功能和保护目标要求
	有/无问题
	　
	　

	41
	
	
	清淤底泥无组织堆放河道两边
	有/无问题
	　
	　

	42
	生态修复
	生态修复措施未落实
	黑臭未消除且整治方案中生态修复工程未实施并不能提供合理说明
	有/无问题
	　
	　

	43
	其他
	底泥原位修复不规范
	未开展底泥原位修复措施，内源污染未得到有效控制
	有/无问题
	　
	　

	44
	
	不合理的河道加盖或填埋
	有/无问题
	　
	　

	45
	
	调水补水实施方案与整治方案不符
	调水量或调水频率大于整治方案或日常调水量2倍，且主体工程未有效发挥作用
	有/无问题
	
	

	46
	
	应急投加菌剂、药剂
	整治方案中未提及
	有/无问题
	
	

	47
	
	整治工程未完成
	控源截污和底泥清淤工程正在施工、作业
	有/无问题
	
	

	48
	
	沿岸存在旱厕
	蓝线范围内存在旱厕污染物排放入河或入河风险较高
	有/无问题
	　
	　

	49
	自查报告编制情况
	与证明材料不符
	有/无问题
	　
	　

	50
	
	不完整、规范、有效
	有/无问题
	　
	　

	51
	未建立长期性监控措施
	未建立公众举报核实反馈机制
	有/无问题
	　
	　

	52
	
	未建立定期监测机制
	有/无问题
	　
	　

	53
	
	未建立对排水口日常监管机制
	有/无问题
	　
	　

	54
	
	未建立污水处理设施运行日常监管措施
	有/无问题
	　
	　

	55
	未按要求编制整治方案
	无方案
	有/无问题
	　
	　

	56
	未按要求编制整治方案
	方案未通过论证
	有/无问题
	　
	　

	57
	
	方案未设置主体工程
	有/无问题
	　
	　

	58
	
	主体工程与证明材料不符
	有/无问题
	　
	　

	59
	未按要求信息公开
	未公布黑臭水体名称、责任人、达标期限
	有/无问题
	　
	　

	60
	
	公布信息不完整
	有/无问题
	　
	　

	61
	
	未每半年公布黑臭水体治理情况
	有/无问题
	　
	　

	62
	未按要求落实河长制
	无法提供按要求落实“河长制”证明材料
	有/无问题
	　
	　

	63
	
	河长不由当地党委、政府负责同志担任
	有/无问题
	　
	　

	64
	
	未明确部门任务分工
	有/无问题
	　
	　

	65
	
	水体未消除黑臭
	有/无问题
	
	


注：第47项，对正在用永久性截污措施替代临时性截污措施的，不列入问题清单。
表2-6-1  ××黑臭水体超标排污或偷排企业/工业集聚区清单

	序号
	企业/工业集聚区名称
	经度
	纬度
	排放类型
	废水排放量（吨/日）
	问题描述

	1
	　
	　
	　
	直排/不达标排放
	　
	

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	

	…
	　
	　
	　
	　
	　
	


表2-6-2 ××黑臭水体不合格污水处理设施清单

	序号
	截污污水处理设施名称
	类型
	经度
	纬度
	污水处理量（吨/日）
	临时污水处理设施计划取缔时间
	问题描述

	1
	　
	污水处理厂/临时或分散式污水处理设施
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：不合格污水处理设施是指超标、超负荷等违规运行污水处理设施，及出水水质未达到设计参数要求的临时污水处理设施。

表2-6-3  ××黑臭水体非法排污口清单

	序号
	非法排污口名称或编号
	经度
	纬度
	污水来源
	问题描述

	1
	　
	　
	　
	　
	

	2
	　
	　
	　
	　
	

	…
	　
	　
	　
	　
	


PAGE  
—  16  —


